И.о. Ростовского межрайонного

прокурора

советнику юстиции

Сарипову Н.С.

Информация для направления в СМИ

Ростовской межрайонной прокуратурой в порядке текущего надзора по информации, поступившей из СМИ проведена проверка по вопросу поставки питьевой воды ненадлежащего качества в г. Ростове.

ГП ЯО «Южный водоканал» является ресурсоснабжающей организацией на территории Ростовского МР по услугам холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатирует водозабор на реке Устье в с. Николо-Перевоз Ростовского района, очистные сооружения города Ростова и иные объекты водопроводно-канализационного хозяйства, за счёт которых осуществляется поставка питьевой воды в г. Ростов (31 тыс. человек), в пос. Ишня (3 тыс. человек) и п. Белогостицы (1,5 тыс. человек).

В ходе проведенной проверки межрайонной прокуратурой в деятельности ГП ЯО «Южный водоканал» выявлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

Так, в нарушении п. 1.3 СанПиН 2.1.4.1074-01, статьей 10, 11, 19 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения питьевая вода не соответствует требованиям, предъявляемым к ее качеству, вышеуказанными положениями законодательства.

Кроме того, согласно пп. 1, 4 ст. 23 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" организация, осуществляющая холодное водоснабжение с использованием централизованной системы холодного водоснабжения, обязана подавать абонентам питьевую воду, соответствующую установленным требованиям. Питьевая вода, подаваемая абонентам с использованием централизованной системы холодного водоснабжения, считается соответствующей установленным требованиям в случае, если уровни показателей качества воды не превышают нормативов качества питьевой воды более чем на величину допустимой ошибки метода определения.

Так в период с 23.05.2020 по настоящее время потребителям поступает вода ненадлежащего качества.

Согласно лабораторным исследованиям от 25.05.2020 превышена величина запаха «3», при допустимом показателе «2», цветности «27» при допустимом показателе «20».

По результатам проведенной проверки в адрес руководителя ГП ЯО «Южный водоканал» 26.05.2020, которое в настоящее время не рассмотрено.

Кроме того, в настоящее время проводится дополнительная проверка, в том числе по обращениям граждан, в ходе которой устанавливаются обстоятельства, послужившие причинами поставки питьевой воды ненадлежащего качества жителям Ростовского района.

Помощник межрайонного прокурора

юрист 3 класса                                                                                      А.В. Ковалева

02.06.2020