БЕЗОПАСНОСТЬ

АО «Газпром газораспределение Ярославль» напоминает жителям о необходимости строгого соблюдения правил безопасного использования газа в быту.

ОСНОВНЫЕ  ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ГАЗА  В  БЫТУ:

-не допускайте самовольной установки, ремонта, замены и перестановки газового оборудования;

- не обогревайте помещение газовыми приборами;

- проветривайте помещение перед включением и во время работы газовых приборов;

- не используйте включенные газовые плиты для обогрева помещений;

- не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра, кроме рассчитанных на непрерывную работу;

- не пользуйтесь приборами с неисправной автоматикой безопасности;

- храните газовые баллоны только в специально оборудованных шкафах или подсобных проветриваемых помещениях;

- по окончании пользования газом, закрывайте краны на газовых приборах и  перед ними;

- не забывайте проверять тягу в дымоходе и вентканале перед включением и во время работы приборов с отводом продуктов сгорания. При отсутствии тяги в дымоходе категорически запрещается пользоваться газовыми приборами.

Почувствовав запах газа:

- перекройте краны на приборах и перед ними, на газобаллонной установке -вентиль на баллоне;

- не зажигайте огонь, не курите, не включайте и не выключайте электроосвещение и другие электроприборы не пользуйтесь электрозвонками;

- откройте форточки, окна, двери для проветривания загазованного помещения и вызовете аварийную газовую службу по телефону  04;

-  сообщите окружающим о мерах предосторожности;

- примите меры к удалению людей из загазованной среды.

Если Вы почувствовали запах газа на улице, в подъезде или подвале дома, звоните по телефону аварийно-диспетчерской службы  04, с мобильного - 104.

Помните, что утечка газа может привести к взрывам, пожарам и отравлениям.