Информация для направления в СМИ

Ростовская межрайонная прокуратура проведела проверку по вопросу возможных нарушений законодательства в сфере электроэнергетики в с. Шурскол Ростовского района.

Установлено, что электроснабжение с. Шурскол Ростовского района осуществляется от линий электропередач, подключенных к шести трансформаторным подстанциям.

Указанные объекты электросетевого хозяйства находятся в эксплуатации и обслуживании Ростовского РЭС филиала ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго».

Возникающие в населенном пункте отключения электроснабжения связаны с повреждениями, возникшими на трансформаторных подстанциях.

По результатам проверки с выходом на место с привлечением специалиста Центрального управления Ростехнадзора выявлено, что в нарушение требований Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ                             «Об электроэнергетике», Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России от 04.10.2022 №1070, Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденных Приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, Ростовским РЭС ненадлежащим образом осуществляется содержание и техническое обслуживание шести трансформаторных подстанций, расположенных в с. Шурскол Ростовского района. Так, по данным объектам электросетевого хозяйства установлено свыше 130 замечаний.

По выявленным нарушениям межрайонной прокуратурой руководителю Ростовского РЭС внесено представление, которое рассмотрено, удовлетворено, нарушения устранены.

Виновное должностное лицо по постановлению прокурора привлечено к административной ответственности в виде штрафа по ст. 9.11 КоАП РФ.