## Марково 8
Общество с ограниченной ответственностью «УК ТЕСТ-А»
152120,Ярославская область, р.п. Ишня, ул. Фрунзенская, дом 10, ОГРН 1147609001561 , ИНН 7609028510 КПП 760901001
Отчёт о проделанной работе за 2017 год
Управляющей компании ООО "УК Тест-А"
| по адресу: | с. Марково , дом 8
| Обслуживаемая площадь: | кв.м. | 362.9
| Тариф за СО ЖФ | руб. | 13.01 |  | ежемесячное начисление |  | 4122.544
| Начислено на содержание и ремонт за | январь- декабрь 2017 г., руб. | 49470.528 |  | Долг СодРемЖИ |  | 7628.586
| Оплачено населением за | январь- декабрь 2017 г., руб. | 41841.942 |  | Общий долг по услугам |  | 8736.69
с. Марково , дом 8
№ п/п | Статьи затрат | Примечание | Сумма |  | № | дата | Акты выполнных работ | Заявка, кв. | Сумма,руб
1. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт конструктивных элементов зданий |  | 7141.872 | 1.64 | 20 | 2017-01-09 | Ремонт системы отопления в подъезде | 8
| Замена подъездных дверей (2017г.); ремонт откосов входных групп; Монтаж отлива козырька над подъездом; |  |  |  | 63 | 2017-01-18 | Монтаж радиатора отопления, утепление трубы в подъезде | 8
2. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт внутридомовых сетей и инженерного оборудования, всего в том числе: |  | 13325.688 | 3.06 | 217 | 2017-02-17 | Пуско-наладочные работы | 6
| - водопровода и канализации | осмотр подавала, обследование колодцев -ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; опломбировка счетчиков ХВС | 5225.76 | 1.2 | 299 т/р | 2017-03-14 | Монтаж отлива козырька над подъездом | 8
| - горячего водоснабжения |  | 0 | 0 | 293 | 2017-03-13 | Ремонт выключателя, замена лампочки | 8
| - отопление | обследование теплоузлов, подготовка к опрессовке - Слив воды с системы отопления, спуск воздуха -осмотры и устранение неполадок - мерроприятия по подготовке к отопительному сезону | 5574.144 | 1.28 | 380 т/р | 2017-04-07 | Демонтаж,монтаж подъездных дверей | 1,2 подъезд
| - электросетей | Поэтажный осмотр системы освещения, мелкий ремонт -замена эл.лампочек -проверка электролинии, осмотр общедомового электрощита | 2525.784 | 0.58 | 410 т/р | 2017-04-18 | Ремонт откосов входных дверей | 1,2 подъезд
| - газового оборудования | осмотр и устранение неполадок (договор с Яроблгаз) | 0 | 0 |  | 2017-05-10 | АКТ планового обследования технического состояния вентиляционных каналов
3 | Содержание и благоустройство домового хозяйства, всего | дератизация и дезинсекция, очистка вентканалов и дымоходов, уборка территории, услуги дворника, покос газонов, чистка снега механизированным путём, санитарная обрезка деревьев (опил сухостоя, корчевание) | 8056.38 | 1.85 |  | 2017-06-15 | АКТ проведения гидравлических испытаний тепловых сетей и системы теплопотребления
[5 empty] | 841 | 2017-08-11 | Обгорел вводной автомат в щитовой, требуется замена | 1
4 | Аварийно-ремонтное обслуживание | регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем в круглосуточном режиме | 4528.992 | 1.04 | 1040 | 2017-10-02 | В доме №8 нарушений и деффектов не обнаружено. Требуется обследование магистрали системы отопления. | 2
5 | Услуги МУП «РЦ» и паспортный стол | Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, -организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ | 5530.596 | 1.27 | 1050 | 2017-10-04 | Демонтаж,монтаж ввода системы отопления,подача обратки | 1
6 | Плата за управление | Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | 10887 | 2.5 |  |  | Проведение плановых осмотров | 2 раза в год, весна-осень
| ИТОГО за содержание и ремонт: |  | 49470.528 | 11.36 |  |  | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции и дымоудаления | согласно графику работ и по необходимости
7 | Вывоз ТБО (ООО «МЭТР») | 1,65 за кв.м. с площади | 7185.42 | 1.65 |  |  | Прочистка дымовентиляционных каналов | согласно графику работ и по необходимости
| Итого: |  | 56655.948 | 13.01 |  |  | Прочистка системы внутреннего водостока от засорения | по мере выявления
Просроченная задолженность населения за 3 месяца и более: квартиры № |  |  | 3 |  |  |  | Очистка кровли от снега и наледи | в зимний период по необходимости
Справочно: общая задолженность населения по оплате коммуналных услуг |  |  | 8736.69 |  |  |  | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей | в зимний период по мере необходимости
|  | Управляющая компания ООО "УК ТЕСТ-А" |  |  |  | 2016-08-09 | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | один раз в год
[7 empty] | Обслуживание водопровода и канализации: осмотр подавала; обследование колодцев; ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации | 2 раза в месяц и по необходимости
[6 empty] | май-июнь | Обслуживание теплосетей: подготовка дома к сезонной эксплуатации: консервация системы отопления, осмотры и устранение неполадок; мерроприятия по подготовке к отопительному сезону; устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения | по мере необходимости
[6 empty] | август-сентябрь | Расконсервация системы центрального отопления; регулировка, промывка, гидравлическое испытание; обследование теплоузлов, подготовка к опрессовке; слив воды с системы отопления, спуск воздуха | по мере необходимости
[7 empty] | Обслуживание электросетей: проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. | по мере необходимости
[7 empty] | Аварийно-ремонтное обслуживание: регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем | круглосуточно
[7 empty] | Управление МКД: Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ; Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | постоянно, в течении действия договора управления
[7 empty] | Уборка контейнерных площадок, вывоз ТБО | ООО МЭТР

## Марково 6
Общество с ограниченной ответственностью «УК ТЕСТ-А»
152120,Ярославская область, р.п. Ишня, ул. Фрунзенская, дом 10, ОГРН 1147609001561 , ИНН 7609028510 КПП 760901001
Отчёт о проделанной работе за 2017 год
Управляющей компании ООО "УК Тест-А"
| по адресу: | с. Марково , дом 6
| Обслуживаемая площадь: | кв.м. | 553.2
| Тариф за СО ЖФ | руб. | 13.01 |  | ежемесячное начисление |  | 6284.352
| Начислено на содержание и ремонт за | январь- декабрь 2017 г., руб. | 75412.224 |  | Долг СодРемЖИ |  | 0
| Оплачено населением за | январь- декабрь 2017 г., руб. | 75412.224 |  | Общий долг по услугам |  | 0
с. Марково , дом 6
№ п/п | Статьи затрат | Примечание | Сумма |  | № | дата | Акты выполнных работ | Заявка, кв. | Сумма,руб
1. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт конструктивных элементов зданий |  | 10886.976 | 1.64 | 456 | 2017-04-27 | Акт осмотра электрических сетей
| Установка конька на кровле; ремонт кровли (2016г.); |  |  |  | 407 | 2017-04-14 | Прочистка лежака кнализации в подвале | 2
2. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт внутридомовых сетей и инженерного оборудования, всего в том числе: |  | 20313.504 | 3.06 |  | 2017-05-10 | АКТ планового обследования технического состояния вентиляционных каналов
| - водопровода и канализации | осмотр подавала, обследование колодцев -ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; опломбировка счетчиков ХВС | 7966.08 | 1.2 |  | 2017-06-15 | АКТ проведения гидравлических испытаний тепловых сетей и системы теплопотребления
| - горячего водоснабжения |  | 0 | 0 | 762 | 2017-07-26 | Акт осмотра электрических сетей
| - отопление | обследование теплоузлов, подготовка к опрессовке - Слив воды с системы отопления, спуск воздуха -осмотры и устранение неполадок - мерроприятия по подготовке к отопительному сезону | 8497.152 | 1.28 | 849 | 2017-08-14 | Акт осмотра электрических сетей
| - электросетей | Поэтажный осмотр системы освещения, мелкий ремонт -замена эл.лампочек -проверка электролинии, осмотр общедомового электрощита | 3850.272 | 0.58 | 889 | 2017-08-24 | Прочистка лежака канализации в подвале | 2
| - газового оборудования | осмотр и устранение неполадок (договор с Яроблгаз) | 0 | 0 | 1392 | 2017-11-16 | Прочистка канализации
3 | Содержание и благоустройство домового хозяйства, всего | дератизация и дезинсекция, очистка вентканалов и дымоходов, уборка территории, услуги дворника, покос газонов, чистка снега механизированным путём, санитарная обрезка деревьев (опил сухостоя, корчевание) | 12281.04 | 1.85 | 1631 | 2017-12-14 | Прочистка лежака канализации | 2
[5 empty] | 1639 | 2017-12-16 | Прочистка канализации (работа кротом) | 2
4 | Аварийно-ремонтное обслуживание | регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем в круглосуточном режиме | 6903.936 | 1.04 |  |  | Проведение плановых осмотров | 2 раза в год, весна-осень
5 | Услуги МУП «РЦ» и паспортный стол | Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, -организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ | 8430.768 | 1.27 |  |  | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции и дымоудаления | согласно графику работ и по необходимости
6 | Плата за управление | Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | 16596 | 2.5 |  |  | Прочистка дымовентиляционных каналов | согласно графику работ и по необходимости
| ИТОГО за содержание и ремонт: |  | 75412.224 | 11.36 |  |  | Прочистка системы внутреннего водостока от засорения | по мере выявления
7 | Вывоз ТБО (ООО «МЭТР») | 1,65 за кв.м. с площади | 10953.36 | 1.65 |  |  | Очистка кровли от снега и наледи | в зимний период по необходимости
| Итого: |  | 86365.584 | 13.01 |  |  | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей | в зимний период по мере необходимости
Просроченная задолженность населения за 3 месяца и более: квартиры № | [5 empty] | 2016-08-09 | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | один раз в год
Справочно: общая задолженность населения по оплате коммуналных услуг |  |  | 0 |  |  |  | Обслуживание водопровода и канализации: осмотр подавала; обследование колодцев; ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации | 2 раза в месяц и по необходимости
|  | Управляющая компания ООО "УК ТЕСТ-А" |  |  |  | май-июнь | Обслуживание теплосетей: подготовка дома к сезонной эксплуатации: консервация системы отопления, осмотры и устранение неполадок; мерроприятия по подготовке к отопительному сезону; устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения | по мере необходимости
[6 empty] | август-сентябрь | Расконсервация системы центрального отопления; регулировка, промывка, гидравлическое испытание; обследование теплоузлов, подготовка к опрессовке; слив воды с системы отопления, спуск воздуха | по мере необходимости
[7 empty] | Обслуживание электросетей: проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. | по мере необходимости
[7 empty] | Аварийно-ремонтное обслуживание: регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем | круглосуточно
[7 empty] | Управление МКД: Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ; Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | постоянно, в течении действия договора управления
[7 empty] | Уборка контейнерных площадок, вывоз ТБО | ООО МЭТР

## Марково 5
Общество с ограниченной ответственностью «УК ТЕСТ-А»
152120,Ярославская область, р.п. Ишня, ул. Фрунзенская, дом 10, ОГРН 1147609001561 , ИНН 7609028510 КПП 760901001
Отчёт о проделанной работе за 2017 год
Управляющей компании ООО "УК Тест-А"
| по адресу: | с. Марково , дом 5
| Обслуживаемая площадь: | кв.м. | 563.5
| Тариф за СО ЖФ | руб. | 13.01 |  | ежемесячное начисление |  | 6401.36
| Начислено на содержание и ремонт за | январь- декабрь 2017 г., руб. | 76816.32 |  | Долг СодРемЖИ |  | 4762.63
| Оплачено населением за | январь- декабрь 2017 г., руб. | 72053.69 |  | Общий долг по услугам |  | 5454.41
с. Марково , дом 5
№ п/п | Статьи затрат | Примечание | Сумма |  | № | дата | Акты выполнных работ | Заявка, кв.
1. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт конструктивных элементов зданий |  | 11089.68 | 1.64 | 36 | 2017-01-15 | Прочистка лежака и стояка канализации | 1,2,4,5
| Ремонт кровли с частичной заменой шифера; |  |  |  | 126 | 2017-02-01 | Прочистка лежака канализации | 2
2. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт внутридомовых сетей и инженерного оборудования, всего в том числе: |  | 20691.72 | 3.06 | 398 | 2017-04-11 | Проверка проводки на несанкционированное подключение | 1
| - водопровода и канализации | осмотр подавала, обследование колодцев -ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; опломбировка счетчиков ХВС | 8114.4 | 1.2 | 399 | 2017-04-11 | Проверка проводки на несанкционированное подключение | 4
| - горячего водоснабжения |  | 0 | 0 | 463 | 2017-05-02 | Прочистка лежака канализации | 9
| - отопление | обследование теплоузлов, подготовка к опрессовке - Слив воды с системы отопления, спуск воздуха -осмотры и устранение неполадок - мерроприятия по подготовке к отопительному сезону | 8655.36 | 1.28 | 464 | 2017-05-01 | Прочистка лежака канализации с подвала | 9
| - электросетей | Поэтажный осмотр системы освещения, мелкий ремонт -замена эл.лампочек -проверка электролинии, осмотр общедомового электрощита | 3921.96 | 0.58 |  | 2017-05-10 | АКТ Планового обследования технического состояния вентиляционных каналов
| - газового оборудования | осмотр и устранение неполадок (договор с Яроблгаз) | 0 | 0 | 526 | 2017-05-24 | Прочистка лежака канализации | 1
3 | Содержание и благоустройство домового хозяйства, всего | дератизация и дезинсекция, очистка вентканалов и дымоходов, уборка территории, услуги дворника, покос газонов, чистка снега механизированным путём, санитарная обрезка деревьев (опил сухостоя, корчевание) | 12509.7 | 1.85 | 638 | 2017-06-25 | Прочистка канализационного лежака в подвале | 2
[5 empty] | 637 | 2017-06-24 | Прочистка канализационного лежака под.№1 (изъяли политилен) | 1,2,3
4 | Аварийно-ремонтное обслуживание | регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем в круглосуточном режиме | 7032.48 | 1.04 |  | 2017-06-15 | АКТ проведения гидравлических испытаний тепловых сетей и системы теплопотребления
5 | Услуги МУП «РЦ» и паспортный стол | Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, -организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ | 8587.74 | 1.27 | 764 | 2017-07-26 | Акт осмотра электрических сетей
6 | Плата за управление | Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | 16905 | 2.5 | 788 | 2017-07-28 | Частичная замена кровли | 5
| ИТОГО за содержание и ремонт: |  | 76816.32 | 11.36 | 850 | 2017-08-14 | Акт осмотра электрических сетей
7 | Вывоз ТБО (ООО «МЭТР») | 1,65 за кв.м. с площади | 11157.3 | 1.65 | 1004 | 2017-09-22 | Спил дерева | 8
| Итого: |  | 87973.62 | 13.01 | 1039 | 2017-10-02 | Прочистка лежака канализации в подвале | 2
[6 empty] | 2017-10-17 | Дефектная ведомость | 1010
Просроченная задолженность населения за 3 месяца и более: квартиры № |  |  | 7 |  | 1174 | 2017-10-17 | Замена участка трубы на системе отопления.
Справочно: общая задолженность населения по оплате коммуналных услуг |  |  | 5454.41 |  | 1189 | 2017-10-19 | Прочистка лежака канализации с колодца | 9
[5 empty] | 1197 | 2017-10-21 | Прочистка лежака канализации | 10
|  | Управляющая компания ООО "УК ТЕСТ-А" |  |  | 1393 | 2017-11-16 | Пусконаладочные работы | 10
[5 empty] | 1613 | 2017-12-11 | Прочистка лежака канализации с подвала | 1
[7 empty] | Проведение плановых осмотров | 2 раза в год, весна-осень
[7 empty] | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции и дымоудаления | согласно графику работ и по необходимости
[7 empty] | Прочистка дымовентиляционных каналов | согласно графику работ и по необходимости
[7 empty] | Прочистка системы внутреннего водостока от засорения | по мере выявления
[7 empty] | Очистка кровли от снега и наледи | в зимний период по необходимости
[7 empty] | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей | в зимний период по мере необходимости
[7 empty] | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | один раз в год
[7 empty] | Обслуживание водопровода и канализации: осмотр подавала; обследование колодцев; ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации | 2 раза в месяц и по необходимости
[6 empty] | май-июнь | Обслуживание теплосетей: подготовка дома к сезонной эксплуатации: консервация системы отопления, осмотры и устранение неполадок; мерроприятия по подготовке к отопительному сезону; устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения | по мере необходимости
[6 empty] | август-сентябрь | Расконсервация системы центрального отопления; регулировка, промывка, гидравлическое испытание; обследование теплоузлов, подготовка к опрессовке; слив воды с системы отопления, спуск воздуха | по мере необходимости
[7 empty] | Обслуживание электросетей: проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. | по мере необходимости
[7 empty] | Аварийно-ремонтное обслуживание: регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем | круглосуточно
[7 empty] | Управление МКД: Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ; Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | постоянно, в течении действия договора управления
[7 empty] | Уборка контейнерных площадок, вывоз ТБО | ООО МЭТР

## Марково 4
Общество с ограниченной ответственностью «УК ТЕСТ-А»
152120,Ярославская область, р.п. Ишня, ул. Фрунзенская, дом 10, ОГРН 1147609001561 , ИНН 7609028510 КПП 760901001
Отчёт о проделанной работе за 2017 год
Управляющей компании ООО "УК Тест-А"
| по адресу: | с. Марково, дом 4
| Обслуживаемая площадь: | кв.м. | 553.7
| Тариф за СО ЖФ | руб. | 13.01 |  | ежемесячное начисление |  | 6290.032
| Начислено на содержание и ремонт за | январь- декабрь 2017 г., руб. | 75480.384 |  | Долг СодРемЖИ |  | 0
| Оплачено населением за | январь- декабрь 2017 г., руб. | 75480.384 |  | Общий долг по услугам |  | 0
с. Марково, дом 4
№ п/п | Статьи затрат | Примечание | Сумма |  | № | дата | Акты выполнных работ | Заявка, кв.
1. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт конструктивных элементов зданий |  | 10896.816 | 1.64 | 411 | 2017-04-18 | Прочистка лежака канализации | 8
| Ремонт кровли; замена подъездных дверей (2016г.); штукатурка откосов входных групп; |  |  |  | 452 | 2017-04-29 | Прочистка лежака канализации в подвале | 8
2. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт внутридомовых сетей и инженерного оборудования, всего в том числе: |  | 20331.864 | 3.06 |  | 2017-05-10 | АКТ Планового обследования технического состояния вентиляционных каналов
| - водопровода и канализации | осмотр обследование колодцев -ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; | 7973.28 | 1.2 |  | 2017-06-15 | АКТ проведения гидравлических испытаний тепловых сетей и системы теплопотребления
| - горячего водоснабжения |  | 0 | 0 | 584 | 2017-06-14 | Раскопка лежака канализации под полом,демонтаж/монтаж дефектного участка | 1
| - отопление | обследование теплоузлов, подготовка к опрессовке - Слив воды с системы отопления, спуск воздуха -осмотры и устранение неполадок - мерроприятия по подготовке к отопительному сезону | 8504.832 | 1.28 |  | 2017-06-13 | Дефектная ведомость(трещина ленина канализации в подвале) | 1 | 1710
| - электросетей | Поэтажный осмотр системы освещения, мелкий ремонт -замена эл.лампочек -проверка электролинии, осмотр общедомового электрощита | 3853.752 | 0.58 | 766 | 2017-07-26 | Акт осмотра электрических сетей
| - газового оборудования | осмотр и устранение неполадок (договор с Яроблгаз) | 0 | 0 | 821 | 2017-08-08 | Нет выключателя на вкл./выкл освещения подъезда | 9
3 | Содержание и благоустройство домового хозяйства, всего | дератизация и дезинсекция, очистка вентканалов и дымоходов, уборка территории, услуги дворника, покос газонов, чистка снега механизированным путём, санитарная обрезка деревьев (опил сухостоя, корчевание) | 12292.14 | 1.85 | 836 | 2017-08-11 | Прочистка лежака канализации | 8
[5 empty] | 842 | 2017-08-12 | Прочистка лежака канализации в подвале | 9
4 | Аварийно-ремонтное обслуживание | регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем в круглосуточном режиме | 6910.176 | 1.04 | 852 | 2017-08-14 | Акт осмотра электрических сетей
5 | Услуги МУП «РЦ» и паспортный стол | Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, -организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ | 8438.388 | 1.27 | 1020 | 2017-09-27 | Закрепил сбросник отопления | 4
6 | Плата за управление | Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | 16611 | 2.5 | 1089 | 2017-10-09 | Очистка канализации | 9
| ИТОГО за содержание и ремонт: |  | 75480.384 | 11.36 |  |  | Проведение плановых осмотров | 2 раза в год, весна-осень
7 | Вывоз ТБО (ООО «МЭТР») | 1,65 за кв.м. с площади | 10963.26 | 1.65 |  |  | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции и дымоудаления | согласно графику работ и по необходимости
| Итого: |  | 86443.644 | 13.01 |  |  | Прочистка дымовентиляционных каналов | согласно графику работ и по необходимости
[7 empty] | Прочистка системы внутреннего водостока от засорения | по мере выявления
Просроченная задолженность населения за 3 месяца и более: квартиры № | [6 empty] | Очистка кровли от снега и наледи | в зимний период по необходимости
Справочно: общая задолженность населения по оплате коммуналных услуг |  |  | 0 |  |  |  | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей | в зимний период по мере необходимости
|  | Управляющая компания ООО "УК ТЕСТ-А" |  |  |  |  | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | один раз в год
[7 empty] | Обслуживание водопровода и канализации: осмотр подавала; обследование колодцев; ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации | 2 раза в месяц и по необходимости
[6 empty] | май-июнь | Обслуживание теплосетей: подготовка дома к сезонной эксплуатации: консервация системы отопления, осмотры и устранение неполадок; мерроприятия по подготовке к отопительному сезону; устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения | по мере необходимости
[6 empty] | август-сентябрь | Расконсервация системы центрального отопления; регулировка, промывка, гидравлическое испытание; обследование теплоузлов, подготовка к опрессовке; слив воды с системы отопления, спуск воздуха | по мере необходимости
[7 empty] | Обслуживание электросетей: проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. | по мере необходимости
[7 empty] | Аварийно-ремонтное обслуживание: регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем | круглосуточно
[7 empty] | Управление МКД: Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ; Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | постоянно, в течении действия договора управления
[7 empty] | Уборка контейнерных площадок, вывоз ТБО | ООО МЭТР

## Марково 3
Общество с ограниченной ответственностью «УК ТЕСТ-А»
152120,Ярославская область, р.п. Ишня, ул. Фрунзенская, дом 10, ОГРН 1147609001561 , ИНН 7609028510 КПП 760901001
Отчёт о проделанной работе за 2017 год
Управляющей компании ООО "УК Тест-А"
| по адресу: | с. Марково, дом 3
| Обслуживаемая площадь: | кв.м. | 950.5
| Тариф за СО ЖФ | руб. | 13.01 |  | ежемесячное начисление |  | 10797.68
| Начислено на содержание и ремонт за | январь- декабрь 2017 г., руб. | 129572.16 |  | Долг СодРемЖИ |  | 9397.22
| Оплачено населением за | январь- декабрь 2017 г., руб. | 120174.94 |  | Общий долг по услугам |  | 10762.17
с. Марково, дом 3
№ п/п | Статьи затрат | Примечание | Сумма |  | № | дата | Акты выполнных работ | Заявка, кв.
1. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт конструктивных элементов зданий |  | 18705.84 | 1.64 | 200 | 2017-02-13 | Соединение канализационного лежака, обход подвалов и инженерных сетей | 1й подъезд
| Разборка вент-канала( 1й и 2й подъезд); ремонт вент.каналов (2016г.); монтаж вентканала, ремонт кровли с заменой шифера; Ремонт вентиляционных коробов; |  |  |  | 319 | 2017-03-20 | Прочистка лежака канализации в подвале | 7
2. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт внутридомовых сетей и инженерного оборудования, всего в том числе: |  | 34902.36 | 3.06 | 298 т/р | 2017-03-14 | Замена стояка канализации | 13.16
| - водопровода и канализации | осмотр подавала, обследование колодцев -ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; опломбировка счетчиков ХВС | 13687.2 | 1.2 | 295 | 2017-03-13 | Прочистка канализции в подвале | 13
| - горячего водоснабжения |  | 0 | 0 | 254 | 2017-03-02 | Прочистка канализции в подвале | 15
| - отопление | обследование теплоузлов, подготовка к опрессовке - Слив воды с системы отопления, спуск воздуха -осмотры и устранение неполадок - мерроприятия по подготовке к отопительному сезону | 14599.68 | 1.28 | 409 | 2017-04-17 | Прочистка лежака канализации в подвале | 15
| - электросетей | Поэтажный осмотр системы освещения, мелкий ремонт -замена эл.лампочек -проверка электролинии, осмотр общедомового электрощита | 6615.48 | 0.58 | 486 | 2017-05-12 | Ремонт радиатора отопления | 11
| - газового оборудования | осмотр и устранение неполадок (договор с Яроблгаз) | 0 | 0 |  | 2017-05-19 | Дефектная ведомость | 7750
3 | Содержание и благоустройство домового хозяйства, всего | дератизация и дезинсекция, очистка вентканалов и дымоходов, уборка территории, услуги дворника, покос газонов, чистка снега механизированным путём, санитарная обрезка деревьев (опил сухостоя, корчевание) | 21101.1 | 1.85 | 537 | 2017-05-30 | Консультация сантехника | 11
[5 empty] | 283 П\З | 2017-06-01 | Подводка лежаков и подключение радиаторов отопления | 11
4 | Аварийно-ремонтное обслуживание | регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем в круглосуточном режиме | 11862.24 | 1.04 | 634 | 2017-06-23 | Прочистка лежака канализации с колодца | 2
5 | Услуги МУП «РЦ» и паспортный стол | Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, -организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ | 14485.62 | 1.27 |  | 2017-06-15 | АКТ проведения гидравлических испытаний тепловых сетей и системы теплопотребления
6 | Плата за управление | Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | 28515 | 2.5 |  | 2017-05-10 | АКТ Планового обследования технического состояния вентиляционных каналов
[5 empty] | 679 | 2017-07-10 | Очистка кровли после ремонта | 2
[5 empty] | 765 | 2017-07-26 | Акт осмотра электрических сетей
| ИТОГО за содержание и ремонт: |  | 129572.16 | 11.36 | б/н | 2017-07-31 | Частичная замена кровли | 17
7 | Вывоз ТБО (ООО «МЭТР») | 1,65 за кв.м. с площади | 18819.9 | 1.65 | б/н | 2017-07-31 | Соединение лежаков канализации в подвале | 15
| Итого: |  | 148392.06 | 13.01 | 845 | 2017-08-14 | Прочистка лежака канализации с колодца
[5 empty] | 851 | 2017-08-14 | Акт осмотра электрических сетей
Просроченная задолженность населения за 3 месяца и более: квартиры № |  |  | 13.18 |  | 990 | 2017-09-18 | Засор канализации | 16
Справочно: общая задолженность населения по оплате коммуналных услуг |  |  | 10762.17 |  | 989 | 2017-09-18 | Засор канализации | 8
[5 empty] | 988 | 2017-09-18 | Ремонт кровли, установка нового листа шифера | 16
|  | Управляющая компания ООО "УК ТЕСТ-А" |  |  | 962 | 2017-09-12 | Засор канализации | 13
[5 empty] | 940 | 2017-09-06 | Ремонт вентиляционных коробов | 16
[5 empty] | 348п/з | 2017-10-30 | Подключение радиатора отопления в зале | 14
[5 empty] | 1166 | 2017-10-13 | Прочистка канализции
[5 empty] | 1260 | 2017-10-29 | Осмотр, порвало закольцовку радиатора отопления. | 14
[5 empty] | 1259 | 2017-10-28 | Осмотр, перемычки, пуско-наладочная работа | 14
[5 empty] | 1555 | 2017-12-05 | Прочистка лежака канализации в колодце | 9
[5 empty] | 1579 | 2017-12-08 | Прочистка лежака канализации с подвала "требуется монжет" | 9
[5 empty] | 1614 | 2017-12-11 | Установка насоса в подвальном помещении | 15
[7 empty] | Проведение плановых осмотров | 2 раза в год, весна-осень
[7 empty] | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции и дымоудаления | согласно графику работ и по необходимости
[7 empty] | Прочистка дымовентиляционных каналов | согласно графику работ и по необходимости
[7 empty] | Прочистка системы внутреннего водостока от засорения | по мере выявления
[7 empty] | Очистка кровли от снега и наледи | в зимний период по необходимости
[7 empty] | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей | в зимний период по мере необходимости
[7 empty] | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | один раз в год
[7 empty] | Обслуживание водопровода и канализации: осмотр подавала; обследование колодцев; ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации | 2 раза в месяц и по необходимости
[6 empty] | май-июнь | Обслуживание теплосетей: подготовка дома к сезонной эксплуатации: консервация системы отопления, осмотры и устранение неполадок; мерроприятия по подготовке к отопительному сезону; устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения | по мере необходимости
[6 empty] | август-сентябрь | Расконсервация системы центрального отопления; регулировка, промывка, гидравлическое испытание; обследование теплоузлов, подготовка к опрессовке; слив воды с системы отопления, спуск воздуха | по мере необходимости
[7 empty] | Обслуживание электросетей: проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. | по мере необходимости
[7 empty] | Аварийно-ремонтное обслуживание: регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем | круглосуточно
[7 empty] | Управление МКД: Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ; Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | постоянно, в течении действия договора управления
[7 empty] | Уборка контейнерных площадок, вывоз ТБО | ООО МЭТР

## Марково 2
Общество с ограниченной ответственностью «УК ТЕСТ-А»
152120,Ярославская область, р.п. Ишня, ул. Фрунзенская, дом 10, ОГРН 1147609001561 , ИНН 7609028510 КПП 760901001
Отчёт о проделанной работе за 2017 год
Управляющей компании ООО "УК Тест-А"
| по адресу: | с. Марково, дом 2
| Обслуживаемая площадь: | кв.м. | 563.7
| Тариф за СО ЖФ | руб. | 13.01 |  | ежемесячное начисление |  | 6403.632
| Начислено на содержание и ремонт за | январь- декабрь 2017 г., руб. | 76843.584 |  | Долг СодРемЖИ |  | 5760.26
| Оплачено населением за | январь- декабрь 2017 г., руб. | 71083.324 |  | Общий долг по услугам |  | 6596.92
с. Марково, дом 2
№ п/п | Статьи затрат | Примечание | Сумма |  | № | дата | Акты выполнных работ | Заявка, кв. | Сумма, руб
1. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт конструктивных элементов зданий |  | 11093.616 | 1.64 | 44 | 2017-01-12 | Осмотр отопительных приборов и стояков отопления | 1
| Ремонт кровли; замена дефектных участков шифера (2016г.); теплоизоляция труб отопления; Штукатурка стены в подъезде; частичное заштукатуривание фасада дома; |  |  |  |  | 2017-01-13 | Предписание | 8
2. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт внутридомовых сетей и инженерного оборудования, всего в том числе: |  | 20699.064 | 3.06 | 48 | 2017-01-16 | Герметизация стояка канализации | 9
| - водопровода и канализации | осмотр подавала, обследование колодцев -ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; опломбировка счетчиков ХВС | 8117.28 | 1.2 | 67 | 2017-01-19 | Проверка проводки | 8
| - горячего водоснабжения |  | 0 | 0 | 113 | 2017-01-29 | Прочистка лежака канализации в подвале | 9
| - отопление | обследование теплоузлов, подготовка к опрессовке - Слив воды с системы отопления, спуск воздуха -осмотры и устранение неполадок - мерроприятия по подготовке к отопительному сезону | 8658.432 | 1.28 | 125 | 2017-02-01 | Замена части лежака отопления, установка отвода к радиатору | 8.9
| - электросетей | Поэтажный осмотр системы освещения, мелкий ремонт -замена эл.лампочек -проверка электролинии, осмотр общедомового электрощита | 3923.352 | 0.58 | 136 | 2017-02-02 | Пуско-наладочные работы | 8
| - газового оборудования | осмотр и устранение неполадок (договор с Яроблгаз) | 0 | 0 | 173 т/р | 2017-02-07 | Теплоизоляция труб отопления
3 | Содержание и благоустройство домового хозяйства, всего | дератизация и дезинсекция, очистка вентканалов и дымоходов, уборка территории, услуги дворника, покос газонов, чистка снега механизированным путём, санитарная обрезка деревьев (опил сухостоя, корчевание) | 12514.14 | 1.85 | 190 | 2017-02-10 | Прочистка канализации | 2
[5 empty] | 366 | 2017-04-01 | Чистка лежака канализации | 3
4 | Аварийно-ремонтное обслуживание | регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем в круглосуточном режиме | 7034.976 | 1.04 | 396 | 2017-04-11 | Проверка проводки на несанкционированное подключение | 1
5 | Услуги МУП «РЦ» и паспортный стол | Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, -организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ | 8590.788 | 1.27 | 397 | 2017-04-11 | Проверка проводки на несанкционированное подключение | 7
6 | Плата за управление | Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | 16911 | 2.5 |  | 2017-05-10 | АКТ Планового обследования технического состояния вентиляционных каналов
| ИТОГО за содержание и ремонт: |  | 76843.584 | 11.36 | 631 | 2017-06-22 | Штукатурка стены в подъезде, за батареей | 3
7 | Вывоз ТБО (ООО «МЭТР») | 1,65 за кв.м. с площади | 11161.26 | 1.65 |  | 2017-06-15 | АКТ Проведения гидравлических испытаний тепловых сетей и системы теплопотребления
| Итого: |  | 88004.844 | 13.01 | 628 | 2017-06-22 | Частичное заштукатуривание фасада дома | 8
[5 empty] | 611 | 2017-06-16 | Демонтаж/монтаж радиатора отопления в под.№2
Просроченная задолженность населения за 3 месяца и более: квартиры № |  |  | 8 |  | 680 | 2017-07-10 | Прочистка лежака канализации в подвале | 1
Справочно: общая задолженность населения по оплате коммуналных услуг |  |  | 6596.92 |  | 767 | 2017-07-26 | Замена лампочки под.№1 2-этаж | 4
[5 empty] | 757 | 2017-07-25 | Прочистка лежака канализации в подвале | 3
[6 empty] | 2017-07-26 | Акт обследования технического состояния вентиляционных каналов | 10
|  | Управляющая компания ООО "УК ТЕСТ-А" |  |  | 786 | 2017-07-28 | Прочистка лежака канализации | 3
[5 empty] | 825 | 2017-08-09 | Прочистка лежака канализации в подвале
[5 empty] | б/н | 2017-07-28 | Прочистка канализационного леака в подвале | 3
[5 empty] | 847 | 2017-08-14 | Акт осмотра электрических сетей
[5 empty] | 892 | 2017-08-25 | Прочистка лежака канализации | 7
[5 empty] | 948 | 2017-09-10 | Засор канализации | 3
[5 empty] | 987 | 2017-09-18 | Засор канализации | 3
[5 empty] | 1006 | 2017-09-24 | Засор канализации | 3
[5 empty] | 1008 | 2017-09-26 | Засор канализации | 3
[5 empty] | 1194 | 2017-10-22 | Прочистка лежака канализации | 9
[5 empty] | 1486 | 2017-11-27 | Пуско-наладочные работы | 1.8
[5 empty] | 1629 | 2017-12-14 | Установка перемычек в кв.№11 и №8 перепайка труб в зале подача и обратка. | 8
[5 empty] | 1621 | 2017-12-13 | Прочистка лежака канализации | 9
[7 empty] | Проведение плановых осмотров | 2 раза в год, весна-осень
[7 empty] | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции и дымоудаления | согласно графику работ и по необходимости
[7 empty] | Прочистка дымовентиляционных каналов | согласно графику работ и по необходимости
[7 empty] | Прочистка системы внутреннего водостока от засорения | по мере выявления
[7 empty] | Очистка кровли от снега и наледи | в зимний период по необходимости
[7 empty] | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей | в зимний период по мере необходимости
[7 empty] | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | один раз в год
[7 empty] | Обслуживание водопровода и канализации: осмотр подавала; обследование колодцев; ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации | 2 раза в месяц и по необходимости
[6 empty] | май-июнь | Обслуживание теплосетей: подготовка дома к сезонной эксплуатации: консервация системы отопления, осмотры и устранение неполадок; мерроприятия по подготовке к отопительному сезону; устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения | по мере необходимости
[6 empty] | август-сентябрь | Расконсервация системы центрального отопления; регулировка, промывка, гидравлическое испытание; обследование теплоузлов, подготовка к опрессовке; слив воды с системы отопления, спуск воздуха | по мере необходимости
[7 empty] | Обслуживание электросетей: проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. | по мере необходимости
[7 empty] | Аварийно-ремонтное обслуживание: регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем | круглосуточно
[7 empty] | Управление МКД: Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ; Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | постоянно, в течении действия договора управления
[7 empty] | Уборка контейнерных площадок, вывоз ТБО | ООО МЭТР

## Марково 1
Общество с ограниченной ответственностью «УК ТЕСТ-А»
152120,Ярославская область, р.п. Ишня, ул. Фрунзенская, дом 10, ОГРН 1147609001561 , ИНН 7609028510 КПП 760901001
Отчёт о проделанной работе за 2017 год
Управляющей компании ООО "УК Тест-А"
| по адресу: | с. Марково, дом 1
| Обслуживаемая площадь: | кв.м. | 523.1
| Тариф за СО ЖФ | руб. | 13.01 |  | ежемесячное начисление |  | 5942.416
| Начислено на содержание и ремонт за | январь- декабрь 2017 г., руб. | 71308.992 |  | Долг СодРемЖИ |  | 4696.75
| Оплачено населением за | январь- декабрь 2017 г., руб. | 66612.242 |  | Общий долг по услугам |  | 5378.96
с. Марково, дом 1
№ п/п | Статьи затрат | Примечание | Сумма |  | № | дата | Акты выполнных работ | Заявка, кв.
1. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт конструктивных элементов зданий |  | 10294.608 | 1.64 | 47 | 2017-01-16 | Замена болта в рубильнике | 8
| Демонтаж вентканала до шифера, кладка кирпича вентканала (2016г.); ремонт кровли с заменой шифера; |  |  |  | 38 | 2017-01-13 | Проверка проводки, рубильника | 9
2. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт внутридомовых сетей и инженерного оборудования, всего в том числе: |  | 19208.232 | 3.06 | 41 | 2017-01-13 | Замена лампочки | 5
| - водопровода и канализации | осмотр подавала, обследование колодцев -ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; опломбировка счетчиков ХВС | 7532.64 | 1.2 | 42 | 2017-01-13 | Замена лампочки | 11
| - горячего водоснабжения |  | 0 | 0 | 326 | 2017-03-22 | Ремонт контактов, требуется замена колодки | 8
| - отопление | обследование теплоузлов, подготовка к опрессовке - Слив воды с системы отопления, спуск воздуха -осмотры и устранение неполадок - мерроприятия по подготовке к отопительному сезону | 8034.816 | 1.28 | 329 | 2017-03-23 | Замена колодки в рубильнике | 8
| - электросетей | Поэтажный осмотр системы освещения, мелкий ремонт -замена эл.лампочек -проверка электролинии, осмотр общедомового электрощита | 3640.776 | 0.58 | 455 | 2017-04-27 | Акт осмотра электрических сетей
| - газового оборудования | осмотр и устранение неполадок (договор с Яроблгаз) | 0 | 0 | 460 | 2017-04-27 | Замена листа шифера на крыше | 5
3 | Содержание и благоустройство домового хозяйства, всего | дератизация и дезинсекция, очистка вентканалов и дымоходов, уборка территории, услуги дворника, покос газонов, чистка снега механизированным путём, санитарная обрезка деревьев (опил сухостоя, корчевание) | 11612.82 | 1.85 |  | 2017-05-10 | АКТ Планового обследования технического состояния вентиляционных каналов
[6 empty] | 2017-06-15 | АКТ проведения гидравлических испытаний тепловых сетей и системы теплопотребления
4 | Аварийно-ремонтное обслуживание | регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем в круглосуточном режиме | 6528.288 | 1.04 | 763 | 2017-07-26 | Акт осмотра электрических сетей
5 | Услуги МУП «РЦ» и паспортный стол | Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, -организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ | 7972.044 | 1.27 | 811 | 2017-08-07 | Прочистка лежака канализации, требуется частичная замена стояка. | 1
6 | Плата за управление | Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | 15693 | 2.5 | 817 | 2017-08-08 | Частичная замена стояка канализации | 1
| ИТОГО за содержание и ремонт: |  | 71308.992 | 11.36 | 848 | 2017-08-14 | Акт осмотра электрических сетей
7 | Вывоз ТБО (ООО «МЭТР») | 1,65 за кв.м. с площади | 10357.38 | 1.65 |  |  | Проведение плановых осмотров | 2 раза в год, весна-осень
| Итого: |  | 81666.372 | 13.01 |  |  | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции и дымоудаления | согласно графику работ и по необходимости
Просроченная задолженность населения за 3 месяца и более: квартиры № |  |  | 2.9 |  |  |  | Прочистка дымовентиляционных каналов | согласно графику работ и по необходимости
Справочно: общая задолженность населения по оплате коммуналных услуг |  |  | 5378.96 |  |  |  | Прочистка системы внутреннего водостока от засорения | по мере выявления
[7 empty] | Очистка кровли от снега и наледи | в зимний период по необходимости
|  | Управляющая компания ООО "УК ТЕСТ-А" |  |  |  |  | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей | в зимний период по мере необходимости
[6 empty] | 2016-08-09 | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | один раз в год
[7 empty] | Обслуживание водопровода и канализации: осмотр подавала; обследование колодцев; ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации | 2 раза в месяц и по необходимости
[6 empty] | май-июнь | Обслуживание теплосетей: подготовка дома к сезонной эксплуатации: консервация системы отопления, осмотры и устранение неполадок; мерроприятия по подготовке к отопительному сезону; устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения | по мере необходимости
[6 empty] | август-сентябрь | Расконсервация системы центрального отопления; регулировка, промывка, гидравлическое испытание; обследование теплоузлов, подготовка к опрессовке; слив воды с системы отопления, спуск воздуха | по мере необходимости
[7 empty] | Обслуживание электросетей: проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. | по мере необходимости
[7 empty] | Аварийно-ремонтное обслуживание: регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем | круглосуточно
[7 empty] | Управление МКД: Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ; Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | постоянно, в течении действия договора управления
[7 empty] | Уборка контейнерных площадок, вывоз ТБО | ООО МЭТР

## Тариф Марково-13,01
Утверждено
приказом №__ от «__»_________2015г.
Генеральный директор
___________ ООО УК «ТЕСТ-А»
Плановая стоимость содержания и ремонта жилого фонда для населения, проживающего в многоквартирном жилом доме по адресу:
д.Марково
со всеми видами благоустройства, без ОДПУ
| Благоустроенный жилищный фонд в управлении. Виды услуг и расходов | Экономически обоснованные затраты по содержанию и ремонту на 1 кв.м, общей площади жилых и нежилых помещений в месяц.
К. 1,0
1 | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт конструктивных элементов зданий | 1.64
2 | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт внутридомовых сетей и инженерного оборудования, всего: | 3.06
| В том числе: - водопровода и канализации | 1.2
| - горячего водоснабжения | 0
| - отопление | 1.28
| - электросетей | 0.58
| - газового оборудования | 0
3 | Содержание и благоустройство домового хозяйства, всего | 1.85
В том числе: дератизация и дезинсекция, очистка вентканалов и дымоходов, уборка территории, окос травы, благоустройство и т.п.
4 | Аварийно-ремонтное обслуживание | 1.04
5 | Услуги МУП «РЦ» и паспортный стол | 1.27
6 | Плата за управление | 2.5
| ИТОГО за содержание и ремонт: | 11.36
7 | Вывоз ТБО (ООО «МЭТР») | 1.65
| ВСЕГО ТАРИФ С 1кв.М. | 13.01
| Кроме того: Ремонт и обслуживание, поверка общедомовых приборов учета и регулирования (т/счетчики) в месяц | По смете