## Марково 8
Общество с ограниченной ответственностью «УК ТЕСТ-А»
152120,Ярославская область, р.п. Ишня, ул. Фрунзенская, дом 10, ОГРН 1147609001561 , ИНН 7609028510 КПП 760901001
Отчёт о проделанной работе за 2018 год
Управляющей компании ООО "УК Тест-А"
| по адресу: | с. Марково , дом 8
| Обслуживаемая площадь: | кв.м. | 362.9
| Тариф за СО ЖФ | руб. | 13.01 |  | ежемесячное начисление |  | 4104.399
| Тариф за СО ЖФ без ТБО | руб. | 11.31
| Начислено на содержание и ремонт за | январь- декабрь 2018 г., руб. | 49252.788 |  | Долг СодРемЖИ |  | 8821.21
| Оплачено населением за | январь- декабрь 2018 г., руб. | 40431.578 |  | Общий долг по услугам |  | 9824.16
с. Марково , дом 8
№ п/п | Статьи затрат | Примечание | Сумма |  | № | дата | Акты выполнных работ | Заявка, кв. | Сумма,руб
1. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт конструктивных элементов зданий |  | 7141.872 | 1.64 |  | 2018-01-25 | АКТ планового обследования технического состояния вентиляционных каналов
| Замена подъездных дверей (2017г.); ремонт откосов входных групп; Монтаж отлива козырька над подъездом; 2018г.: Ремонт двери в подъезде(сварочные работы), ремонт доводчика, ремон конька на крыше |  |  |  | 306 | 2018-02-22 | Замерзла система отопления, произведены работы-отогрев батареи отопления и труб в коридоре. | 6
2. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт внутридомовых сетей и инженерного оборудования, всего в том числе: |  | 15067.608 | 3.46 | 399 | 2018-03-14 | Частичная замена ХВС лежака | 2
| - водопровода и канализации | осмотр подавала, обследование колодцев -ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; опломбировка счетчиков ХВС | 6358.008 | 1.46 |  |  | Дефектная ведомость | 567 р.
| - горячего водоснабжения |  | 0 | 0 | 786 | 2018-06-01 | Ремонт двери в подъезде(сварочные работы), ремонт доводчика, ремон конька на крыше | 1
| - отопление | обследование теплоузлов, подготовка к опрессовке - Слив воды с системы отопления, спуск воздуха -осмотры и устранение неполадок - мерроприятия по подготовке к отопительному сезону | 5661.24 | 1.3 |  | 2018-08-06 | Акт планового обследования технического состояния вентиляционных каналов
| - электросетей | Поэтажный осмотр системы освещения, мелкий ремонт -замена эл.лампочек -проверка электролинии, осмотр общедомового электрощита | 3048.36 | 0.7 |  | 01.10-10.10.2018 | Пуско-наладочные работы
| - газового оборудования | осмотр и устранение неполадок (договор с Яроблгаз) | 0 | 0 |  |  | Акт проведения гидравлических испытаний тепловых сетей и системы теплопотребления
3 | Содержание и благоустройство домового хозяйства, всего | дератизация и дезинсекция, очистка вентканалов и дымоходов, уборка территории, услуги дворника, покос газонов, чистка снега механизированным путём, санитарная обрезка деревьев (опил сухостоя, корчевание) | 8056.38 | 1.85
4 | Аварийно-ремонтное обслуживание | регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем в круглосуточном режиме | 5051.568 | 1.16
5 | Услуги АО ЯрОбл ЕИРЦ | Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, -организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ | 3048.36 | 0.7
6 | Организация эксплуатации жилого фонда (МКД) | Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | 10887 | 2.5 |  |  | Проведение плановых осмотров | 2 раза в год, весна-осень
| ИТОГО за содержание и ремонт: |  | 49252.788 | 11.31 |  |  | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции и дымоудаления | согласно графику работ и по необходимости
7 | Вывоз ТБО (ООО «МЭТР») | 1,70 за кв.м. с площади | 4935.44 | 1.7 |  |  | Прочистка дымовентиляционных каналов | согласно графику работ и по необходимости
| Итого: |  | 54188.228 | 13.01 |  |  | Прочистка системы внутреннего водостока от засорения | по мере выявления
Просроченная задолженность населения за 3 месяца и более: квартиры № |  |  | 3.7 |  |  |  | Очистка кровли от снега и наледи | в зимний период по необходимости
Справочно: общая задолженность населения по оплате коммуналных услуг |  |  | 9824.16 |  |  |  | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей | в зимний период по мере необходимости
|  | Управляющая компания ООО "УК ТЕСТ-А" |  |  |  |  | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | один раз в год
[7 empty] | Обслуживание водопровода и канализации: осмотр подавала; обследование колодцев; ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации | 2 раза в месяц и по необходимости
[6 empty] | май-июнь | Обслуживание теплосетей: подготовка дома к сезонной эксплуатации: консервация системы отопления, осмотры и устранение неполадок; мерроприятия по подготовке к отопительному сезону; устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения | по мере необходимости
[6 empty] | август-сентябрь | Расконсервация системы центрального отопления; регулировка, промывка, гидравлическое испытание; обследование теплоузлов, подготовка к опрессовке; слив воды с системы отопления, спуск воздуха | по мере необходимости
[7 empty] | Обслуживание электросетей: проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. | по мере необходимости
[7 empty] | Аварийно-ремонтное обслуживание: регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем | круглосуточно
[7 empty] | Управление МКД: Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ; Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | постоянно, в течении действия договора управления
[7 empty] | Уборка контейнерных площадок, вывоз ТБО | ООО МЭТР

## Марково 6
Общество с ограниченной ответственностью «УК ТЕСТ-А»
152120,Ярославская область, р.п. Ишня, ул. Фрунзенская, дом 10, ОГРН 1147609001561 , ИНН 7609028510 КПП 760901001
Отчёт о проделанной работе за 2018 год
Управляющей компании ООО "УК Тест-А"
| по адресу: | с. Марково , дом 6
| Обслуживаемая площадь: | кв.м. | 553.2
| Тариф за СО ЖФ | руб. | 13.01 |  | ежемесячное начисление |  | 6256.692
| Тариф за СО ЖФ без ТБО | руб. | 11.31
| Начислено на содержание и ремонт за | январь- декабрь 2018 г., руб. | 75080.304 |  | Долг СодРемЖИ |  | 631.83
| Оплачено населением за | январь- декабрь 2018 г., руб. | 74448.474 |  | Общий долг по услугам |  | 631.83
с. Марково , дом 6
№ п/п | Статьи затрат | Примечание | Сумма |  | № | дата | Акты выполнных работ | Заявка, кв. | Сумма,руб
1. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт конструктивных элементов зданий |  | 10886.976 | 1.64 | 22 | 2018-01-09 | Прочистка лежака канализацииа в подвале | 2
| Установка конька на кровле; ремонт кровли (2016г.); |  |  |  |  | 2018-01-25 | АКТ планового обследования технического состояния вентиляционных каналов
2. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт внутридомовых сетей и инженерного оборудования, всего в том числе: |  | 22968.864 | 3.46 | 259 | 2018-02-08 | Очистка кровли от снега
| - водопровода и канализации | осмотр подавала, обследование колодцев -ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; опломбировка счетчиков ХВС | 9692.064 | 1.46 | 285 | 2018-02-13 | Прочистка лежака канализацииа с 1-го подъезда | 2
| - горячего водоснабжения |  | 0 | 0 | 314 | 2018-02-24 | Прочистка лежака канализацииа | 2
| - отопление | обследование теплоузлов, подготовка к опрессовке - Слив воды с системы отопления, спуск воздуха -осмотры и устранение неполадок - мерроприятия по подготовке к отопительному сезону | 8629.92 | 1.3 | 317 | 2018-02-25 | Прочистка лежака канализацииа | 2
| - электросетей | Поэтажный осмотр системы освещения, мелкий ремонт -замена эл.лампочек -проверка электролинии, осмотр общедомового электрощита | 4646.88 | 0.7 | 347 | 2018-03-05 | Засор канализации, ложный вызов | 5
| - газового оборудования | осмотр и устранение неполадок (договор с Яроблгаз) | 0 | 0 | 415 | 2018-03-18 | Прочистка лежака канализации в подвале | 2
3 | Содержание и благоустройство домового хозяйства, всего | дератизация и дезинсекция, очистка вентканалов и дымоходов, уборка территории, услуги дворника, покос газонов, чистка снега механизированным путём, санитарная обрезка деревьев (опил сухостоя, корчевание) | 12281.04 | 1.85 | 695 | 2018-05-14 | Пл.работы. Опресовка системы отопления
[5 empty] | 660 | 2018-05-03 | В подвале поднялись грунтовые воды, откачка | 9
4 | Аварийно-ремонтное обслуживание | регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем в круглосуточном режиме | 7700.544 | 1.16 | 910 | 2018-06-29 | Прочистка лежака канализацииа | 2
5 | Услуги АО ЯрОбл ЕИРЦ | Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, -организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ | 4646.88 | 0.7 | 887 | 2018-06-23 | Прочистка канализацииа | 2
6 | Организация эксплуатации жилого фонда (МКД) | Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | 16596 | 2.5 | 871 | 2018-06-19 | Прочистка лежака канализации в подвале | 2
| ИТОГО за содержание и ремонт: |  | 75080.304 | 11.31 | 870 | 2018-06-19 | Произведен осмотр, вода в подвале отсутствует. | 7
7 | Вывоз ТБО (ООО «МЭТР») | 1,70 за кв.м. с площади | 7523.52 | 1.7 |  | 2018-08-06 | Акт планового обследования технического состояния вентиляционных каналов
| Итого: |  | 82603.824 | 13.01 | 1278 | 2018-09-12 | Устранение засора канализации в подвальном помещении | 2
Просроченная задолженность населения за 3 месяца и более: квартиры № | [5 empty] | 01.10-10.10.2018 | Пуско-наладочные работы
Справочно: общая задолженность населения по оплате коммуналных услуг |  |  | 631.83 |  | б\н | 2018-08-14 | Акт обследования технического состояния вентиляционных каналов, прочистка каналов с удалением засора в кв.9
Управляющая компания ООО "УК ТЕСТ-А"
[7 empty] | Проведение плановых осмотров | 2 раза в год, весна-осень
[7 empty] | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции и дымоудаления | согласно графику работ и по необходимости
[7 empty] | Прочистка дымовентиляционных каналов | согласно графику работ и по необходимости
[7 empty] | Прочистка системы внутреннего водостока от засорения | по мере выявления
[7 empty] | Очистка кровли от снега и наледи | в зимний период по необходимости
[7 empty] | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей | в зимний период по мере необходимости
[6 empty] | 2018-08-09 | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | один раз в год
[7 empty] | Обслуживание водопровода и канализации: осмотр подавала; обследование колодцев; ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации | 2 раза в месяц и по необходимости
[6 empty] | май-июнь | Обслуживание теплосетей: подготовка дома к сезонной эксплуатации: консервация системы отопления, осмотры и устранение неполадок; мерроприятия по подготовке к отопительному сезону; устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения | по мере необходимости
[6 empty] | август-сентябрь | Расконсервация системы центрального отопления; регулировка, промывка, гидравлическое испытание; обследование теплоузлов, подготовка к опрессовке; слив воды с системы отопления, спуск воздуха | по мере необходимости
[7 empty] | Обслуживание электросетей: проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. | по мере необходимости
[7 empty] | Аварийно-ремонтное обслуживание: регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем | круглосуточно
[7 empty] | Управление МКД: Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ; Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | постоянно, в течении действия договора управления
[7 empty] | Уборка контейнерных площадок, вывоз ТБО | ООО МЭТР

## Марково 5
Общество с ограниченной ответственностью «УК ТЕСТ-А»
152120,Ярославская область, р.п. Ишня, ул. Фрунзенская, дом 10, ОГРН 1147609001561 , ИНН 7609028510 КПП 760901001
Отчёт о проделанной работе за 2018 год
Управляющей компании ООО "УК Тест-А"
| по адресу: | с. Марково , дом 5
| Обслуживаемая площадь: | кв.м. | 563.5
| Тариф за СО ЖФ | руб. | 13.01 |  | ежемесячное начисление |  | 6373.185
| Тариф за СО ЖФ без ТБО | руб. | 11.31
| Начислено на содержание и ремонт за | январь- декабрь 2018 г., руб. | 76478.22 |  | Долг СодРемЖИ |  | 3142.08
| Оплачено населением за | январь- декабрь 2018 г., руб. | 73336.14 |  | Общий долг по услугам |  | 3142.08
с. Марково , дом 5
№ п/п | Статьи затрат | Примечание | Сумма |  | № | дата | Акты выполнных работ | Заявка, кв.
1. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт конструктивных элементов зданий |  | 11089.68 | 1.64 |  | 2018-01-25 | АКТ планового обследования технического состояния вентиляционных каналов
| Ремонт кровли с частичной заменой шифера; |  |  |  | 262 | 2018-02-08 | Очистка кровли от снега | 10
2. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт внутридомовых сетей и инженерного оборудования, всего в том числе: |  | 23396.52 | 3.46 | 430 | 2018-03-21 | Прочистка канализации | 7
| - водопровода и канализации | осмотр подавала, обследование колодцев -ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; опломбировка счетчиков ХВС | 9872.52 | 1.46 | 779 | 2018-05-31 | Произведен осмотр канализации и колодцев, засора не обнаружено | 9
| - горячего водоснабжения |  | 0 | 0 | 59п/з | 2018-05-17 | Переборка расп.коробки | 10
| - отопление | обследование теплоузлов, подготовка к опрессовке - Слив воды с системы отопления, спуск воздуха -осмотры и устранение неполадок - мерроприятия по подготовке к отопительному сезону | 8790.6 | 1.3 | 884 | 2018-06-11 | Опилка веток с торца дома | 5
| - электросетей | Поэтажный осмотр системы освещения, мелкий ремонт -замена эл.лампочек -проверка электролинии, осмотр общедомового электрощита | 4733.4 | 0.7 |  | 2018-08-06 | Акт планового обследования технического состояния вентиляционных каналов
| - газового оборудования | осмотр и устранение неполадок (договор с Яроблгаз) | 0 | 0 | 1132 | 2018-08-07 | Прочистка канализации | 9
3 | Содержание и благоустройство домового хозяйства, всего | дератизация и дезинсекция, очистка вентканалов и дымоходов, уборка территории, услуги дворника, покос газонов, чистка снега механизированным путём, санитарная обрезка деревьев (опил сухостоя, корчевание) | 12509.7 | 1.85 |  | 01.10-10.10.2018 | Пуско-наладочные работы
[5 empty] | 1511 | 2018-10-23 | Устранение засора канализации | 1
4 | Аварийно-ремонтное обслуживание | регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем в круглосуточном режиме | 7843.92 | 1.16 | 1495 | 2018-10-21 | Устранение засора | 1,2,3,4
5 | Услуги АО ЯрОбл ЕИРЦ | Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, -организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ | 4733.4 | 0.7 | 1353 | 2018-10-02 | Подтяжка пробки на батареи | 4
6 | Организация эксплуатации жилого фонда (МКД) | Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | 16905 | 2.5 | 1729 | 2018-12-03 | Замена трехпомостного выключателя
| ИТОГО за содержание и ремонт: |  | 76478.22 | 11.31 | 1863 | 2018-12-24 | Прочистка канализации
7 | Вывоз ТБО (ООО «МЭТР») | 1,70 за кв.м. с площади | 7663.6 | 1.7 | б\н | 2018-08-14 | Акт обследования технического состояния вентиляционных каналов, прочистка каналов с удалением засора в кв.3
| Итого: |  | 84141.82 | 13.01 |  |  | Акт проведения гидравлических испытаний тепловых сетей и системы теплопоребления
Просроченная задолженность населения за 3 месяца и более: квартиры № |  |  | 7
Справочно: общая задолженность населения по оплате коммуналных услуг |  |  | 3142.08
Управляющая компания ООО "УК ТЕСТ-А"
[7 empty] | Проведение плановых осмотров | 2 раза в год, весна-осень
[7 empty] | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции и дымоудаления | согласно графику работ и по необходимости
[7 empty] | Прочистка дымовентиляционных каналов | согласно графику работ и по необходимости
[7 empty] | Прочистка системы внутреннего водостока от засорения | по мере выявления
[7 empty] | Очистка кровли от снега и наледи | в зимний период по необходимости
[7 empty] | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей | в зимний период по мере необходимости
[7 empty] | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | один раз в год
[7 empty] | Обслуживание водопровода и канализации: осмотр подавала; обследование колодцев; ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации | 2 раза в месяц и по необходимости
[6 empty] | май-июнь | Обслуживание теплосетей: подготовка дома к сезонной эксплуатации: консервация системы отопления, осмотры и устранение неполадок; мерроприятия по подготовке к отопительному сезону; устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения | по мере необходимости
[6 empty] | август-сентябрь | Расконсервация системы центрального отопления; регулировка, промывка, гидравлическое испытание; обследование теплоузлов, подготовка к опрессовке; слив воды с системы отопления, спуск воздуха | по мере необходимости
[7 empty] | Обслуживание электросетей: проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. | по мере необходимости
[7 empty] | Аварийно-ремонтное обслуживание: регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем | круглосуточно
[7 empty] | Управление МКД: Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ; Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | постоянно, в течении действия договора управления
[7 empty] | Уборка контейнерных площадок, вывоз ТБО | ООО МЭТР

## Марково 4
Общество с ограниченной ответственностью «УК ТЕСТ-А»
152120,Ярославская область, р.п. Ишня, ул. Фрунзенская, дом 10, ОГРН 1147609001561 , ИНН 7609028510 КПП 760901001
Отчёт о проделанной работе за 2018 год
Управляющей компании ООО "УК Тест-А"
| по адресу: | с. Марково, дом 4
| Обслуживаемая площадь: | кв.м. | 553.7
| Тариф за СО ЖФ | руб. | 13.01 |  | ежемесячное начисление |  | 6262.347
| Тариф за СО ЖФ без ТБО | руб. | 11.31
| Начислено на содержание и ремонт за | январь- декабрь 2018 г., руб. | 75148.164 |  | Долг СодРемЖИ |  | 356.24
| Оплачено населением за | январь- декабрь 2018 г., руб. | 74791.924 |  | Общий долг по услугам |  | 356.24
с. Марково, дом 4
№ п/п | Статьи затрат | Примечание | Сумма |  | № | дата | Акты выполнных работ | Заявка, кв.
1. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт конструктивных элементов зданий |  | 10896.816 | 1.64 |  | 2018-01-25 | АКТ планового обследования технического состояния вентиляционных каналов
| Ремонт кровли; замена подъездных дверей (2016г.); штукатурка откосов входных групп; 2018г: Ремонт слуховых окон на чердаке |  |  |  | 296 | 2018-02-17 | Прочистка лежака канализации | 8
2. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт внутридомовых сетей и инженерного оборудования, всего в том числе: |  | 22989.624 | 3.46 | 290 | 2018-02-15 | Прочистка лежака канализации | 8
| - водопровода и канализации | осмотр обследование колодцев -ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; | 9700.824 | 1.46 | 264 | 2018-02-08 | Ремонт слуховых окон на чердаке | 11
| - горячего водоснабжения |  | 0 | 0 | 384 | 2018-03-12 | Прочистка лежака канализации | 2018-09-08
| - отопление | обследование теплоузлов, подготовка к опрессовке - Слив воды с системы отопления, спуск воздуха -осмотры и устранение неполадок - мерроприятия по подготовке к отопительному сезону | 8637.72 | 1.3 | 695 | 2018-05-14 | Пл.работы. Опресовка системы отопления
| - электросетей | Поэтажный осмотр системы освещения, мелкий ремонт -замена эл.лампочек -проверка электролинии, осмотр общедомового электрощита | 4651.08 | 0.7 |  | 2018-08-06 | Акт планового обследования технического состояния вентиляционных каналов
| - газового оборудования | осмотр и устранение неполадок (договор с Яроблгаз) | 0 | 0 |  | 01.10-10.10.2018 | Пуско-наладочные работы
3 | Содержание и благоустройство домового хозяйства, всего | дератизация и дезинсекция, очистка вентканалов и дымоходов, уборка территории, услуги дворника, покос газонов, чистка снега механизированным путём, санитарная обрезка деревьев (опил сухостоя, корчевание) | 12292.14 | 1.85 | 1498 | 2018-10-22 | Устранение засора канализации | 9
[5 empty] | 1792 | 2018-12-16 | Устранение засора канализации | 9
4 | Аварийно-ремонтное обслуживание | регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем в круглосуточном режиме | 7707.504 | 1.16 | 1796 | 2018-12-17 | Устранение засора канализации
5 | Услуги АО ЯрОбл ЕИРЦ | Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, -организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ | 4651.08 | 0.7 | б\н | 2018-08-14 | Акт обследования технического состояния вентиляционных каналов, прочистка каналов с удалением засора в кв.2,11,12
6 | Организация эксплуатации жилого фонда (МКД) | Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | 16611 | 2.5
| ИТОГО за содержание и ремонт: |  | 75148.164 | 11.31 |  |  | Проведение плановых осмотров | 2 раза в год, весна-осень
7 | Вывоз ТБО (ООО «МЭТР») | 1,70 за кв.м. с площади | 7530.32 | 1.7 |  |  | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции и дымоудаления | согласно графику работ и по необходимости
| Итого: |  | 82678.484 | 13.01 |  |  | Прочистка дымовентиляционных каналов | согласно графику работ и по необходимости
[7 empty] | Прочистка системы внутреннего водостока от засорения | по мере выявления
Просроченная задолженность населения за 3 месяца и более: квартиры № | [6 empty] | Очистка кровли от снега и наледи | в зимний период по необходимости
Справочно: общая задолженность населения по оплате коммуналных услуг |  |  | 356.24 |  |  |  | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей | в зимний период по мере необходимости
|  | Управляющая компания ООО "УК ТЕСТ-А" |  |  |  | 2018-08-09 | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | один раз в год
[7 empty] | Обслуживание водопровода и канализации: осмотр подавала; обследование колодцев; ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации | 2 раза в месяц и по необходимости
[6 empty] | май-июнь | Обслуживание теплосетей: подготовка дома к сезонной эксплуатации: консервация системы отопления, осмотры и устранение неполадок; мерроприятия по подготовке к отопительному сезону; устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения | по мере необходимости
[6 empty] | август-сентябрь | Расконсервация системы центрального отопления; регулировка, промывка, гидравлическое испытание; обследование теплоузлов, подготовка к опрессовке; слив воды с системы отопления, спуск воздуха | по мере необходимости
[7 empty] | Обслуживание электросетей: проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. | по мере необходимости
[7 empty] | Аварийно-ремонтное обслуживание: регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем | круглосуточно
[7 empty] | Управление МКД: Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ; Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | постоянно, в течении действия договора управления
[7 empty] | Уборка контейнерных площадок, вывоз ТБО | ООО МЭТР

## Марково 3
Общество с ограниченной ответственностью «УК ТЕСТ-А»
152120,Ярославская область, р.п. Ишня, ул. Фрунзенская, дом 10, ОГРН 1147609001561 , ИНН 7609028510 КПП 760901001
Отчёт о проделанной работе за 2018 год
Управляющей компании ООО "УК Тест-А"
| по адресу: | с. Марково, дом 3
| Обслуживаемая площадь: | кв.м. | 950.5
| Тариф за СО ЖФ | руб. | 13.01 |  | ежемесячное начисление |  | 10750.155
| Тариф за СО ЖФ без ТБО | руб. | 11.31
| Начислено на содержание и ремонт за | январь- декабрь 2018 г., руб. | 129001.86 |  | Долг СодРемЖИ |  | -309.73
| Оплачено населением за | январь- декабрь 2018 г., руб. | 129311.59 |  | Общий долг по услугам |  | 0
с. Марково, дом 3
№ п/п | Статьи затрат | Примечание | Сумма |  | № | дата | Акты выполнных работ | Заявка, кв.
1. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт конструктивных элементов зданий |  | 18705.84 | 1.64 | 180 | 2018-01-30 | Соединение лежака канализации | 8
| Разборка вент-канала( 1й и 2й подъезд); ремонт вент.каналов (2016г.); монтаж вентканала, ремонт кровли с заменой шифера; Ремонт вентиляционных коробов; 2018-Демонтаж,монтаж металл.подъездных дверей, Штукатурка дверных откосов, Ремонт входной двери |  |  |  | 105 | 2018-01-12 | Установка насоса в подвале для откачки воды | 17
2. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт внутридомовых сетей и инженерного оборудования, всего в том числе: |  | 39464.76 | 3.46 | 77 | 2018-01-16 | Прочистка лежака канализации в подвале | 15
| - водопровода и канализации | осмотр подавала, обследование колодцев -ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; опломбировка счетчиков ХВС | 16652.76 | 1.46 | 4 | 2018-01-05 | Прочистка канализации соединения трубы | 8
| - горячего водоснабжения |  | 0 | 0 |  | 2018-01-25 | АКТ планового обследования технического состояния вентиляционных каналов
| - отопление | обследование теплоузлов, подготовка к опрессовке - Слив воды с системы отопления, спуск воздуха -осмотры и устранение неполадок - мерроприятия по подготовке к отопительному сезону | 14827.8 | 1.3 | 358 | 2018-03-05 | Стоят колодцы, вызов бригады южного водоканала
| - электросетей | Поэтажный осмотр системы освещения, мелкий ремонт -замена эл.лампочек -проверка электролинии, осмотр общедомового электрощита | 7984.2 | 0.7 | 383 | 2018-03-12 | Прочистка лежака канализации выход из дома | 14
| - газового оборудования | осмотр и устранение неполадок (договор с Яроблгаз) | 0 | 0 | 400 | 2018-03-14 | Демонтаж,монтаж дефектного участка стояка канализации | 18/14
3 | Содержание и благоустройство домового хозяйства, всего | дератизация и дезинсекция, очистка вентканалов и дымоходов, уборка территории, услуги дворника, покос газонов, чистка снега механизированным путём, санитарная обрезка деревьев (опил сухостоя, корчевание) | 21101.1 | 1.85 |  |  | Дефектная ведомость | 640 р.
[5 empty] | 653 | 2018-04-30 | Прочистка лежака канализации | 6
4 | Аварийно-ремонтное обслуживание | регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем в круглосуточном режиме | 13230.96 | 1.16 | 499 | 2018-04-02 | Монтаж канализационного лежака в подвале | 7
5 | Услуги АО ЯрОбл ЕИРЦ | Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, -организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ | 7984.2 | 0.7 | 509 | 2018-04-03 | Демонтаж,монтаж подъездных дверей
6 | Организация эксплуатации жилого фонда (МКД) | Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | 28515 | 2.5 | 522 | 2018-04-05 | Штукатурка дверных откосов | 3
| ИТОГО за содержание и ремонт: |  | 129001.86 | 11.31 | 709 | 2018-05-17 | Прочистка лежака канализации | Юрченко И.С.
7 | Вывоз ТБО (ООО «МЭТР») | 1,70 за кв.м. с площади | 12926.8 | 1.7 | 742 | 2018-05-24 | Прочистка лежака канализации | 2
| Итого: |  | 141928.66 | 13.01 | 689 | 2018-05-08 | Прочистка лежака канализации | 2
[5 empty] | 668 | 2018-05-06 | Прочистка лежака канализации | 8
Просроченная задолженность населения за 3 месяца и более: квартиры № |  |  |  |  | 890 | 2018-06-25 | Разборка лежака в подвале и прочистка | 15
Справочно: общая задолженность населения по оплате коммуналных услуг |  |  | 0 |  | 872 | 2018-06-19 | Прочистка канализации в подвале
[5 empty] | 792 | 2018-06-04 | Прочистка лежака канализации в подвале | 15
|  | Управляющая компания ООО "УК ТЕСТ-А" |  |  | 791 | 2018-06-04 | Прочистка канализации | 5
[6 empty] | 2018-08-06 | Акт планового обследования технического состояния вентиляционных каналов
[5 empty] | 1095 | 2018-07-30 | Прочистка канализации, установка насоса (дренажн.) в подвал.помещении для откачки грунтов.воды. Работа кротом. | 8
[5 empty] | 1024 | 2018-07-17 | Соединение лежака канализации в подвале | Бажанов Е.Д
[5 empty] | 1008 | 2018-07-12 | При осмотре канализации нарушений не выявлено, вода в колодце уходит хорошо. | 15
[5 empty] | 960 | 2018-07-10 | Прочистка труб канализации (разборка лежака) | 15
[5 empty] | 999 | 2018-07-12 | Прочистка вентканалов | 6
[5 empty] | 1130 | 2018-08-06 | Прочистка вентиляционного канала | 6
[5 empty] | 1119 | 2018-08-02 | Прочистка вентиляционного канала | 3
[5 empty] | 1118 | 2018-08-02 | Ремонт входной двери
[5 empty] | б\н | 2018-08-10 | Акт обследования технического состояния вентиляционных каналов, прочистка каналов с удалением засора в кв.7,5,10,9
[6 empty] | 01.10-10.10.2018 | Пуско-наладочные работы
[5 empty] | 216п/з | 2018-10-12 | Замена крана на радиаторе | 17
[5 empty] | 1881 | 2018-12-26 | Прочистка канализации
Акт проведения гидравлических испытаний тепловых сетей и системы теплопоребления
[7 empty] | Проведение плановых осмотров | 2 раза в год, весна-осень
[7 empty] | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции и дымоудаления | согласно графику работ и по необходимости
[7 empty] | Прочистка дымовентиляционных каналов | согласно графику работ и по необходимости
[7 empty] | Прочистка системы внутреннего водостока от засорения | по мере выявления
[7 empty] | Очистка кровли от снега и наледи | в зимний период по необходимости
[7 empty] | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей | в зимний период по мере необходимости
[6 empty] | 2018-08-09 | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | один раз в год
[7 empty] | Обслуживание водопровода и канализации: осмотр подавала; обследование колодцев; ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации | 2 раза в месяц и по необходимости
[6 empty] | май-июнь | Обслуживание теплосетей: подготовка дома к сезонной эксплуатации: консервация системы отопления, осмотры и устранение неполадок; мерроприятия по подготовке к отопительному сезону; устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения | по мере необходимости
[6 empty] | август-сентябрь | Расконсервация системы центрального отопления; регулировка, промывка, гидравлическое испытание; обследование теплоузлов, подготовка к опрессовке; слив воды с системы отопления, спуск воздуха | по мере необходимости
[7 empty] | Обслуживание электросетей: проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. | по мере необходимости
[7 empty] | Аварийно-ремонтное обслуживание: регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем | круглосуточно
[7 empty] | Управление МКД: Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ; Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | постоянно, в течении действия договора управления
[7 empty] | Уборка контейнерных площадок, вывоз ТБО | ООО МЭТР

## Марково 2
Общество с ограниченной ответственностью «УК ТЕСТ-А»
152120,Ярославская область, р.п. Ишня, ул. Фрунзенская, дом 10, ОГРН 1147609001561 , ИНН 7609028510 КПП 760901001
Отчёт о проделанной работе за 2018 год
Управляющей компании ООО "УК Тест-А"
| по адресу: | с. Марково, дом 2
| Обслуживаемая площадь: | кв.м. | 563.7
| Тариф за СО ЖФ | руб. | 13.01 |  | ежемесячное начисление |  | 6375.447
| Тариф за СО ЖФ без ТБО | руб. | 11.31
| Начислено на содержание и ремонт за | январь- декабрь 2018 г., руб. | 76505.364 |  | Долг СодРемЖИ |  | 10050.14
| Оплачено населением за | январь- декабрь 2018 г., руб. | 66455.224 |  | Общий долг по услугам |  | 11333.22
с. Марково, дом 2
№ п/п | Статьи затрат | Примечание | Сумма |  | № | дата | Акты выполнных работ | Заявка, кв. | Сумма, руб
1. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт конструктивных элементов зданий |  | 11093.616 | 1.64 | 3 | 2018-01-03 | Прочистка лежака канализации в подвале | 8
| Ремонт кровли; замена дефектных участков шифера (2016г.); теплоизоляция труб отопления; Штукатурка стены в подъезде; частичное заштукатуривание фасада дома; 2018г:Демонтаж, монтаж входной подъездной двери, под.№1 и 2, Штукатурка дверных откосов, Установка забора у под.№1. |  |  |  |  | 2018-01-25 | АКТ планового обследования технического состояния вентиляционных каналов
2. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт внутридомовых сетей и инженерного оборудования, всего в том числе: |  | 23404.824 | 3.46 | 261 | 2018-02-08 | Очистка кровли от снега
| - водопровода и канализации | осмотр подавала, обследование колодцев -ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; опломбировка счетчиков ХВС | 9876.024 | 1.46 | 428 | 2018-03-21 | Демонтаж, монтаж входной подъездной двери, под.№1 и 2
| - горячего водоснабжения |  | 0 | 0 | 523 | 2018-04-05 | Штукатурка дверных откосов | 8
| - отопление | обследование теплоузлов, подготовка к опрессовке - Слив воды с системы отопления, спуск воздуха -осмотры и устранение неполадок - мерроприятия по подготовке к отопительному сезону | 8793.72 | 1.3 | 640 | 2018-04-26 | Прочистка канализации | 8
| - электросетей | Поэтажный осмотр системы освещения, мелкий ремонт -замена эл.лампочек -проверка электролинии, осмотр общедомового электрощита | 4735.08 | 0.7 | 695 | 2018-05-14 | Пл.работы. Опресовка системы отопления
| - газового оборудования | осмотр и устранение неполадок (договор с Яроблгаз) | 0 | 0 | 703 | 2018-05-15 | Установка радиатора отопления в подъезде | 5
3 | Содержание и благоустройство домового хозяйства, всего | дератизация и дезинсекция, очистка вентканалов и дымоходов, уборка территории, услуги дворника, покос газонов, чистка снега механизированным путём, санитарная обрезка деревьев (опил сухостоя, корчевание) | 12514.14 | 1.85 | 912 | 2018-06-29 | Демонтаж,монтаж лежака и участка стояка канализации | 4
[5 empty] | 903 | 2018-06-28 | Произведен осмотр кв.№4, аварийная протечка лежака канализации | 4
4 | Аварийно-ремонтное обслуживание | регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем в круглосуточном режиме | 7846.704 | 1.16 | 892 | 2018-06-21 | Проведен осмотр и установлена причина неисправности: течь лежака канализации в кв.№5. Произведены следующие работы:демонтаж перекрытия потолка между 1 м. и 2 м. этажами, осмотр стояков ХВС и канализации- протечек не обнаружено,стояки и тройники сухие , отвод из кв.№5 мокрый прогнил.Фотофиксация имеется. | 1
5 | Услуги АО ЯрОбл ЕИРЦ | Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, -организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ | 4735.08 | 0.7 | 856 | 2018-06-16 | На момент прибытия на место, при осмотре течи не было, на плите перекрытия. Обнаружено мокрое пятно | 1
6 | Организация эксплуатации жилого фонда (МКД) | Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | 16911 | 2.5 |  | 2018-08-06 | Акт планового обследования технического состояния вентиляционных каналов
| ИТОГО за содержание и ремонт: |  | 76505.364 | 11.31 | 1202 | 2018-08-29 | Прочистка канализации в подвале системой крот | Григорьева Ю.
7 | Вывоз ТБО (ООО «МЭТР») | 1,70 за кв.м. с площади | 7666.32 | 1.7 | 1305 | 2018-09-20 | Установка стекла в подъезде№2 | Чекина
| Итого: |  | 84171.684 | 13.01 | 1306 | 2018-09-20 | Установка забора у под.№1 | Жижина Н.П.
[6 empty] | 01.10-10.10.2018 | Пуско-наладочные работы
Просроченная задолженность населения за 3 месяца и более: квартиры № |  |  | 1.8 |  | 195 п/з | 2018-10-04 | Определениея отсутствия ХВС кв.6 прочистка фильтра на стиральной машине. | 6
Справочно: общая задолженность населения по оплате коммуналных услуг |  |  | 11333.22 |  | 1381 | 2018-10-05 | Устранение течи в подвале из трубопровода | 7
Управляющая компания ООО "УК ТЕСТ-А"
[7 empty] | Проведение плановых осмотров | 2 раза в год, весна-осень
[7 empty] | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции и дымоудаления | согласно графику работ и по необходимости
[7 empty] | Прочистка дымовентиляционных каналов | согласно графику работ и по необходимости
[7 empty] | Прочистка системы внутреннего водостока от засорения | по мере выявления
[7 empty] | Очистка кровли от снега и наледи | в зимний период по необходимости
[7 empty] | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей | в зимний период по мере необходимости
[6 empty] | 2018-08-09 | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | один раз в год
[7 empty] | Обслуживание водопровода и канализации: осмотр подавала; обследование колодцев; ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации | 2 раза в месяц и по необходимости
[6 empty] | май-июнь | Обслуживание теплосетей: подготовка дома к сезонной эксплуатации: консервация системы отопления, осмотры и устранение неполадок; мерроприятия по подготовке к отопительному сезону; устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения | по мере необходимости
[6 empty] | август-сентябрь | Расконсервация системы центрального отопления; регулировка, промывка, гидравлическое испытание; обследование теплоузлов, подготовка к опрессовке; слив воды с системы отопления, спуск воздуха | по мере необходимости
[7 empty] | Обслуживание электросетей: проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. | по мере необходимости
[7 empty] | Аварийно-ремонтное обслуживание: регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем | круглосуточно
[7 empty] | Управление МКД: Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ; Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | постоянно, в течении действия договора управления
[7 empty] | Уборка контейнерных площадок, вывоз ТБО | ООО МЭТР

## Марково 1
Общество с ограниченной ответственностью «УК ТЕСТ-А»
152120,Ярославская область, р.п. Ишня, ул. Фрунзенская, дом 10, ОГРН 1147609001561 , ИНН 7609028510 КПП 760901001
Отчёт о проделанной работе за 2018 год
Управляющей компании ООО "УК Тест-А"
| по адресу: | с. Марково, дом 1
| Обслуживаемая площадь: | кв.м. | 520.1
| Тариф за СО ЖФ | руб. | 13.01 |  | ежемесячное начисление |  | 5882.331
| Тариф за СО ЖФ , без ТБО | руб. | 11.31
| Начислено на содержание и ремонт за | январь- декабрь 2018 г., руб. | 70587.972 |  | Долг СодРемЖИ |  | 11136
| Оплачено населением за | январь- декабрь 2018 г., руб. | 59451.972 |  | Общий долг по услугам |  | 12389.03
с. Марково, дом 1
№ п/п | Статьи затрат | Примечание | Сумма |  | № | дата | Акты выполнных работ | Заявка, кв.
1. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт конструктивных элементов зданий |  | 10235.568 | 1.64 | 106 | 2018-01-12 | Ремонт радиатора отопления в подъезде№1 | 1
| Демонтаж вентканала до шифера, кладка кирпича вентканала (2016г.); ремонт кровли с заменой шифера; 2018г.:теплоизоляция системы отопления |  |  |  |  | 2018-01-25 | АКТ планового обследования технического состояния вентиляционных каналов
2. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт внутридомовых сетей и инженерного оборудования, всего в том числе: |  | 21594.552 | 3.46 | 260 | 2018-02-08 | Очистка кровли от снега
| - водопровода и канализации | осмотр подавала, обследование колодцев -ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; опломбировка счетчиков ХВС | 9112.152 | 1.46 | 291 | 2018-02-15 | Перемерзла сиситема ХВС в доме,произведены работы-отогрев воды ХВС, замена крана и сгона. | 8
| - горячего водоснабжения |  | 0 | 0 | 301 | 2018-02-21 | Теплоизоляция отоп.труб в подвале | 8
| - отопление | обследование теплоузлов, подготовка к опрессовке - Слив воды с системы отопления, спуск воздуха -осмотры и устранение неполадок - мерроприятия по подготовке к отопительному сезону | 8113.56 | 1.3 | 416 | 2018-03-18 | Перемерзла сиситема ХВС в подвале | 8
| - электросетей | Поэтажный осмотр системы освещения, мелкий ремонт -замена эл.лампочек -проверка электролинии, осмотр общедомового электрощита | 4368.84 | 0.7 | 695 | 2018-05-14 | Пл.работы. Опресовка системы отопления
| - газового оборудования | осмотр и устранение неполадок (договор с Яроблгаз) | 0 | 0 |  | 2018-08-06 | Акт планового обследования технического состояния вентиляционных каналов
3 | Содержание и благоустройство домового хозяйства, всего | дератизация и дезинсекция, очистка вентканалов и дымоходов, уборка территории, услуги дворника, покос газонов, чистка снега механизированным путём, санитарная обрезка деревьев (опил сухостоя, корчевание) | 11546.22 | 1.85 | б\н | 2018-08-10 | Акт обследования технического состояния вентиляционных каналов, прочистка каналов с удалением засора в кв.2,10,12 | 5
[5 empty] | 1044 | 2018-07-20 | Прочистка лежака канализации, кротом. | 5
4 | Аварийно-ремонтное обслуживание | регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем в круглосуточном режиме | 7239.792 | 1.16 |  | 01.10-10.10.2018 | Пуско-наладочные работы
5 | Услуги АО ЯрОбл ЕИРЦ | Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, -организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ | 4368.84 | 0.7
6 | Организация эксплуатации жилого фонда (МКД) | Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | 15603 | 2.5
| ИТОГО за содержание и ремонт: |  | 70587.972 | 11.31
7 | Вывоз ТБО (ООО «МЭТР») | 1,70 за кв.м. с площади | 7073.36 | 1.7 |  |  | Проведение плановых осмотров | 2 раза в год, весна-осень
| Итого: |  | 77661.332 | 13.01 |  |  | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции и дымоудаления | согласно графику работ и по необходимости
Просроченная задолженность населения за 3 месяца и более: квартиры № |  |  | 2,9,12 |  |  |  | Прочистка дымовентиляционных каналов | согласно графику работ и по необходимости
Справочно: общая задолженность населения по оплате коммуналных услуг |  |  | 12389.03 |  |  |  | Прочистка системы внутреннего водостока от засорения | по мере выявления
[7 empty] | Очистка кровли от снега и наледи | в зимний период по необходимости
|  | Управляющая компания ООО "УК ТЕСТ-А" |  |  |  |  | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей | в зимний период по мере необходимости
[7 empty] | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | один раз в год
[7 empty] | Обслуживание водопровода и канализации: осмотр подавала; обследование колодцев; ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации | 2 раза в месяц и по необходимости
[6 empty] | май-июнь | Обслуживание теплосетей: подготовка дома к сезонной эксплуатации: консервация системы отопления, осмотры и устранение неполадок; мерроприятия по подготовке к отопительному сезону; устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения | по мере необходимости
[6 empty] | август-сентябрь | Расконсервация системы центрального отопления; регулировка, промывка, гидравлическое испытание; обследование теплоузлов, подготовка к опрессовке; слив воды с системы отопления, спуск воздуха | по мере необходимости
[7 empty] | Обслуживание электросетей: проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. | по мере необходимости
[7 empty] | Аварийно-ремонтное обслуживание: регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем | круглосуточно
[7 empty] | Управление МКД: Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ; Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | постоянно, в течении действия договора управления
[7 empty] | Уборка контейнерных площадок, вывоз ТБО | ООО МЭТР

## Тариф Марково-13,01
Утверждено
приказом №__ от «__»_________2015г.
Генеральный директор
___________ ООО УК «ТЕСТ-А»
Плановая стоимость содержания и ремонта жилого фонда для населения, проживающего в многоквартирном жилом доме по адресу:
д.Марково
со всеми видами благоустройства, без ОДПУ
| Благоустроенный жилищный фонд в управлении. Виды услуг и расходов | Экономически обоснованные затраты по содержанию и ремонту на 1 кв.м, общей площади жилых и нежилых помещений в месяц.
К. 1,0
1 | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт конструктивных элементов зданий | 1.64
2 | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт внутридомовых сетей и инженерного оборудования, всего: | 3.46
| В том числе: - водопровода и канализации | 1.46
| - горячего водоснабжения | 0
| - отопление | 1.3
| - электросетей | 0.7
| - газового оборудования | 0
3 | Содержание и благоустройство домового хозяйства, всего | 1.85
В том числе: дератизация и дезинсекция, очистка вентканалов и дымоходов, уборка территории, окос травы, благоустройство и т.п.
4 | Аварийно-ремонтное обслуживание | 1.16
5 | Услуги МУП «РЦ» и паспортный стол | 0.7
6 | Плата за управление | 2.5
| ИТОГО за содержание и ремонт: | 11.31
7 | Вывоз ТБО (ООО «МЭТР») | 1.7
| ВСЕГО ТАРИФ С 1кв.М. | 13.01
| Кроме того: Ремонт и обслуживание, поверка общедомовых приборов учета и регулирования (т/счетчики) в месяц | По смете