## Судино 41
Общество с ограниченной ответственностью «УК ТЕСТ-А»
152120,Ярославская область, р.п. Ишня, ул. Фрунзенская, дом 10, ОГРН 1147609001561 , ИНН 7609028510 КПП 760901001
Отчёт о проделанной работе за 2016 год
Управляющей компании ООО "УК Тест-А"
| по адресу: | д. Судино, дом 41
| Обслуживаемая площадь: | кв.м. | 258.9
| Тариф за СО ЖФ | руб. | 13.01 |  | ежемесячное начисление |  | 2941.104
| Начислено на содержание и ремонт за | январь- декабрь 2016 г., руб. | 35293.248 |  | Долг СодРемЖИ |  | 2639.87
| Оплачено населением за | январь- декабрь 2016 г., руб. | 32653.378 |  | Общий долг по услугам |  | 3023.29
д. Судино, дом 41
№ п/п | Статьи затрат | Примечание | Сумма |  | № | дата | Акты выполнных работ | Заявка, кв.
1. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт конструктивных элементов зданий |  | 5095.152 | 1.64 |  | 2016-11-25 | Акт осмотра технич. состояния вентканалов | план
| Ремонт вентканалов (2015); |  |  |  |  | 2016-09-15 | мерроприятия по подготовке к зимнему периоду | план
2. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт внутридомовых сетей и инженерного оборудования, всего в том числе: |  | 9506.808 | 3.06 |  | 2016-10-14 | проверка электролинии, осмотр общедомового электрощита | план
| - водопровода и канализации | осмотр подавала, обследование колодцев -ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; опломбировка счетчиков ХВС | 3728.16 | 1.2 |  | 2016-07-21 | ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; | план
| - горячего водоснабжения |  | 0 | 0 |  | 2016-08-09 | дератизация и дезинсекция | план
| - отопление | обследование теплоузлов, подготовка к опрессовке - Слив воды с системы отопления, спуск воздуха -осмотры и устранение неполадок - мерроприятия по подготовке к отопительному сезону | 3976.704 | 1.28 |  | 2016-12-23 | Удаление наледи с крыши
| - электросетей | Поэтажный осмотр системы освещения, мелкий ремонт -замена эл.лампочек -проверка электролинии, осмотр общедомового электрощита | 1801.944 | 0.58 |  |  | Чистка снега механическим спосбом | 3 раза
| - газового оборудования | осмотр и устранение неполадок (договор с Яроблгаз) | 0 | 0
3 | Содержание и благоустройство домового хозяйства, всего | дератизация и дезинсекция; обследование, очистка вентканалов и дымоходов; уборка территории (покос газонов, чистка кровли от наледи, чистка снега механизированным путём, санитарная обрезка деревьев (опил сухостоя, корчевание) | 5747.58 | 1.85
4 | Аварийно-ремонтное обслуживание | регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем в круглосуточном режиме | 3231.072 | 1.04
5 | Услуги МУП «РЦ» и паспортный стол | Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, -организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ | 3945.636 | 1.27
6 | Плата за управление | Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | 7767 | 2.5
| ИТОГО за содержание и ремонт: |  | 35293.248 | 11.36
7 | Вывоз ТБО (ООО «МЭТР») | 1,65 за кв.м. с площади | 5126.22 | 1.65
| Итого: |  | 40419.468 | 13.01
Просроченная задолженность населения за 3 месяца и более: квартиры № |  |  | 3
Справочно: общая задолженность населения по оплате коммуналных услуг |  |  | 3023.29
Управляющая компания ООО "УК ТЕСТ-А"

## Судино 22
Общество с ограниченной ответственностью «УК ТЕСТ-А»
152120,Ярославская область, р.п. Ишня, ул. Фрунзенская, дом 10, ОГРН 1147609001561 , ИНН 7609028510 КПП 760901001
Отчёт о проделанной работе за 2016 год
Управляющей компании ООО "УК Тест-А"
| по адресу: | д. Судино, дом 22
| Обслуживаемая площадь: | кв.м. | 261.2
| Тариф за СО ЖФ | руб. | 13.01 |  | ежемесячное начисление |  | 2967.232
| Начислено на содержание и ремонт за | январь- декабрь 2016 г., руб. | 35606.784 |  | Долг СодРемЖИ |  | 0
| Оплачено населением за | январь- декабрь 2016 г., руб. | 35606.784 |  | Общий долг по услугам |  | 0
д. Судино, дом 22
№ п/п | Статьи затрат | Примечание | Сумма |  | № | дата | Акты выполнных работ | Заявка, кв. | Сумма, руб
1. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт конструктивных элементов зданий |  | 5140.416 | 1.64 | 579 | 2016-05-24 | Замена шифера | 4
| Ремонт кровли (с заменой шифера), предписание о нарушении целостности кровли кв.№2; |  |  |  |  | 2016-05-26 | Акт обнаружения засора канализационной системы | 2
2. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт внутридомовых сетей и инженерного оборудования, всего в том числе: |  | 9591.264 | 3.06 |  | 2016-05-26 | Акт обследования кровли | 4 | 300
| - водопровода и канализации | осмотр подавала, обследование колодцев -ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; опломбировка счетчиков ХВС | 3761.28 | 1.2 | 874 | 2016-08-15 | Акт осмотра кровли | 4 | 300
| - горячего водоснабжения |  | 0 | 0 | 904 | 2016-08-19 | Акт осмотра кровли | 2 | 300
| - отопление | обследование теплоузлов, подготовка к опрессовке - Слив воды с системы отопления, спуск воздуха -осмотры и устранение неполадок - мерроприятия по подготовке к отопительному сезону | 4012.032 | 1.28 | 1009 | 2016-09-05 | Акт осмотра кровли | 2 | 300
| - электросетей | Поэтажный осмотр системы освещения, мелкий ремонт -замена эл.лампочек -проверка электролинии, осмотр общедомового электрощита | 1817.952 | 0.58 |  | 2016-11-25 | Акт осмотра технич. состояния вентканалов | план
| - газового оборудования | осмотр и устранение неполадок (договор с Яроблгаз) | 0 | 0 |  | 2016-09-15 | мерроприятия по подготовке к зимнему периоду | план
3 | Содержание и благоустройство домового хозяйства, всего | дератизация и дезинсекция; обследование, очистка вентканалов и дымоходов; уборка территории (покос газонов, чистка кровли от наледи, чистка снега механизированным путём, санитарная обрезка деревьев (опил сухостоя, корчевание) | 5798.64 | 1.85 |  | 2016-10-14 | проверка электролинии, осмотр общедомового электрощита | план
[6 empty] | 2016-07-21 | ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; | план
4 | Аварийно-ремонтное обслуживание | регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем в круглосуточном режиме | 3259.776 | 1.04 |  | 2016-08-09 | дератизация и дезинсекция | план
5 | Услуги МУП «РЦ» и паспортный стол | Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, -организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ | 3980.688 | 1.27 |  | 2016-12-23 | Удаление наледи с крыши
6 | Плата за управление | Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | 7836 | 2.5 |  |  | Чистка снега механическим спосбом | 3 раза
| ИТОГО за содержание и ремонт: |  | 35606.784 | 11.36
7 | Вывоз ТБО (ООО «МЭТР») | 1,65 за кв.м. с площади | 5171.76 | 1.65
| Итого: |  | 40778.544 | 13.01
Просроченная задолженность населения за 3 месяца и более: квартиры №
Справочно: общая задолженность населения по оплате коммуналных услуг |  |  | 0
Управляющая компания ООО "УК ТЕСТ-А"

## Судино 8
Общество с ограниченной ответственностью «УК ТЕСТ-А»
152120,Ярославская область, р.п. Ишня, ул. Фрунзенская, дом 10, ОГРН 1147609001561 , ИНН 7609028510 КПП 760901001
Отчёт о проделанной работе за 2016 год
Управляющей компании ООО "УК Тест-А"
| по адресу: | д. Судино, дом 8
| Обслуживаемая площадь: | кв.м. | 557
| Тариф за СО ЖФ | руб. | 13.01 |  | ежемесячное начисление |  | 6327.52
| Начислено на содержание и ремонт за | январь- декабрь 2016 г., руб. | 75930.24 |  | Долг СодРемЖИ |  | 5750.79
| Оплачено населением за | январь- декабрь 2016 г., руб. | 70179.45 |  | Общий долг по услугам |  | 6586.18
д. Судино, дом 8
№ п/п | Статьи затрат | Примечание | Сумма |  | № | дата | Акты выполнных работ | Заявка, кв.
1. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт конструктивных элементов зданий |  | 10961.76 | 1.64 | 115 т/р | 2016-01-13 | Теплоизоляция труб отопления в подвале
| Теплоизоляция труб отопления; ремонт кровли; промазка швов кровли;ремонт кровли; |  |  |  | 108 | 2016-01-26 | Закрепление радиатора отопления | 7
2. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт внутридомовых сетей и инженерного оборудования, всего в том числе: |  | 20453.04 | 3.06 | 109 | 2016-01-26 | Ремонт выключателя | 7
| - водопровода и канализации | осмотр подавала, обследование колодцев -ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; опломбировка счетчиков ХВС | 8020.8 | 1.2 | 126 | 2016-01-28 | Очистка краев крыши от снега
| - горячего водоснабжения |  | 0 | 0 | 278 | 2016-02-15 | Замена лампочки | 10
| - отопление | обследование теплоузлов, подготовка к опрессовке - Слив воды с системы отопления, спуск воздуха -осмотры и устранение неполадок - мерроприятия по подготовке к отопительному сезону | 8555.52 | 1.28 | 290 | 2016-02-16 | Акт осмотра кровли | 5
| - электросетей | Поэтажный осмотр системы освещения, мелкий ремонт -замена эл.лампочек -проверка электролинии, осмотр общедомового электрощита | 3876.72 | 0.58 | 370 | 2016-03-09 | Очистка кровли от снега | 5
| - газового оборудования | осмотр и устранение неполадок (договор с Яроблгаз) | 0 | 0 | 432 | 2016-03-29 | Ремонт мягкой кровли, устранение трещин
3 | Содержание и благоустройство домового хозяйства, всего | дератизация и дезинсекция; обследование, очистка вентканалов и дымоходов; уборка территории (покос газонов, чистка кровли от наледи, чистка снега механизированным путём, санитарная обрезка деревьев (опил сухостоя, корчевание) | 12365.4 | 1.85 | 438 | 2016-03-30 | Замена крана ХВС | 10
[5 empty] | 459 | 2016-04-04 | Замена стояков отопления | 7
4 | Аварийно-ремонтное обслуживание | регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем в круглосуточном режиме | 6951.36 | 1.04 | 659 | 2016-06-21 | Акт осмотра крана | 7
5 | Услуги МУП «РЦ» и паспортный стол | Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, -организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ | 8488.68 | 1.27 | 760 | 2016-07-14 | Акт осмотра кровли | 5
6 | Плата за управление | Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | 16710 | 2.5 | 778 | 2016-07-22 | Промазка швов кровли | 5
| ИТОГО за содержание и ремонт: |  | 75930.24 | 11.36 | 826 | 2016-08-02 | Акт осмотра квартиры № 7 | 7
7 | Вывоз ТБО (ООО «МЭТР») | 1,65 за кв.м. с площади | 11028.6 | 1.65 | 883 т/р | 2016-08-16 | Ремонт кровли
| Итого: |  | 86958.84 | 13.01 | 1011 | 2016-09-05 | Замена лампочки | 7 | 300
[6 empty] | 2016-10-06 | Акт о последствиях залива жилого помещения | 7
Просроченная задолженность населения за 3 месяца и более: квартиры № |  |  | 9,10 |  | 1627 т/р | 2016-12-23 | Удаление наледи с крыши
Справочно: общая задолженность населения по оплате коммуналных услуг |  |  | 6586.18 |  |  | 2016-11-25 | Акт осмотра технич. состояния вентканалов | план
[6 empty] | 2016-09-15 | мерроприятия по подготовке к зимнему периоду | план
[6 empty] | 2016-10-14 | проверка электролинии, осмотр общедомового электрощита | план
[6 empty] | 2016-07-21 | ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; | план
|  | Управляющая компания ООО "УК ТЕСТ-А" |  |  |  | 2016-08-09 | дератизация и дезинсекция | план
[7 empty] | Чистка снега механическим спосбом | 3 раза
[6 empty] | 2016-03-02 | Заключение ООО "Строй-Фаворит" о техническом состоянии конструкций кровли жилых домов - подготовка документов для кап.ремонта | 11000

## Судино 7
Общество с ограниченной ответственностью «УК ТЕСТ-А»
152120,Ярославская область, р.п. Ишня, ул. Фрунзенская, дом 10, ОГРН 1147609001561 , ИНН 7609028510 КПП 760901001
Отчёт о проделанной работе за 2016 год
Управляющей компании ООО "УК Тест-А"
| по адресу: | д. Судино , дом 7 |  |  | договор обслуживания с 01.11.15.
| Обслуживаемая площадь: | кв.м. | 855.6
| Тариф за СО ЖФ | руб. | 14.37 |  | ежемесячное начисление |  | 10883.232
| Начислено на содержание и ремонт за | январь- декабрь 2016 г., руб. | 130598.784 |  | Долг СодРемЖИ |  | 20594.11
| Оплачено населением за | январь- декабрь 2016 г., руб. | 110004.674 |  | Общий долг по услугам |  | 27106.51
д. Судино , дом 7
№ п/п | Статьи затрат | Примечание | Сумма |  | № | дата | Акты выполнных работ | Заявка, кв.
1. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт конструктивных элементов зданий |  | 26900.064 | 2.62 | 130 | 2016-01-13 | Теплоизоляция труб отопления в подвале
| Теплоизоляция труб отопления; |  |  |  | 124 т/р | 2016-01-28 | Очистка снега с крыши
2. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт внутридомовых сетей и инженерного оборудования, всего в том числе: |  | 33471.072 | 3.26 | 271 т/р | 2016-02-15 | Установка диодов (1 шт.) | 13
| - водопровода и канализации | осмотр подавала, обследование колодцев -ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; опломбировка счетчиков ХВС | 13347.36 | 1.3 | 266 т/р | 2016-02-15 | Установка диодов (1 шт.) | 7
| - горячего водоснабжения |  | 0 | 0 | 267 т/р | 2016-02-15 | Установка диодов (1 шт.), замена лампочки (1 шт.) | 1
| - отопление | обследование теплоузлов, подготовка к опрессовке - Слив воды с системы отопления, спуск воздуха -осмотры и устранение неполадок - мерроприятия по подготовке к отопительному сезону | 14168.736 | 1.38 | 277 | 2016-02-15 | Акт осмотра энергосбережения МКД | 1
| - электросетей | Поэтажный осмотр системы освещения, мелкий ремонт -замена эл.лампочек -проверка электролинии, осмотр общедомового электрощита | 5954.976 | 0.58 | 533 | 2016-05-04 | Водоканал | 5
| - газового оборудования | осмотр и устранение неполадок (договор с Яроблгаз) | 0 |  | 623 | 2016-06-09 | Прочистка лежака канализации | 1
3 | Содержание и благоустройство домового хозяйства, всего | дератизация и дезинсекция; обследование, очистка вентканалов и дымоходов; уборка территории (покос газонов, чистка кровли от наледи, чистка снега механизированным путём, санитарная обрезка деревьев (опил сухостоя, корчевание) | 18994.32 | 1.85 | 1013 | 2016-09-05 | Замена лампочки, обход |  | 300
[5 empty] | 1064 | 2016-09-14 | Осмотр стояка ХВС |  | 500
4 | Аварийно-ремонтное обслуживание | регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем в круглосуточном режиме | 10677.888 | 1.04 | 1137 | 2016-09-28 | Осмотр отопительных приборов | 14 | 300
5 | Услуги МУП «РЦ» и паспортный стол | Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, -организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ | 13039.344 | 1.27 | 1074 | 2016-09-12 | Осмотр стояка ХВС | 16 | 500
6 | Плата за управление | Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | 27516.096 | 2.68 | 1102 | 2016-09-23 | Запуск отопления | 7 | 500
| ИТОГО за содержание и ремонт: |  | 130598.784 | 12.72 | 1240 | 2016-10-10 | Пуско-наладочные работы по запуску отопления | 14
7 | Вывоз ТБО (ООО «МЭТР») | 1,65 за кв.м. с площади | 16940.88 | 1.65 | 1251 | 2016-10-11 | Пуско-наладочные работы по запуску отопления | 14
| Итого: |  | 147539.664 | 14.37 | 197 п/з | 2016-12-26 | Установка и подключ. автомата АВ - 20 А | 14 | 500
[5 empty] | 1531 | 2016-12-05 | Прочистка стояка канализации | 16
Просроченная задолженность населения за 3 месяца и более: квартиры № |  |  | 4,6,12 |  | 1618 | 2016-12-22 | Замена стояка канализации | 2
Справочно: общая задолженность населения по оплате коммуналных услуг |  |  | 27106.51 |  | 1627 т/р | 2016-12-23 | Удаление наледи с крыши
[6 empty] | 2016-11-25 | Акт осмотра технич. состояния вентканалов | план
[6 empty] | 2016-09-15 | мерроприятия по подготовке к зимнему периоду | план
[6 empty] | 2016-10-14 | проверка электролинии, осмотр общедомового электрощита | план
|  | Управляющая компания ООО "УК ТЕСТ-А" |  |  |  | 2016-07-21 | ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; | план
[6 empty] | 2016-08-09 | дератизация и дезинсекция | план
[7 empty] | Чистка снега механическим спосбом | 3 раза

## Судино 6
Общество с ограниченной ответственностью «УК ТЕСТ-А»
152120,Ярославская область, р.п. Ишня, ул. Фрунзенская, дом 10, ОГРН 1147609001561 , ИНН 7609028510 КПП 760901001
Отчёт о проделанной работе за 2016 год
Управляющей компании ООО "УК Тест-А"
| по адресу: | д. Судино, дом 6
| Обслуживаемая площадь: | кв.м. | 844.9
| Тариф за СО ЖФ | руб. | 13.01 |  | ежемесячное начисление |  | 9598.064
| Начислено на содержание и ремонт за | январь- декабрь 2016 г., руб. | 115176.768 |  | Долг СодРемЖИ |  | 10298.08
| Оплачено населением за | январь- декабрь 2016 г., руб. | 104878.688 |  | Общий долг по услугам |  | 22821.38
д. Судино, дом 6
№ п/п | Статьи затрат | Примечание | Сумма |  | № | дата | Акты выполнных работ | Заявка, кв.
1. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт конструктивных элементов зданий |  | 16627.632 | 1.64 | 117 | 2016-01-13 | Теплоизоляция труб отопления
| Теплоизоляция труб отопления; |  |  |  | 119 | 2016-01-26 | Замена дефектного участка ХВС | 15
2. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт внутридомовых сетей и инженерного оборудования, всего в том числе: |  | 33052.488 | 3.26 | 127 т/р | 2016-01-28 | Очистка кровли от снега и наледи
| - водопровода и канализации | осмотр подавала, обследование колодцев -ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; опломбировка счетчиков ХВС | 13180.44 | 1.3 | 265 т/р | 2016-02-12 | Установка диодов (1 шт.), замена лампоки (1 шт.) | 13
| - горячего водоснабжения |  | 0 | 0 | 264 т/р | 2016-02-12 | Установка диодов (1 шт.) | 7
| - отопление | обследование теплоузлов, подготовка к опрессовке - Слив воды с системы отопления, спуск воздуха -осмотры и устранение неполадок - мерроприятия по подготовке к отопительному сезону | 13991.544 | 1.38 | 263 т/р | 2016-02-12 | Установка диодов (1 шт.), ремонт выключателя, патрона и замена лампочки (1 шт.) | 1
| - электросетей | Поэтажный осмотр системы освещения, мелкий ремонт -замена эл.лампочек -проверка электролинии, осмотр общедомового электрощита | 5880.504 | 0.58 | 442 | 2016-03-31 | Прочистка вент-каналов | 7
| - газового оборудования | осмотр и устранение неполадок (договор с Яроблгаз) | 0 | 0 | 1010 | 2016-09-05 | Замена лампочки | 13 | 300
3 | Содержание и благоустройство домового хозяйства, всего | дератизация и дезинсекция; обследование, очистка вентканалов и дымоходов; уборка территории (покос газонов, чистка кровли от наледи, чистка снега механизированным путём, санитарная обрезка деревьев (опил сухостоя, корчевание) | 16729.02 | 1.65 | 1249 | 2016-10-10 | Замена участка трубы отопления, замена запорной арматуры, сварка сгона и установка спускного крана в подъезде
[5 empty] | 1503 | 2016-11-29 | Осмотр крыши (внесен в план) | 12
4 | Аварийно-ремонтное обслуживание | регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем в круглосуточном режиме | 10544.352 | 1.04 | 1527 | 2016-12-02 | Прочистка канализации | 13
5 | Услуги МУП «РЦ» и паспортный стол | Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, -организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ | 12876.276 | 1.27 | 1551 | 2016-12-07 | Пуско-наладочные работы | 6
6 | Плата за управление | Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | 25347 | 2.5 | 1627 т/р | 2016-12-23 | Удаление наледи с крыши
| ИТОГО за содержание и ремонт: |  | 115176.768 | 11.36 |  | 2016-11-25 | Акт осмотра технич. состояния вентканалов | план
7 | Вывоз ТБО (ООО «МЭТР») | 1,65 за кв.м. с площади | 16729.02 | 1.65 |  | 2016-09-15 | мерроприятия по подготовке к зимнему периоду | план
| Итого: |  | 131905.788 | 13.01 |  | 2016-10-14 | проверка электролинии, осмотр общедомового электрощита | план
[6 empty] | 2016-07-21 | ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; | план
Просроченная задолженность населения за 3 месяца и более: квартиры № |  |  | 1,3,6 |  |  | 2016-08-09 | дератизация и дезинсекция | план
Справочно: общая задолженность населения по оплате коммуналных услуг |  |  | 22821.38 |  |  |  | Чистка снега механическим спосбом | 3 раза
Управляющая компания ООО "УК ТЕСТ-А"

## Судино 5
Общество с ограниченной ответственностью «УК ТЕСТ-А»
152120,Ярославская область, р.п. Ишня, ул. Фрунзенская, дом 10, ОГРН 1147609001561 , ИНН 7609028510 КПП 760901001
Отчёт о проделанной работе за 2016 год
Управляющей компании ООО "УК Тест-А"
| по адресу: | д. Судино, дом 5 |  |  | договор обслуживания с 01.10.15.
| Обслуживаемая площадь: | кв.м. | 809.8
| Тариф за СО ЖФ | руб. | 14.37 |  | ежемесячное начисление |  | 10300.656
| Начислено на содержание и ремонт за | январь- декабрь 2016 г., руб. | 123607.872 |  | Долг СодРемЖИ |  | 23982.61
| Оплачено населением за | январь- декабрь 2016 г., руб. | 99625.262 |  | Общий долг по услугам |  | 37735.62
д. Судино, дом 5
№ п/п | Статьи затрат | Примечание | Сумма |  | № | дата | Акты выполнных работ | Заявка, кв.
1. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт конструктивных элементов зданий |  | 25460.112 | 2.62 | 32 | 2016-01-12 | Прочистка канализации | 13
| Ремонт входной двери в подъезде; ремонт кровли; установка урны; теплоизоляция труб отопления; |  |  |  | 261 т/р | 2016-01-12 | Установка диодов (1 шт.), замена патрона (1 шт.) | 7
2. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт внутридомовых сетей и инженерного оборудования, всего в том числе: |  | 31679.376 | 3.26 | 262 т/р | 2016-01-12 | Установка диодов (2 шт.) | 14
| - водопровода и канализации | осмотр подавала, обследование колодцев -ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; опломбировка счетчиков ХВС | 12632.88 | 1.3 | 35 | 2016-01-13 | Прочистка канализации | 3
| - горячего водоснабжения |  | 0 | 0 | 114 т/р | 2016-01-13 | Теплоизоляция труб отопления в подвале
| - отопление | обследование теплоузлов, подготовка к опрессовке - Слив воды с системы отопления, спуск воздуха -осмотры и устранение неполадок - мерроприятия по подготовке к отопительному сезону | 13410.288 | 1.38 | 84 | 2016-01-20 | Замена общедомовой трубы и стояков ХВС
| - электросетей | Поэтажный осмотр системы освещения, мелкий ремонт -замена эл.лампочек -проверка электролинии, осмотр общедомового электрощита | 5636.208 | 0.58 | 87 п/з | 2016-01-20 | Установка счетчика ХВС | 18
| - газового оборудования | осмотр и устранение неполадок (договор с Яроблгаз) | 0 |  | 125 т/р | 2016-01-28 | Отчистка снега с крыши
3 | Содержание и благоустройство домового хозяйства, всего | дератизация и дезинсекция; обследование, очистка вентканалов и дымоходов; уборка территории (покос газонов, чистка кровли от наледи, чистка снега механизированным путём, санитарная обрезка деревьев (опил сухостоя, корчевание) | 17977.56 | 1.85 | 254 | 2016-02-10 | Установка урны | 8
[5 empty] | 260 т/р | 2016-02-11 | Установка диодов (1 шт.) | 5
4 | Аварийно-ремонтное обслуживание | регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем в круглосуточном режиме | 10106.304 | 1.04 | 500 п/з | 2016-04-11 | Замена счетчика | 9
5 | Услуги МУП «РЦ» и паспортный стол | Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, -организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ | 12341.352 | 1.27 | 558 | 2016-05-13 | Ремонт входной двери | 3
6 | Плата за управление | Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | 26043.168 | 2.68 | 597 | 2016-05-30 | Ремонт проводки | 1
| ИТОГО за содержание и ремонт: |  | 123607.872 | 12.72 | 604 | 2016-06-02 | Утепление трубы ХВС | 12
7 | Вывоз ТБО (ООО «МЭТР») | 1,65 за кв.м. с площади | 16034.04 | 1.65 | 607 | 2016-06-04 | Прочистка общей канализации | 13
| Итого: |  | 139641.912 | 14.37 | 612 | 2016-06-07 | Осмотр кровли под балконом | 11
[5 empty] | 656 | 2016-06-20 | Ремонт мягкой кровли | 11
Просроченная задолженность населения за 3 месяца и более: квартиры № |  |  | 1,5,10 |  | 865 | 2016-08-13 | Прочистка лежака канализации
Справочно: общая задолженность населения по оплате коммуналных услуг |  |  | 37735.62 |  | 931 | 2016-08-23 | Течет соединение счетчика ХВС | 18
[5 empty] | 946 п/з | 2016-08-24 | Ремонт розетки | 1
[5 empty] | 1036 п/з | 2016-09-10 | Замена автомата | 10
[5 empty] | 1093 | 2016-09-21 | Запуск отопления | 8 | 500
|  | Управляющая компания ООО "УК ТЕСТ-А" |  |  | 1056 | 2016-09-13 | Ремонт автомата | 8 | 500
[5 empty] | 1046 | 2016-09-10 | Прочистка канализации | 3 | 2000
[5 empty] | 1032 | 2016-09-08 | Прочистка канализации кротом | 13 | 500
[5 empty] | 1220 | 2016-10-07 | Акт осмотра ( необходимо установить спускной кран) | 4
[5 empty] | 1249 | 2016-10-10 | Замена участка трубы отопления, замена запорной арматуры, сварка сгона и установка спускного крана в подъезде | 3
[5 empty] | 1384 | 2016-11-04 | Прочистка канализации с колодца | 9
[5 empty] | 1533 | 2016-12-05 | Прочистка канализации с колодца | 8
[5 empty] | 183 п/з | 2016-12-16 | Ремонт проводки, установка розетки | 3 | 1000
[5 empty] | 1627 т/р | 2016-12-23 | Удаление наледи с крыши
[6 empty] | 2016-11-25 | Акт осмотра технич. состояния вентканалов | план
[6 empty] | 2016-09-15 | мерроприятия по подготовке к зимнему периоду | план
[6 empty] | 2016-10-14 | проверка электролинии, осмотр общедомового электрощита | план
[6 empty] | 2016-07-21 | ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; | план
[6 empty] | 2016-08-09 | дератизация и дезинсекция | план
[7 empty] | Чистка снега механическим спосбом | 3 раза

## Судино 4
Общество с ограниченной ответственностью «УК ТЕСТ-А»
152120,Ярославская область, р.п. Ишня, ул. Фрунзенская, дом 10, ОГРН 1147609001561 , ИНН 7609028510 КПП 760901001
Отчёт о проделанной работе за 2016 год
Управляющей компании ООО "УК Тест-А"
| по адресу: | д.Судино , дом 4
| Обслуживаемая площадь: | кв.м. | 557.6
| Тариф за СО ЖФ | руб. | 13.01 |  | ежемесячное начисление |  | 6334.336
| Начислено на содержание и ремонт за | январь- декабрь 2016 г., руб. | 76012.032 |  | Долг СодРемЖИ |  | 14723.83
| Оплачено населением за | январь- декабрь 2016 г., руб. | 61288.202 |  | Общий долг по услугам |  | 15825.29
д.Судино , дом 4
№ п/п | Статьи затрат | Примечание | Сумма |  | № | дата | Акты выполнных работ | Заявка, кв.
1. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт конструктивных элементов зданий |  | 10973.568 | 1.64 | 268 т/р | 2016-02-15 | Установка диодов (1 шт.) | 8
| Установка лавочек; |  |  |  | 270 т/р | 2016-02-15 | Установка диодов (3 шт.), замена ампочек (1 шт.) | 3
2. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт внутридомовых сетей и инженерного оборудования, всего в том числе: |  | 20475.072 | 3.06 | 638 т/р | 2016-06-15 | Установка лавочек (2 шт.)
| - водопровода и канализации | осмотр подавала, обследование колодцев -ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; опломбировка счетчиков ХВС | 8029.44 | 1.2 | 1104 | 2016-09-23 | Запуск отопления | 12 | 500
| - горячего водоснабжения |  | 0 | 0 | 1248 | 2016-10-10 | Пуско-наладочные работы по запуску отопления | 12
| - отопление | обследование теплоузлов, подготовка к опрессовке - Слив воды с системы отопления, спуск воздуха -осмотры и устранение неполадок - мерроприятия по подготовке к отопительному сезону | 8564.736 | 1.28 | 1553 | 2016-12-08 | Пуско-наладочные работы | 9
| - электросетей | Поэтажный осмотр системы освещения, мелкий ремонт -замена эл.лампочек -проверка электролинии, осмотр общедомового электрощита | 3880.896 | 0.58 | 1620 | 2016-12-22 | Пуско-наладочные работы | 12
| - газового оборудования | осмотр и устранение неполадок (договор с Яроблгаз) | 0 | 0 | 1627 т/р | 2016-12-23 | Удаление наледи с крыши
3 | Содержание и благоустройство домового хозяйства, всего | дератизация и дезинсекция; обследование, очистка вентканалов и дымоходов; уборка территории (покос газонов, чистка кровли от наледи, чистка снега механизированным путём, санитарная обрезка деревьев (опил сухостоя, корчевание) | 12378.72 | 1.85 |  | 2016-11-25 | Акт осмотра технич. состояния вентканалов | план
[6 empty] | 2016-09-15 | мерроприятия по подготовке к зимнему периоду | план
4 | Аварийно-ремонтное обслуживание | регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем в круглосуточном режиме | 6958.848 | 1.04 |  | 2016-10-14 | проверка электролинии, осмотр общедомового электрощита | план
5 | Услуги МУП «РЦ» и паспортный стол | Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, -организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ | 8497.824 | 1.27 |  | 2016-07-21 | ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; | план
6 | Плата за управление | Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | 16728 | 2.5 |  | 2016-08-09 | дератизация и дезинсекция | план
| ИТОГО за содержание и ремонт: |  | 76012.032 | 11.36 |  |  | Чистка снега механическим спосбом | 3 раза
7 | Вывоз ТБО (ООО «МЭТР») | 1,65 за кв.м. с площади | 11040.48 | 1.65
| Итого: |  | 87052.512 | 13.01
Просроченная задолженность населения за 3 месяца и более: квартиры № |  |  | 10
Справочно: общая задолженность населения по оплате коммуналных услуг |  |  | 15825.29
Управляющая компания ООО "УК ТЕСТ-А"

## Судино 3
Общество с ограниченной ответственностью «УК ТЕСТ-А»
152120,Ярославская область, р.п. Ишня, ул. Фрунзенская, дом 10, ОГРН 1147609001561 , ИНН 7609028510 КПП 760901001
Отчёт о проделанной работе за 2016 год
Управляющей компании ООО "УК Тест-А"
| по адресу: | д. Судино, дом 3
| Обслуживаемая площадь: | кв.м. | 352.6
| Тариф за СО ЖФ | руб. | 13.01 |  | ежемесячное начисление |  | 4005.536
| Начислено на содержание и ремонт за | январь- декабрь 2016 г., руб. | 48066.432 |  | Долг СодРемЖИ |  | 12367.99
| Оплачено населением за | январь- декабрь 2016 г., руб. | 35698.442 |  | Общий долг по услугам |  | 13412.73
д. Судино, дом 3
№ п/п | Статьи затрат | Примечание | Сумма |  | № | дата | Акты выполнных работ | Заявка, кв.
1. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт конструктивных элементов зданий |  | 6939.168 | 1.64 | 2 | 2016-01-02 | Промывка системы отопления | 3
| Теплоизоляция труб отопления; ремонт кровли; |  |  |  | 116 т/р | 2016-01-13 | Теплоизоляция труб отопления в подвале
2. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт внутридомовых сетей и инженерного оборудования, всего в том числе: |  | 12947.472 | 3.06 | 273 | 2016-02-13 | Акт осмотра температуры в квартире | 3
| - водопровода и канализации | осмотр подавала, обследование колодцев -ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; опломбировка счетчиков ХВС | 5077.44 | 1.2 | 269 т/р | 2016-02-15 | Установка диодов (2 шт.) | 4
| - горячего водоснабжения |  | 0 | 0 | 436 | 2016-03-29 | Ремонт патрона | 6
| - отопление | обследование теплоузлов, подготовка к опрессовке - Слив воды с системы отопления, спуск воздуха -осмотры и устранение неполадок - мерроприятия по подготовке к отопительному сезону | 5415.936 | 1.28 | 581 | 24.05.20116 | Замена разделки кровли | 6
| - электросетей | Поэтажный осмотр системы освещения, мелкий ремонт -замена эл.лампочек -проверка электролинии, осмотр общедомового электрощита | 2454.096 | 0.58 | 720 | 2016-07-04 | Замер давления на входе в дом | 6
| - газового оборудования | осмотр и устранение неполадок (договор с Яроблгаз) | 0 | 0 | 1114 | 2016-09-26 | Пуско-наладочные работы по запуску отопления, прочистка грязевиков | 3 | 1000
3 | Содержание и благоустройство домового хозяйства, всего | дератизация и дезинсекция; обследование, очистка вентканалов и дымоходов; уборка территории (покос газонов, чистка кровли от наледи, чистка снега механизированным путём, санитарная обрезка деревьев (опил сухостоя, корчевание) | 7827.72 | 1.85 | 1140 | 2016-09-28 | Запуск отопления | 3 | 1000
[5 empty] | 1103 | 2016-09-23 | Запуск отопления | 3 | 500
4 | Аварийно-ремонтное обслуживание | регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем в круглосуточном режиме | 4400.448 | 1.04 | 1101 п/з | 2016-09-23 | Ремонт смесителя | 7
5 | Услуги МУП «РЦ» и паспортный стол | Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, -организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ | 5373.624 | 1.27 | 1359 | 2016-10-28 | Замер температуры радиатора. Акт подписывать отказался | 3
6 | Плата за управление | Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | 10578 | 2.5 | 1342 | 2016-10-24 | Прочистка грезевика. Пуско-наладочные работы по запуску отопления | 4
| ИТОГО за содержание и ремонт: |  | 48066.432 | 11.36 | 1198 | 2016-10-04 | Соединение канализационного лежака | 4
7 | Вывоз ТБО (ООО «МЭТР») | 1,65 за кв.м. с площади | 6981.48 | 1.65 | 1221 | 2016-10-07 | Пуско-наладочные работы по запуску отопления | 2
| Итого: |  | 55047.912 | 13.01 | 1270 | 2016-10-14 | Пуско-наладочные работы по запуску отопления. Прочистка грязевика | 2
[5 empty] | 1316 | 2016-10-24 | Прочистка вентканала | 6
Просроченная задолженность населения за 3 месяца и более: квартиры № |  |  | 4.5 |  | 1317 | 2016-10-24 | Прочитска вентканала | 3
Справочно: общая задолженность населения по оплате коммуналных услуг |  |  | 13412.73 |  | 1383 | 2016-11-03 | Пуско-наладочные работы по запуску отопления | 3
[5 empty] | 1394 | 2016-11-08 | Пуско-наладочные работы по запуску отопления | 3
[5 empty] | 1405 | 2016-11-09 | Пуско-наладочные работы по запуску отопления | 4
[5 empty] | 1435 | 2016-11-16 | Прочистка грязевика и спускных кранов | 3
|  | Управляющая компания ООО "УК ТЕСТ-А" |  |  | 1444 | 2016-11-16 | Пуско-наладочные работы по запуску отопления | 6
[5 empty] | 1451 | 2016-11-19 | Пуско-наладочные работы по запуску отопления | 3
[5 empty] | 1537 | 2016-12-05 | Пуско-наладочные работы | 3
[5 empty] | 1595 | 2016-12-16 | Пуско-наладочные работы | 7
[5 empty] | 1627 т/р | 2016-12-23 | Удаление наледи с крыши
[6 empty] | 2016-11-25 | Акт осмотра технич. состояния вентканалов | план
[6 empty] | 2016-09-15 | мерроприятия по подготовке к зимнему периоду | план
[6 empty] | 2016-10-14 | проверка электролинии, осмотр общедомового электрощита | план
[6 empty] | 2016-07-21 | ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; | план
[6 empty] | 2016-08-09 | дератизация и дезинсекция | план
[7 empty] | Чистка снега механическим спосбом | 3 раза

## Тариф Судино-13,01
Утверждено
приказом №__ от «__»_________2015г.
Генеральный директор
___________ ООО УК «ТЕСТ-А»
Плановая стоимость содержания и ремонта жилого фонда для населения, проживающего в многоквартирном жилом доме по адресу:
п.Судино, дома 3,4,6,8,22,41
со всеми видами благоустройства, без ОДПУ
| Благоустроенный жилищный фонд в управлении. Виды услуг и расходов | Экономически обоснованные затраты по содержанию и ремонту на 1 кв.м, общей площади жилых и нежилых помещений в месяц.
К. 1,0
1 | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт конструктивных элементов зданий | 1.64
2 | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт внутридомовых сетей и инженерного оборудования, всего: | 3.06
| В том числе: - водопровода и канализации | 1.2
| - горячего водоснабжения | 0
| - отопление | 1.28
| - электросетей | 0.58
| - газового оборудования | 0
3 | Содержание и благоустройство домового хозяйства, всего | 1.85
В том числе: дератизация и дезинсекция, очистка вентканалов и дымоходов, уборка территории, окос травы, благоустройство и т.п.
4 | Аварийно-ремонтное обслуживание | 1.04
5 | Услуги МУП «РЦ» и паспортный стол | 1.27
6 | Плата за управление | 2.5
| ИТОГО за содержание и ремонт: | 11.36
7 | Вывоз ТБО (ООО «МЭТР») | 1.65
| ВСЕГО ТАРИФ С 1кв.М. | 13.01
| Кроме того: Ремонт и обслуживание, поверка общедомовых приборов учета и регулирования (т/счетчики) в месяц | По смете

## Тариф Судино -14,37
Утверждено
приказом №__ от «__»_________2015г.
Генеральный директор
___________ ООО УК «ТЕСТ-А»
Плановая стоимость содержания и ремонта жилого фонда для населения, проживающего в многоквартирном жилом доме по адресу:
п.Судино, дома 5,7
со всеми видами благоустройства, без ОДПУ
| Благоустроенный жилищный фонд в управлении. Виды услуг и расходов | Экономически обоснованные затраты по содержанию и ремонту на 1 кв.м, общей площади жилых и нежилых помещений в месяц.
К. 1,0
1 | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт конструктивных элементов зданий | 1.64
2 | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт внутридомовых сетей и инженерного оборудования, всего: | 3.06
| В том числе: - водопровода и канализации | 1.2
| - горячего водоснабжения | 0
| - отопление | 1.28
| - электросетей | 0.58
| - газового оборудования | 0
3 | Содержание и благоустройство домового хозяйства, всего | 1.85
В том числе: дератизация и дезинсекция, очистка вентканалов и дымоходов, уборка территории, окос травы, благоустройство и т.п.
4 | Аварийно-ремонтное обслуживание | 1.04
5 | Услуги МУП «РЦ» и паспортный стол | 1.27
6 | Плата за управление | 2.5
| ИТОГО за содержание и ремонт: | 11.36
7 | Вывоз ТБО (ООО «МЭТР») | 1.65
| ВСЕГО ТАРИФ С 1кв.М. | 13.01
| Кроме того: Ремонт и обслуживание, поверка общедомовых приборов учета и регулирования (т/счетчики) в месяц | По смете