## Марково 8
Общество с ограниченной ответственностью «УК ТЕСТ-А»
152120,Ярославская область, р.п. Ишня, ул. Фрунзенская, дом 10, ОГРН 1147609001561 , ИНН 7609028510 КПП 760901001
Отчёт о проделанной работе за 2016 год
Управляющей компании ООО "УК Тест-А"
| по адресу: | с. Марково , дом 8
| Обслуживаемая площадь: | кв.м. | 362.9
| Тариф за СО ЖФ | руб. | 13.01 |  | ежемесячное начисление |  | 4122.544
| Начислено на содержание и ремонт за | январь- декабрь 2016 г., руб. | 49470.528 |  | Долг СодРемЖИ |  | 1514.39
| Оплачено населением за | январь- декабрь 2016 г., руб. | 47956.138 |  | Общий долг по услугам |  | 1734.35
с. Марково , дом 8
№ п/п | Статьи затрат | Примечание | Сумма |  | № | дата | Акты выполнных работ | Заявка, кв. | Сумма,руб
1. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт конструктивных элементов зданий |  | 7141.872 | 1.64 | 92 | 2016-01-20 | Ревизия проводки | 1
| Ремонт подъездной двери; |  |  |  | 858 | 2016-08-12 | Ремонт подъездной двери
2. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт внутридомовых сетей и инженерного оборудования, всего в том числе: |  | 13325.688 | 3.06 | 1626 т/р | 2016-12-23 | Удаление наледи с крыши
| - водопровода и канализации | осмотр подавала, обследование колодцев -ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; опломбировка счетчиков ХВС | 5225.76 | 1.2 |  | 2016-11-24 | Акт осмотра технич. состояния вентканалов | план
| - горячего водоснабжения |  | 0 | 0 |  | 2016-09-20 | мерроприятия по подготовке к зимнему периоду | план
| - отопление | обследование теплоузлов, подготовка к опрессовке - Слив воды с системы отопления, спуск воздуха -осмотры и устранение неполадок - мерроприятия по подготовке к отопительному сезону | 5574.144 | 1.28 |  | 2016-11-30 | проверка электролинии, осмотр общедомового электрощита | план
| - электросетей | Поэтажный осмотр системы освещения, мелкий ремонт -замена эл.лампочек -проверка электролинии, осмотр общедомового электрощита | 2525.784 | 0.58 |  | 2016-07-12 | ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; | план
| - газового оборудования | осмотр и устранение неполадок (договор с Яроблгаз) | 0 | 0 |  | 2016-08-09 | дератизация и дезинсекция | план
3 | Содержание и благоустройство домового хозяйства, всего | дератизация и дезинсекция, очистка вентканалов и дымоходов, уборка территории, услуги дворника, покос газонов, чистка снега механизированным путём, санитарная обрезка деревьев (опил сухостоя, корчевание) | 8056.38 | 1.85 |  |  | Уборка территории - дворник | ежедневно
4 | Аварийно-ремонтное обслуживание | регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем в круглосуточном режиме | 4528.992 | 1.04
5 | Услуги МУП «РЦ» и паспортный стол | Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, -организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ | 5530.596 | 1.27
6 | Плата за управление | Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | 10887 | 2.5
| ИТОГО за содержание и ремонт: |  | 49470.528 | 11.36
7 | Вывоз ТБО (ООО «МЭТР») | 1,65 за кв.м. с площади | 7185.42 | 1.65
| Итого: |  | 56655.948 | 13.01
Просроченная задолженность населения за 3 месяца и более: квартиры №
Справочно: общая задолженность населения по оплате коммуналных услуг |  |  | 1734.35
Управляющая компания ООО "УК ТЕСТ-А"

## Марково 7
Общество с ограниченной ответственностью «УК ТЕСТ-А»
152120,Ярославская область, р.п. Ишня, ул. Фрунзенская, дом 10, ОГРН 1147609001561 , ИНН 7609028510 КПП 760901001
Отчёт о проделанной работе за 2016 год
Управляющей компании ООО "УК Тест-А"
| по адресу: | с. Марково , дом 7 |  |  | договор расторгнут с 01.10.2016 года.
| Обслуживаемая площадь: | кв.м. | 815.1
| Тариф за СО ЖФ | руб. | 13.01 |  | ежемесячное начисление |  | 9259.536
| Начислено на содержание и ремонт за | январь- сентябрь 2016 г., руб. | 83335.824 |  | Долг СодРемЖИ |  | 14050.35
| Оплачено населением за | январь- сентябрь 2016 г., руб. | 69285.474 |  | Общий долг по услугам |  | 22439.06
с. Марково , дом 7
№ п/п | Статьи затрат | Примечание | Сумма |  | № | дата | Акты выполнных работ | Заявка, кв. | Сумма,руб
1. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт конструктивных элементов зданий |  | 12030.876 | 1.64 | 404 | 2016-03-22 | Прочистка канализации
| Ремонт кровли (замена шифера), установка конька на кровле |  |  |  | 472 | 2016-04-08 | Акт осмотра (нет воды) | 20
2. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт внутридомовых сетей и инженерного оборудования, всего в том числе: |  | 22447.854 | 3.06 | 575 | 2016-05-23 | Акт осмотра( плохое давление) | 14
| - водопровода и канализации | осмотр подавала, обследование колодцев -ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; опломбировка счетчиков ХВС | 8803.08 | 1.2 | 610 | 2016-06-07 | Установка шифера на крыше | 24
| - горячего водоснабжения |  | 0 | 0 | 621 | 2016-06-08 | Замена вводного автомата | 14
| - отопление | обследование теплоузлов, подготовка к опрессовке - Слив воды с системы отопления, спуск воздуха -осмотры и устранение неполадок - мерроприятия по подготовке к отопительному сезону | 9389.952 | 1.28 | 620 | 2016-06-22 | Замена автомата АВ-32А | 14
| - электросетей | Поэтажный осмотр системы освещения, мелкий ремонт -замена эл.лампочек -проверка электролинии, осмотр общедомового электрощита | 4254.822 | 0.58 | 684 | 2016-06-27 | Закрепление шифера | 17
| - газового оборудования | осмотр и устранение неполадок (договор с Яроблгаз) | 0 | 0 | 699 | 2016-07-13 | Акт осмотра (нет давления воды) | 14
3 | Содержание и благоустройство домового хозяйства, всего | дератизация и дезинсекция, очистка вентканалов и дымоходов, уборка территории, услуги дворника, покос газонов, чистка снега механизированным путём, санитарная обрезка деревьев (опил сухостоя, корчевание) | 13571.415 | 1.85 | 751 | 2016-07-13 | Установка конька на кровле, замена 1ого листа шифера | 24
[5 empty] | 777 | 2016-07-20 | Осмотр стены в подъезде | 4
4 | Аварийно-ремонтное обслуживание | регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем в круглосуточном режиме | 7629.336 | 1.04 | 774 | 2016-07-20 | Замена автомата АВ-25 | 11
5 | Услуги МУП «РЦ» и паспортный стол | Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, -организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ | 9316.593 | 1.27 | 818 | 2016-08-01 | Прочистка канализации | 4
6 | Плата за управление | Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | 18339.75 | 2.5 | 859 | 2016-08-12 | Ремонт стены в подъезде | 4
| ИТОГО за содержание и ремонт: |  | 83335.824 | 11.36 | 969 | 2016-08-26 | Акт осмотра крыши
7 | Вывоз ТБО (ООО «МЭТР») | 1,65 за кв.м. с площади | 12104.235 | 1.65
| Итого: |  | 95440.059 | 13.01 |  | 2016-09-20 | мерроприятия по подготовке к зимнему периоду | план
[6 empty] | 2016-09-20 | проверка электролинии, осмотр общедомового электрощита | план
Просроченная задолженность населения за 3 месяца и более: квартиры № |  |  | 2,6,7,12,17,22 |  |  | 2016-07-12 | ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; | план
Справочно: общая задолженность населения по оплате коммуналных услуг |  |  | 22439.06 |  |  | 2016-08-09 | дератизация и дезинсекция | план
[7 empty] | Уборка территории - дворник | ежедневно
[6 empty] | 2016-09-08 | Осмотр технич. состояния вентканалов | план
Управляющая компания ООО "УК ТЕСТ-А"

## Марково 6
Общество с ограниченной ответственностью «УК ТЕСТ-А»
152120,Ярославская область, р.п. Ишня, ул. Фрунзенская, дом 10, ОГРН 1147609001561 , ИНН 7609028510 КПП 760901001
Отчёт о проделанной работе за 2016 год
Управляющей компании ООО "УК Тест-А"
| по адресу: | с. Марково , дом 6
| Обслуживаемая площадь: | кв.м. | 553.2
| Тариф за СО ЖФ | руб. | 13.01 |  | ежемесячное начисление |  | 6284.352
| Начислено на содержание и ремонт за | январь- декабрь 2016 г., руб. | 75412.224 |  | Долг СодРемЖИ |  | 391.71
| Оплачено населением за | январь- декабрь 2016 г., руб. | 75020.514 |  | Общий долг по услугам |  | 448.63
с. Марково , дом 6
№ п/п | Статьи затрат | Примечание | Сумма |  | № | дата | Акты выполнных работ | Заявка, кв. | Сумма,руб
1. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт конструктивных элементов зданий |  | 10886.976 | 1.64 | 6 | 2016-01-04 | Демонтаж, прочистка и монтаж канализационных труб | 2
| Установка конька на кровле; ремонт кровли; |  |  |  | 201 | 2016-02-04 | Установка конька( использование вышки) | 4
2. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт внутридомовых сетей и инженерного оборудования, всего в том числе: |  | 20313.504 | 3.06 | 302 т/р | 2016-02-17 | Замена лампочки (1 шт.) | 9
| - водопровода и канализации | осмотр подавала, обследование колодцев -ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; опломбировка счетчиков ХВС | 7966.08 | 1.2 | 303 т/р | 2016-02-17 | Замена лампочек (2 шт.) | 3
| - горячего водоснабжения |  | 0 | 0 | 668 | 2016-06-22 | Прочистка лежака канализации | 2
| - отопление | обследование теплоузлов, подготовка к опрессовке - Слив воды с системы отопления, спуск воздуха -осмотры и устранение неполадок - мерроприятия по подготовке к отопительному сезону | 8497.152 | 1.28 | 642 | 2016-06-16 | Прочистка лежака канализации | 2
| - электросетей | Поэтажный осмотр системы освещения, мелкий ремонт -замена эл.лампочек -проверка электролинии, осмотр общедомового электрощита | 3850.272 | 0.58 | 741 | 2016-07-11 | Прочистка стояка канализации | 2
| - газового оборудования | осмотр и устранение неполадок (договор с Яроблгаз) | 0 | 0 | 746 | 2016-07-13 | Замена дефектного шифера | 5
3 | Содержание и благоустройство домового хозяйства, всего | дератизация и дезинсекция, очистка вентканалов и дымоходов, уборка территории, услуги дворника, покос газонов, чистка снега механизированным путём, санитарная обрезка деревьев (опил сухостоя, корчевание) | 12281.04 | 1.85 | 838 | 2016-08-05 | Прочистка канализации
[5 empty] | 926 | 2016-08-22 | Прочистка каналиации (подвал) | 2
4 | Аварийно-ремонтное обслуживание | регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем в круглосуточном режиме | 6903.936 | 1.04 | 1356 | 2016-10-27 | Ремонт кровли | 5
5 | Услуги МУП «РЦ» и паспортный стол | Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, -организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ | 8430.768 | 1.27 | 1472 | 2016-11-23 | Прочистка лежака канализации | 2
6 | Плата за управление | Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | 16596 | 2.5 | 1626 т/р | 2016-12-23 | Удаление наледи с крыши
| ИТОГО за содержание и ремонт: |  | 75412.224 | 11.36 |  | 2016-09-20 | мерроприятия по подготовке к зимнему периоду | план
7 | Вывоз ТБО (ООО «МЭТР») | 1,65 за кв.м. с площади | 10953.36 | 1.65 |  | 2016-11-30 | проверка электролинии, осмотр общедомового электрощита | план
| Итого: |  | 86365.584 | 13.01 |  | 2016-07-12 | ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; | план
[6 empty] | 2016-08-09 | дератизация и дезинсекция | план
Просроченная задолженность населения за 3 месяца и более: квартиры № | [6 empty] | Уборка территории - дворник | ежедневно
Справочно: общая задолженность населения по оплате коммуналных услуг |  |  | 448.63 |  |  | 2016-09-08 | Акт осмотра технич. состояния вентканалов | план
[6 empty] | 2016-11-24 | Акт осмотра технич. состояния вентканалов | план
Управляющая компания ООО "УК ТЕСТ-А"

## Марково 5
Общество с ограниченной ответственностью «УК ТЕСТ-А»
152120,Ярославская область, р.п. Ишня, ул. Фрунзенская, дом 10, ОГРН 1147609001561 , ИНН 7609028510 КПП 760901001
Отчёт о проделанной работе за 2016 год
Управляющей компании ООО "УК Тест-А"
| по адресу: | с. Марково , дом 5
| Обслуживаемая площадь: | кв.м. | 563.5
| Тариф за СО ЖФ | руб. | 13.01 |  | ежемесячное начисление |  | 6401.36
| Начислено на содержание и ремонт за | январь- декабрь 2016 г., руб. | 76816.32 |  | Долг СодРемЖИ |  | 5724.06
| Оплачено населением за | январь- декабрь 2016 г., руб. | 71092.26 |  | Общий долг по услугам |  | 6555.5
с. Марково , дом 5
№ п/п | Статьи затрат | Примечание | Сумма |  | № | дата | Акты выполнных работ | Заявка, кв.
1. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт конструктивных элементов зданий |  | 11089.68 | 1.64 | 3 | 2016-01-04 | Прочитска лежака канализации | 9
| Ремонт кровли; |  |  |  | 13 | 2016-01-09 | Прочистка лежака канализации | 9
2. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт внутридомовых сетей и инженерного оборудования, всего в том числе: |  | 20691.72 | 3.06 | 16 | 2016-01-11 | Пуско-наладочные работы по запуску отопления | 10
| - водопровода и канализации | осмотр подавала, обследование колодцев -ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; опломбировка счетчиков ХВС | 8114.4 | 1.2 | 65 | 2016-01-15 | Сброс воздуха краном Маевского | 10
| - горячего водоснабжения |  | 0 | 0 | 316 | 2016-02-19 | Замена стояка обратки отопления | 10
| - отопление | обследование теплоузлов, подготовка к опрессовке - Слив воды с системы отопления, спуск воздуха -осмотры и устранение неполадок - мерроприятия по подготовке к отопительному сезону | 8655.36 | 1.28 | 493 | 2016-04-16 | Прочистка канализации | 1
| - электросетей | Поэтажный осмотр системы освещения, мелкий ремонт -замена эл.лампочек -проверка электролинии, осмотр общедомового электрощита | 3921.96 | 0.58 | 737 | 2016-07-12 | Прочистка лежака канализации
| - газового оборудования | осмотр и устранение неполадок (договор с Яроблгаз) | 0 | 0 | 750 п/з | 2016-07-13 | Прочистка лежака канализации | 1
3 | Содержание и благоустройство домового хозяйства, всего | дератизация и дезинсекция, очистка вентканалов и дымоходов, уборка территории, услуги дворника, покос газонов, чистка снега механизированным путём, санитарная обрезка деревьев (опил сухостоя, корчевание) | 12509.7 | 1.85 | 771 | 2016-07-19 | Прочистка лежака канализации | 9
[5 empty] | 860 | 2016-08-12 | Провести дезинсекцию (невозможно) | 2-й подъезд
4 | Аварийно-ремонтное обслуживание | регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем в круглосуточном режиме | 7032.48 | 1.04 | 896 | 2016-08-18 | Частичный ремонт кровли (замена шиферного листа) | 10
5 | Услуги МУП «РЦ» и паспортный стол | Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, -организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ | 8587.74 | 1.27 | 1062 | 2016-09-14 | Акт осмотра канализационных труб | 9 | 300
6 | Плата за управление | Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | 16905 | 2.5 | 1059 | 2016-09-14 | Замена лампочки ( 3 шт.) | 9 | 500
| ИТОГО за содержание и ремонт: |  | 76816.32 | 11.36 | 1183 | 2016-10-02 | Частичная замена лежака канализации | 2
7 | Вывоз ТБО (ООО «МЭТР») | 1,65 за кв.м. с площади | 11157.3 | 1.65 | 1225 | 2016-10-07 | Прочистка канализационного лежака в подвале | 1.2
| Итого: |  | 87973.62 | 13.01 | 1591 | 2016-12-15 | Замена лампочки
[5 empty] | б/н | 2016-12-15 | Выявлено несанкционированное подключение | 1
Просроченная задолженность населения за 3 месяца и более: квартиры № |  |  | 7 |  | 1626 т/р | 2016-12-23 | Удаление наледи с крыши
Справочно: общая задолженность населения по оплате коммуналных услуг |  |  | 6555.5 |  |  | 2016-09-20 | мерроприятия по подготовке к зимнему периоду | план
[6 empty] | 2016-11-30 | проверка электролинии, осмотр общедомового электрощита | план
[6 empty] | 2016-07-12 | ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; | план
[6 empty] | 2016-08-09 | дератизация и дезинсекция | план
|  | Управляющая компания ООО "УК ТЕСТ-А" |  |  |  |  | Уборка территории - дворник | ежедневно
[6 empty] | 2016-09-08 | Акт осмотра технич. состояния вентканалов | план
[6 empty] | 2016-11-24 | Акт осмотра технич. состояния вентканалов | план

## Марково 4
Общество с ограниченной ответственностью «УК ТЕСТ-А»
152120,Ярославская область, р.п. Ишня, ул. Фрунзенская, дом 10, ОГРН 1147609001561 , ИНН 7609028510 КПП 760901001
Отчёт о проделанной работе за 2016 год
Управляющей компании ООО "УК Тест-А"
| по адресу: | с. Марково, дом 4
| Обслуживаемая площадь: | кв.м. | 553.7
| Тариф за СО ЖФ | руб. | 13.01 |  | ежемесячное начисление |  | 6290.032
| Начислено на содержание и ремонт за | январь- декабрь 2016 г., руб. | 75480.384 |  | Долг СодРемЖИ |  | 0
| Оплачено населением за | январь- декабрь 2016 г., руб. | 75480.384 |  | Общий долг по услугам |  | 0
с. Марково, дом 4
№ п/п | Статьи затрат | Примечание | Сумма |  | № | дата | Акты выполнных работ | Заявка, кв.
1. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт конструктивных элементов зданий |  | 10896.816 | 1.64 | 85 п/з | 2016-01-20 | Замена трубы отопления | 8
| Ремонт кровли; замена подъездных дверей; штукатурка откосов входных групп. |  |  |  | 300 т/р | 2016-02-17 | Замена лампочек в тамбуре | 6
2. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт внутридомовых сетей и инженерного оборудования, всего в том числе: |  | 20331.864 | 3.06 | 301 т/р | 2016-02-17 | Замена лампочек в тамбуре | 11
| - водопровода и канализации | осмотр обследование колодцев -ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; | 7973.28 | 1.2 | 528 т/р | 2016-05-04 | Засор вент-каналов(отказ) | 10
| - горячего водоснабжения |  | 0 | 0 | 527 т/р | 2016-05-04 | Прочистка вент-каналов | 3
| - отопление | обследование теплоузлов, подготовка к опрессовке - Слив воды с системы отопления, спуск воздуха -осмотры и устранение неполадок - мерроприятия по подготовке к отопительному сезону | 8504.832 | 1.28 | 526 т/р | 2016-05-04 | Прочистка вент-каналов | 4
| - электросетей | Поэтажный осмотр системы освещения, мелкий ремонт -замена эл.лампочек -проверка электролинии, осмотр общедомового электрощита | 3853.752 | 0.58 | 525 т/р | 2016-05-04 | Прочистка вент-каналов | 5
| - газового оборудования | осмотр и устранение неполадок (договор с Яроблгаз) | 0 | 0 | 524 т/р | 2016-05-04 | Прочистка вент-каналов | 2
3 | Содержание и благоустройство домового хозяйства, всего | дератизация и дезинсекция, очистка вентканалов и дымоходов, уборка территории, услуги дворника, покос газонов, чистка снега механизированным путём, санитарная обрезка деревьев (опил сухостоя, корчевание) | 12292.14 | 1.85 | 523 т/р | 2016-05-04 | Прочистка вент-каналов | 6
[5 empty] | 535 | 2016-05-05 | Прочистка вент-каналов | 9
4 | Аварийно-ремонтное обслуживание | регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем в круглосуточном режиме | 6910.176 | 1.04 | 536 | 2016-05-05 | Прочистка вент-каналов | 11
5 | Услуги МУП «РЦ» и паспортный стол | Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, -организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ | 8438.388 | 1.27 | 537 | 2016-05-05 | Прочитска вент-каналов | 12
6 | Плата за управление | Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | 16611 | 2.5 | 538 | 2016-05-05 | Прочитска вент-каналов | 8
| ИТОГО за содержание и ремонт: |  | 75480.384 | 11.36 | 850 п/з | 2016-08-10 | Акт осмотра состояния подъездных дверей | 1-й,2-й подъезд
7 | Вывоз ТБО (ООО «МЭТР») | 1,65 за кв.м. с площади | 10963.26 | 1.65 | 897 | 2016-08-18 | Частичный ремонт кровли (замена листа шифера) | 11
| Итого: |  | 86443.644 | 13.01 | 1033 | 2016-09-08 | Штукатурка откосов входных дверей | 2 | 2000
[5 empty] | 1447 | 2016-11-18 | Замена стояка канализации | 9.12
Просроченная задолженность населения за 3 месяца и более: квартиры № | [5 empty] | 2016-12-15 | Обследования технического состояния вент-канала | 12
Справочно: общая задолженность населения по оплате коммуналных услуг |  |  | 0 |  | 1590 | 2016-12-15 | Замена лампочки | 11
[5 empty] | 1599 | 2016-12-17 | Прочистка канализационного лежака через квартиру | 8
[5 empty] | 1626 т/р | 2016-12-23 | Удаление наледи с крыши
[5 empty] | 1630 | 2016-12-26 | Прочистка канализации в подвале | 8
|  | Управляющая компания ООО "УК ТЕСТ-А" |  |  |  | 2016-09-20 | мерроприятия по подготовке к зимнему периоду | план
[6 empty] | 2016-11-30 | проверка электролинии, осмотр общедомового электрощита | план
[6 empty] | 2016-07-12 | ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; | план
[6 empty] | 2016-08-09 | дератизация и дезинсекция | план
[7 empty] | Уборка территории - дворник | ежедневно
[6 empty] | 2016-09-08 | Акт осмотра технич. состояния вентканалов | план
[6 empty] | 2016-11-24 | Акт осмотра технич. состояния вентканалов | план
[5 empty] | б/н;т/р | 2016-09-02 | Установка новых подъездных дверей

## Марково 3
Общество с ограниченной ответственностью «УК ТЕСТ-А»
152120,Ярославская область, р.п. Ишня, ул. Фрунзенская, дом 10, ОГРН 1147609001561 , ИНН 7609028510 КПП 760901001
Отчёт о проделанной работе за 2016 год
Управляющей компании ООО "УК Тест-А"
| по адресу: | с. Марково, дом 3
| Обслуживаемая площадь: | кв.м. | 950.5
| Тариф за СО ЖФ | руб. | 13.01 |  | ежемесячное начисление |  | 10797.68
| Начислено на содержание и ремонт за | январь- декабрь 2016 г., руб. | 129572.16 |  | Долг СодРемЖИ |  | 2280.94
| Оплачено населением за | январь- декабрь 2016 г., руб. | 127291.22 |  | Общий долг по услугам |  | 2612.25
с. Марково, дом 3
№ п/п | Статьи затрат | Примечание | Сумма |  | № | дата | Акты выполнных работ | Заявка, кв.
1. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт конструктивных элементов зданий |  | 18705.84 | 1.64 | 7 | 2016-01-05 | Прочистка канализации | 8
| Разборка вент-канала( 1й и 2й подъезд); ремонт вент.каналов; монтаж вент-канала, ремонт кровли; |  |  |  | 14 | 2016-01-09 | Закрепление лежака канализации | 8
2. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт внутридомовых сетей и инженерного оборудования, всего в том числе: |  | 34902.36 | 3.06 | 317 | 2016-02-19 | Установка раструба | 16
| - водопровода и канализации | осмотр подавала, обследование колодцев -ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; опломбировка счетчиков ХВС | 13687.2 | 1.2 | 322 | 2016-02-24 | Прочистка лежака канализации | 2
| - горячего водоснабжения |  | 0 | 0 | 327 | 2016-02-24 | Акт осмотра вытяжки | 5
| - отопление | обследование теплоузлов, подготовка к опрессовке - Слив воды с системы отопления, спуск воздуха -осмотры и устранение неполадок - мерроприятия по подготовке к отопительному сезону | 14599.68 | 1.28 | 341 | 2016-02-26 | Закрепление лежака канализации | 2
| - электросетей | Поэтажный осмотр системы освещения, мелкий ремонт -замена эл.лампочек -проверка электролинии, осмотр общедомового электрощита | 6615.48 | 0.58 | 347 | 2016-02-29 | Прочистка канализации | 2
| - газового оборудования | осмотр и устранение неполадок (договор с Яроблгаз) | 0 | 0 | 363 | 2016-03-04 | Замена рубильника | 2-й подъезд
3 | Содержание и благоустройство домового хозяйства, всего | дератизация и дезинсекция, очистка вентканалов и дымоходов, уборка территории, услуги дворника, покос газонов, чистка снега механизированным путём, санитарная обрезка деревьев (опил сухостоя, корчевание) | 21101.1 | 1.85 | 375 | 2016-03-10 | Закрепление канализационной трубы
[5 empty] | 405 | 2016-03-22 | Замена дефектного участка лежака канализации | 7
4 | Аварийно-ремонтное обслуживание | регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем в круглосуточном режиме | 11862.24 | 1.04 | 426 п/з | 2016-03-23 | Замена радиатора отопления | 15
5 | Услуги МУП «РЦ» и паспортный стол | Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, -организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ | 14485.62 | 1.27 | 421 | 2016-03-24 | Прочистка стояка канализации | 13
6 | Плата за управление | Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | 28515 | 2.5 | 451 т/р | 2016-04-02 | Ревизия щитовой | 7
| ИТОГО за содержание и ремонт: |  | 129572.16 | 11.36 | 452 | 2016-04-02 | Ремонт выключателя | 3
7 | Вывоз ТБО (ООО «МЭТР») | 1,65 за кв.м. с площади | 18819.9 | 1.65 | 453 | 2016-04-03 | Прочистка канализации | 2
| Итого: |  | 148392.06 | 13.01 | 475 | 2016-04-08 | Ремонт щитовой | 8
[5 empty] | 511 | 2016-04-26 | Чистка вент-каналов | 15
Просроченная задолженность населения за 3 месяца и более: квартиры № |  |  | 18 |  | 539 | 2016-05-05 | Проистка вентканала на кухне | 9
Справочно: общая задолженность населения по оплате коммуналных услуг |  |  | 2612.25 |  | 556 | 2016-05-13 | Прочистка канализации
[5 empty] | 562 | 2016-05-16 | Прочистка общего стояка канализации | 7
[5 empty] | 576 | 2016-05-23 | Прочистка лежака канализации | 2
[5 empty] | 589 | 2016-05-26 | Откчка воды из подвала | 15
|  | Управляющая компания ООО "УК ТЕСТ-А" |  |  | 690 | 2016-06-29 | Ремонт вент-канала
[5 empty] | 729 | 2016-07-08 | Протяжка контактов | 2
[5 empty] | 752 т/р | 2016-07-13 | Ремонт вент-канала | 5
[5 empty] | 754 т/р | 2016-07-14 | Разборка вент-канала( 1й и 2й подъезд) | 14
[5 empty] | 761 т/р | 2016-07-15 | Монтаж вентканала | 2
[5 empty] | 775 т/р | 2016-07-20 | Монтаж вент-канала, ремонт кровли | 1-й подъезд
[5 empty] | 783 | 2016-07-21 | Замена стояка канализации | 5
[5 empty] | 784 | 2016-07-21 | Прочистка вентканала на кухне | 11.8
[5 empty] | 792 | 2016-07-25 | Прочистка вентканала на кухне и ванной | 589
[5 empty] | 793 | 2016-07-25 | Прочистка стояка канализации | 16
[5 empty] | 807 | 2016-07-28 | Замена стояка канализации 1й и 2й этаж | -
[5 empty] | 808 | 2016-07-28 | Прочистка лежака канализации. | 15
[5 empty] | 819 | 2016-08-01 | Прочистка канализации | 8
[5 empty] | 857 | 2016-08-12 | Ремонт стояка канализации (туалет) | 14
[5 empty] | 932 | 2016-08-23 | Откачка воды из подвала | 3-й подъезд
[5 empty] | 968 | 2016-08-26 | Акт осомтра вытяжки | 6
[5 empty] | 978 | 2016-08-28 | Замена предохранителя (1 шт.) | 11
[5 empty] | 1005 | 2016-09-02 | Акт осмотра стояка канализации | 8
[5 empty] | 1058 | 2016-09-14 | Акт осмотра выключателя | 3
[5 empty] | 1060 | 2016-09-14 | Проверка вентканала | 6
[5 empty] | 1005 | 2016-09-02 | Акт осмотра стояка канализации | 8 | 300
[5 empty] | 1060 | 2016-09-14 | Прочистка вентканала | 6 | 2500
[5 empty] | 1058 | 2016-09-14 | Осмотр выключателя | 3 | 300
[5 empty] | 1116 | 2016-09-26 | Замена стояка канализации | 14 | 1500
[5 empty] | 1244 | 2016-10-10 | Прочистка канализации, соединение лежака канализации
[5 empty] | 1272 | 2016-10-14 | Замена лампочки | 15
[5 empty] | 1286 | 2016-10-17 | Прочистка канализации | 1-й,3-й подъезд
[5 empty] | 1335 | 2016-10-29 | Прочистка лежака канализации в подвале | 2
[5 empty] | 1429 | 2016-11-14 | Закрытие окна на чердаке | 5
[5 empty] | 1592 | 2016-12-15 | Ремонт подъездной двери | 9
[5 empty] | 1626 т/р | 2016-12-23 | Удаление наледи с крыши
[6 empty] | 2016-09-20 | мерроприятия по подготовке к зимнему периоду | план
[6 empty] | 2016-11-30 | проверка электролинии, осмотр общедомового электрощита | план
[6 empty] | 2016-07-12 | ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; | план
[6 empty] | 2016-08-09 | дератизация и дезинсекция | план
[7 empty] | Уборка территории - дворник | ежедневно
[6 empty] | 2016-09-08 | Акт осмотра технич. состояния вентканалов | план
[6 empty] | 2016-11-24 | Акт осмотра технич. состояния вентканалов | план

## Марково 2
Общество с ограниченной ответственностью «УК ТЕСТ-А»
152120,Ярославская область, р.п. Ишня, ул. Фрунзенская, дом 10, ОГРН 1147609001561 , ИНН 7609028510 КПП 760901001
Отчёт о проделанной работе за 2016 год
Управляющей компании ООО "УК Тест-А"
| по адресу: | с. Марково, дом 2
| Обслуживаемая площадь: | кв.м. | 563.7
| Тариф за СО ЖФ | руб. | 13.01 |  | ежемесячное начисление |  | 6403.632
| Начислено на содержание и ремонт за | январь- декабрь 2016 г., руб. | 76843.584 |  | Долг СодРемЖИ |  | 1195.68
| Оплачено населением за | январь- декабрь 2016 г., руб. | 75647.904 |  | Общий долг по услугам |  | 1369.36
с. Марково, дом 2
№ п/п | Статьи затрат | Примечание | Сумма |  | № | дата | Акты выполнных работ | Заявка, кв. | Сумма,руб
1. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт конструктивных элементов зданий |  | 11093.616 | 1.64 | 101 | 2016-01-25 | Прочистка лежака канализации | 3
| Ремонт кровли; замена дефектных участков шифера. |  |  |  | 99 | 2016-01-22 | Прочистка канализации в подъездах | 3
2. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт внутридомовых сетей и инженерного оборудования, всего в том числе: |  | 20699.064 | 3.06 | 255 | 2016-02-11 | Ремонт отопительной системы (байпаса) | 11
| - водопровода и канализации | осмотр подавала, обследование колодцев -ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; опломбировка счетчиков ХВС | 8117.28 | 1.2 | 298 т/р | 2016-02-17 | Замена лампочек (1 шт.), проверка щитовых | 6
| - горячего водоснабжения |  | 0 | 0 | 299 т/р | 2016-02-17 | Замена лампочек (1 шт.), проверка щитовых | 7
| - отопление | обследование теплоузлов, подготовка к опрессовке - Слив воды с системы отопления, спуск воздуха -осмотры и устранение неполадок - мерроприятия по подготовке к отопительному сезону | 8658.432 | 1.28 | 320 | 2016-02-20 | Прочитска лежака канализации | 3
| - электросетей | Поэтажный осмотр системы освещения, мелкий ремонт -замена эл.лампочек -проверка электролинии, осмотр общедомового электрощита | 3923.352 | 0.58 | 348 | 2016-02-29 | Прочистка канализации
| - газового оборудования | осмотр и устранение неполадок (договор с Яроблгаз) | 0 | 0 | 356 | 2016-03-01 | Прочистка канализации | 3
3 | Содержание и благоустройство домового хозяйства, всего | дератизация и дезинсекция, очистка вентканалов и дымоходов, уборка территории, услуги дворника, покос газонов, чистка снега механизированным путём, санитарная обрезка деревьев (опил сухостоя, корчевание) | 12514.14 | 1.85 | 358 | 2016-03-02 | Прочистка канализации | 3
[5 empty] | 506 | 2016-04-21 | Прочистка канализации | 3
4 | Аварийно-ремонтное обслуживание | регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем в круглосуточном режиме | 7034.976 | 1.04 | 517 | 2016-04-28 | Прочитска лежака канализации | 3
5 | Услуги МУП «РЦ» и паспортный стол | Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, -организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ | 8590.788 | 1.27 | 567 | 2016-05-19 | Прочистка общего стояка канализации | 2
6 | Плата за управление | Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | 16911 | 2.5 | 582 | 2016-05-24 | Замена шифера | 10
| ИТОГО за содержание и ремонт: |  | 76843.584 | 11.36 | 851 | 2016-08-10 | Прочистка лежака канализации | 2-й подъезд
7 | Вывоз ТБО (ООО «МЭТР») | 1,65 за кв.м. с площади | 11161.26 | 1.65 | 856 | 2016-08-12 | Ремонт стояка канализации | 9
| Итого: |  | 88004.844 | 13.01 | 861 | 2016-08-12 | Прочистка канализации, устранение засора | 3
[5 empty] | 866 | 2016-08-14 | Прочистка лежака канализации | 8
Просроченная задолженность населения за 3 месяца и более: квартиры № |  |  |  |  | 877 | 2016-08-16 | Замена стояка канализации | 8
Справочно: общая задолженность населения по оплате коммуналных услуг |  |  | 1369.36 |  | 898 | 2016-08-18 | Устранение дефектных участков кровли | 11
[5 empty] | 1196 | 2016-10-04 | Прочистка канализации в подвале | 2
[5 empty] | 1245 | 2016-10-10 | Пуско-наладочные работы по запуску отопления
[5 empty] | 1273 | 2016-10-14 | Замена лампочек | 8
|  | Управляющая компания ООО "УК ТЕСТ-А" |  |  | 1274 | 2016-10-14 | Замена лампочек (2 шт.) | 2
[5 empty] | 1498 | 2016-11-28 | Замена стояка отопления в кв. | 9
[5 empty] | 1510 | 2016-11-28 | Осмотр системы отопления | 8
[5 empty] | 1616 | 2016-12-19 | Прочистка лежака канализации в подвале | 3
[5 empty] | 1614 | 2016-12-20 | Прочистка лежака канализации в подвале | 4
[5 empty] | 1626 т/р | 2016-12-23 | Удаление наледи с крыши
[6 empty] | 2016-09-20 | мерроприятия по подготовке к зимнему периоду | план
[6 empty] | 2016-11-30 | проверка электролинии, осмотр общедомового электрощита | план
[6 empty] | 2016-07-12 | ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; | план
[6 empty] | 2016-08-09 | дератизация и дезинсекция | план
[7 empty] | Уборка территории - дворник | ежедневно
[6 empty] | 2016-09-08 | Акт осмотра технич. состояния вентканалов | план
[6 empty] | 2016-11-24 | Акт осмотра технич. состояния вентканалов | план

## Марково 1
Общество с ограниченной ответственностью «УК ТЕСТ-А»
152120,Ярославская область, р.п. Ишня, ул. Фрунзенская, дом 10, ОГРН 1147609001561 , ИНН 7609028510 КПП 760901001
Отчёт о проделанной работе за 2016 год
Управляющей компании ООО "УК Тест-А"
| по адресу: | с. Марково, дом 1
| Обслуживаемая площадь: | кв.м. | 523.1
| Тариф за СО ЖФ | руб. | 13.01 |  | ежемесячное начисление |  | 5942.416
| Начислено на содержание и ремонт за | январь- декабрь 2016 г., руб. | 71308.992 |  | Долг СодРемЖИ |  | 2266.55
| Оплачено населением за | январь- декабрь 2016 г., руб. | 69042.442 |  | Общий долг по услугам |  | 2509.67
с. Марково, дом 1
№ п/п | Статьи затрат | Примечание | Сумма |  | № | дата | Акты выполнных работ | Заявка, кв.
1. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт конструктивных элементов зданий |  | 10294.608 | 1.64 | 15 | 2016-01-11 | Отогрев трубопровода | 11
| Демонтаж вентканала до шифера, кладка кирпича вентканала; |  |  |  | 296 т/р | 2016-02-17 | Замена выключателя (1шт.), замена лампочки (1 шт.) | 11
2. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт внутридомовых сетей и инженерного оборудования, всего в том числе: |  | 19208.232 | 3.06 | 297 т/р | 2016-02-17 | Ремонт патрона, замена лампочки (1 шт.) | 5
| - водопровода и канализации | осмотр подавала, обследование колодцев -ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; опломбировка счетчиков ХВС | 7532.64 | 1.2 | 349 | 2016-02-29 | Прочистка вентканалов | 5
| - горячего водоснабжения |  | 0 | 0 | 496 | 2016-04-18 | Ремонт провода, зачистка контактов | 8
| - отопление | обследование теплоузлов, подготовка к опрессовке - Слив воды с системы отопления, спуск воздуха -осмотры и устранение неполадок - мерроприятия по подготовке к отопительному сезону | 8034.816 | 1.28 | 654 | 2016-06-20 | Акт осмотра канализации | 1
| - электросетей | Поэтажный осмотр системы освещения, мелкий ремонт -замена эл.лампочек -проверка электролинии, осмотр общедомового электрощита | 3640.776 | 0.58 | 660 | 2016-06-21 | Замена дефектного участка стояка канализации | 1
| - газового оборудования | осмотр и устранение неполадок (договор с Яроблгаз) | 0 | 0 | 742 | 2016-07-11 | Демонтаж вентканала до шифера, кладка кирпича вентканала | 1 подъезд
3 | Содержание и благоустройство домового хозяйства, всего | дератизация и дезинсекция, очистка вентканалов и дымоходов, уборка территории, услуги дворника, покос газонов, чистка снега механизированным путём, санитарная обрезка деревьев (опил сухостоя, корчевание) | 11612.82 | 1.85 | 1063 п/з | 2016-09-14 | Замена сливной арматуры | 1
[5 empty] | 1621 | 2016-12-22 | Устранение течи крана ХВС | 8
4 | Аварийно-ремонтное обслуживание | регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем в круглосуточном режиме | 6528.288 | 1.04 | 1626 т/р | 2016-12-23 | Удаление наледи с крыши
5 | Услуги МУП «РЦ» и паспортный стол | Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, -организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ | 7972.044 | 1.27 |  | 2016-12-29 | Акт обследования технического состояния вентканала | 1
6 | Плата за управление | Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | 15693 | 2.5 |  | 2016-09-08 | Акт обследования технического состояния вентканала | план
| ИТОГО за содержание и ремонт: |  | 71308.992 | 11.36 |  | 2016-11-24 | Акт осмотра технич. состояния вентканалов | план
7 | Вывоз ТБО (ООО «МЭТР») | 1,65 за кв.м. с площади | 10357.38 | 1.65 |  | 2016-09-20 | мерроприятия по подготовке к зимнему периоду | план
| Итого: |  | 81666.372 | 13.01 |  | 2016-11-30 | проверка электролинии, осмотр общедомового электрощита | план
[6 empty] | 2016-07-12 | ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; | план
Просроченная задолженность населения за 3 месяца и более: квартиры № |  |  | 2 |  |  | 2016-08-09 | дератизация и дезинсекция | план
Справочно: общая задолженность населения по оплате коммуналных услуг |  |  | 2509.67 |  |  |  | Уборка территории - дворник | ежедневно
Управляющая компания ООО "УК ТЕСТ-А"

## Тариф Марково- 13,01
Утверждено
приказом №__ от «__»_________2015г.
Генеральный директор
___________ ООО УК «ТЕСТ-А»
Плановая стоимость содержания и ремонта жилого фонда для населения, проживающего в многоквартирном жилом доме по адресу:
д.Марково
со всеми видами благоустройства, без ОДПУ
| Благоустроенный жилищный фонд в управлении. Виды услуг и расходов | Экономически обоснованные затраты по содержанию и ремонту на 1 кв.м, общей площади жилых и нежилых помещений в месяц.
К. 1,0
1 | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт конструктивных элементов зданий | 1.64
2 | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт внутридомовых сетей и инженерного оборудования, всего: | 3.06
| В том числе: - водопровода и канализации | 1.2
| - горячего водоснабжения | 0
| - отопление | 1.28
| - электросетей | 0.58
| - газового оборудования | 0
3 | Содержание и благоустройство домового хозяйства, всего | 1.85
В том числе: дератизация и дезинсекция, очистка вентканалов и дымоходов, уборка территории, окос травы, благоустройство и т.п.
4 | Аварийно-ремонтное обслуживание | 1.04
5 | Услуги МУП «РЦ» и паспортный стол | 1.27
6 | Плата за управление | 2.5
| ИТОГО за содержание и ремонт: | 11.36
7 | Вывоз ТБО (ООО «МЭТР») | 1.65
| ВСЕГО ТАРИФ С 1кв.М. | 13.01
| Кроме того: Ремонт и обслуживание, поверка общедомовых приборов учета и регулирования (т/счетчики) в месяц | По смете