Информация для направления в СМИ

Ростовской межрайонной прокуратурой во исполнение задания прокуратуры Ярославской области проведена проверка соблюдения законодательства о водоснабжении и водоотведении в отношении администрации сельского поселения Семибратово.

Установлено, что 27.08.2018 и 06.12.2018 между Ростовским муниципальным районом и сельским поселением Семибратово заключены соглашения о передаче поселению полномочий в части водоснабжения населения с использованием нецентрализованной системы холодного водоснабжения (шахтные колодцы). Сроки действия данных соглашений по 31.12.2018 и по 31.12.2019.

В соответствии с п. 2.4.2 Соглашений поселение обязано осуществлять содержание и ремонт систем нецентрализованного холодного водоснабжения (шахтных колодцев).

Межрайонной прокуратурой в ходе проверки с выходом на место с привлечением специалиста ТО Управления Роспотребнадзора в Ростовском МР проведена выборочная проверка шахтных колодцев в с.Сельцо, с. Сулось, с. Белогостицы сельского поселения Семибратово Ростовского района.

По результатам проверки при содержании шахтных колодцев установлены нарушения положений  СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 12.11.2002.

Так, по колодцам в с. Сельцо около домов №№ 21, 38, 39, в с.Сулость         у домов №№ 43, 72, в с. Белогостицы у домов №№ 36 и 37, 48, 57, 87                  в нарушение пп. 3.3.4, 5.5, 5.6 СанПиН 2.1.4.1175-02 по периметру оголовков колодцев не оборудован «Замок» из хорошо промятой и тщательно уплотненной глины или жирного суглинника глубиной 2 метра и шириной 1 метр, а так же отмостка из камня, кирпича, бетона или асфальта радиусом не менее 2 метров с уклоном 0,1 метра от колодца в сторону кювета(лотка); вокруг колодцев не оборудовано ограждение; не проводится ежегодная чистка колодцев с текущим ремонтом оборудования и крепления, а также дезинфекция колодцев хлорсодержащими реагентами с последующей промывкой.

Кроме того, по колодцу в с. Сельцо около дома № 21 в нарушение п. 3.3.7 СанПиН 2.1.4.1175-02 в ходе эксплуатации деревянного сруба (оголовка) имеются видимые повреждения: трещины, червоточины и усматривается грибок.

Выявленные нарушения свидетельствуют о ненадлежащей реализации администрацией сельского поселения Семибратово переданных полномочий, что является недопустимым, нарушает права жителей на благоприятные условия проживания.

В связи с этим, межрайонной прокуратурой 05.08.2019 в отношении администрации сельского поселения Семибратово возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 6.3 КоАП, которое направлено для рассмотрения в органы Роспотребнадзора.

Кроме того, в адрес главы поселения внесено представление.

Окончательное устранение нарушений поставлено межрайонной прокуратурой на контроль.