Информация для направления в СМИ

Ростовской межрайонной прокуратурой во исполнение задания прокуратуры Ярославской области проведена проверка соблюдения законодательства о водоснабжении и водоотведении.

Установлено, что приказом департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов ЯО от 10.07.2019 № 263 ГП ЯО «Южный водоканал» определено гарантирующей организацией в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории р.п. Поречье-Рыбное. В эксплуатации предприятия находятся водопроводно-канализационные сети населенного пункта.

Между АО Консервный завод «Поречский» и ГП ЯО «Южный водоканал» заключены договора на отпуск воды и приём сточных вод.

Таким образом, поставка питьевой воды гарантирующей организации с целью оказания услуги холодного водоснабжения населению р.п. Поречье-Рыбное осуществляется АО Консервный завод «Поречский», а до конечных потребителей – ГП ЯО «Южный водоканал». Забор воды АО Консервный завод «Поречский» производится из реки Сара с последующим прохождением через водоочистные сооружения.

В ходе проверки установлено, что согласно протоколам лабораторных исследований на территории р.п. Поречье-Рыбное питьевая вода из резервуара чистой воды водоочистных сооружений АО Консервный завод «Поречский», а также питьевая вода, проходящая через водопроводные сети ГП ЯО «Южный водоканал» за апрель, май, июнь 2019 года не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по санитарно-химическим (железо, цветность, мутность) и микробиологическим показателям (общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии).

В связи с этим, Ростовской межрайонной прокуратурой 30.07.2019 в суд предъявлено исковое заявление о понуждении ресурсоснабжающих организаций обеспечить поставку питьевой воды на территории р.п. Поречье-Рыбное надлежащего качества.

Исковое заявление находится в стадии рассмотрения.