## Судино 41
Общество с ограниченной ответственностью «УК ТЕСТ-А»
152120,Ярославская область, р.п. Ишня, ул. Фрунзенская, дом 10, ОГРН 1147609001561 , ИНН 7609028510 КПП 760901001
Отчёт о проделанной работе за 2022 год
Управляющей компании ООО "УК Тест-А"
| по адресу: | д. Судино, дом 41
| Обслуживаемая площадь: | кв.м. | 258.9
| Тариф за СО ЖФ без ТБО | руб. | 11.31 |  | ежемесячное начисление |  | 2928.159
| Начислено на содержание и ремонт за | январь- декабрь 2022 г., руб. | 35137.908 |  | Долг СодРемЖИ |  | 0
| Оплачено населением за | январь- декабрь 2022 г., руб. | 35137.908 |  | Общий долг по услугам |  | 0
д. Судино, дом 41
№ п/п | Статьи затрат | Примечание | Сумма |  | № | дата | Акты выполненных работ | Заявка, кв.
1. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт конструктивных элементов зданий |  | 4784.472 | 1.54 | б/н | 2022-01-15 | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей
| Ремонт вентканалов (2015); установка дверцы на электрощитке |  |  |  | б/н | 2022-06-30 | Т.О. внутридомового газового оборудования (договор с АО "Газпром газораспределение Ярославль")
2. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт внутридомовых сетей и инженерного оборудования, всего в том числе: |  | 12924.288 | 4.16 |  | 2022-11-18 | Плановое обследование технического состояния вентиляционных каналов
| - водопровода и канализации | осмотр подавала; обследование колодцев; ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации | 4535.928 | 1.46 | б/н | 2022-10-20 | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме "ЭСО ГРАД"
| - горячего водоснабжения | В МКД отсутствует данный вид благоустройства | 0 | 0
| - отопление | консервация системы отопления, осмотры и устранение неполадок; мерроприятия по подготовке к отопительному сезону; устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения, | 4038.84 | 1.3 | б/н | 2022-12-19 | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей
| - электросетей | Поэтажный осмотр системы освещения, мелкий ремонт -замена эл.лампочек -проверка электролинии, осмотр общедомового электрощита | 2174.76 | 0.7
| - газового оборудования | осмотр и устранение неполадок (договор с Яроблгаз) | 2174.76 | 0.7
3 | Содержание и благоустройство домового хозяйства, всего | дератизация и дезинсекция, очистка вентканалов и дымоходов, уборка территории, услуги уборщицы, дворника, покос газонов, чистка межквартальных проездов механизированным путём, очистка кровли от снега и наледи (сосульки) | 3883.5 | 1.25
4 | Аварийно-ремонтное обслуживание | регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем в круглосуточном режиме | 3603.888 | 1.16
5 | Услуги Расчетного центра | Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ | 2174.76 | 0.7
6 | Организация эксплуатации жилого фонда (МКД) | Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | 7767 | 2.5
| ИТОГО за содержание и ремонт: |  | 35137.908 | 11.31
Просроченная задолженность населения за 3 месяца и более: квартиры № |  |  | - |  |  |  | Проведение плановых осмотров | 2 раза в год, весна-осень
Справочно: общая задолженность населения по оплате коммуналных услуг |  |  | 0 |  |  |  | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции и дымоудаления | согласно графику работ и по необходимости
|  | Управляющая компания ООО "УК ТЕСТ-А" |  |  |  |  | Прочистка дымовентиляционных каналов | согласно графику работ и по необходимости
[7 empty] | Прочистка системы внутреннего водостока от засорения | по мере выявления
[7 empty] | Очистка кровли от снега и наледи | в зимний период по необходимости
[7 empty] | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей | в зимний период по мере необходимости
[7 empty] | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | один раз в год
[7 empty] | Обслуживание водопровода и канализации: осмотр подавала; обследование колодцев; ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации | 2 раза в месяц и по необходимости
[6 empty] | май-июнь | Обслуживание теплосетей: подготовка дома к сезонной эксплуатации: консервация системы отопления, осмотры и устранение неполадок; мерроприятия по подготовке к отопительному сезону; устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения, обслуживание ОДПУ тепла по окончании межпроверочного интервала (демонтаж, монтаж, прочистка, отправка и возврат с поверки, поверка ОДПУ специализированной организацией). | по мере необходимости
[6 empty] | август-сентябрь | Расконсервация системы центрального отопления; регулировка, промывка, гидравлическое испытание; обследование теплоузлов, подготовка к опрессовке; слив воды с системы отопления, спуск воздуха | по мере необходимости
[7 empty] | Обслуживание электросетей: проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. | по мере необходимости
[7 empty] | Аварийно-ремонтное обслуживание: регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем | круглосуточно
[7 empty] | Организация эксплуатации жилого фонда (МКД): Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ; Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | постоянно, в течении действия договора обслуживания

## Судино 22
Общество с ограниченной ответственностью «УК ТЕСТ-А»
152120,Ярославская область, р.п. Ишня, ул. Фрунзенская, дом 10, ОГРН 1147609001561 , ИНН 7609028510 КПП 760901001
Отчёт о проделанной работе за 2022 год
Управляющей компании ООО "УК Тест-А"
| по адресу: | д. Судино, дом 22
| Обслуживаемая площадь: | кв.м. | 262.5
| Тариф за СО ЖФ без ТБО | руб. | 11.31 |  | ежемесячное начисление |  | 2968.875
| Начислено на содержание и ремонт за | январь- декабрь 2022 г., руб. | 35626.5 |  | Долг СодРемЖИ |  | 0
| Оплачено населением за | январь- декабрь 2022 г., руб. | 35626.5 |  | Общий долг по услугам |  | 0
д. Судино, дом 22
№ п/п | Статьи затрат | Примечание | Сумма |  | № | дата | Акты выполненных работ | Заявка, кв.
1. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт конструктивных элементов зданий |  | 4851 | 1.54 | б/н | 2022-01-15 | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей
| Ремонт кровли ; ремонт лестничного марша (деревянные ступени), восстановление гидроизоляции козырька подъезда линокромом, промазка праймером. 2018г: Демонтаж лестницы (дерево),установка металокаркаса и деревянные ступени (сварочные работы) 2019г. Ремонт крыльца(ступени). 2020г:Частичный ремонт кровли. Замена шифера,замена обрешетки. 2022 год: Частичный ремонт кровли - замена деревянных элементов, Частичный ремонт кровли : замена шиферного листа -5 шт, укрепление конька |  |  |  | 464 | 25-27.05.2022 | Частичный ремонт кровли - замена деревянных элементов( брус 50*50 9шт., доска обрезная 2,5*150*3- 5 шт., 2,5*100*3 - 6шт.)
2. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт внутридомовых сетей и инженерного оборудования, всего в том числе: |  | 13104 | 4.16 | б/н | 2022-06-08 | Т.О. внутридомового газового оборудования (договор с АО "Газпром газораспределение Ярославль")
| - водопровода и канализации | осмотр подавала; обследование колодцев; ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации | 4599 | 1.46 | б/н | 2022-05-30 | Частичный ремонт кровли : замена шиферного листа -5 шт, укрепление конька | 1.2
| - горячего водоснабжения | В МКД отсутствует данный вид благоустройства | 0 | 0 |  | 2022-11-18 | Плановое обследование технического состояния вентиляционных каналов
| - отопление | консервация системы отопления, осмотры и устранение неполадок; мерроприятия по подготовке к отопительному сезону; устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения, | 4095 | 1.3 | б/н | 2022-10-20 | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме "ЭСО ГРАД"
| - электросетей | Поэтажный осмотр системы освещения, мелкий ремонт -замена эл.лампочек -проверка электролинии, осмотр общедомового электрощита | 2205 | 0.7
| - газового оборудования | осмотр и устранение неполадок (договор с Яроблгаз) | 2205 | 0.7
3 | Содержание и благоустройство домового хозяйства, всего | дератизация и дезинсекция, очистка вентканалов и дымоходов, уборка территории, услуги уборщицы, дворника, покос газонов, чистка межквартальных проездов механизированным путём, очистка кровли от снега и наледи (сосульки) | 3937.5 | 1.25
4 | Аварийно-ремонтное обслуживание | регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем в круглосуточном режиме | 3654 | 1.16
5 | Услуги Расчетного центра | Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, -организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ | 2205 | 0.7
6 | Организация эксплуатации жилого фонда (МКД) | Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | 7875 | 2.5
| ИТОГО за содержание и ремонт: |  | 35626.5 | 11.31
Просроченная задолженность населения за 3 месяца и более: квартиры № |  |  | -
Справочно: общая задолженность населения по оплате коммуналных услуг |  |  | 0
Управляющая компания ООО "УК ТЕСТ-А"
[7 empty] | Проведение плановых осмотров | 2 раза в год, весна-осень
[7 empty] | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции и дымоудаления | согласно графику работ и по необходимости
[7 empty] | Прочистка дымовентиляционных каналов | согласно графику работ и по необходимости
[7 empty] | Прочистка системы внутреннего водостока от засорения | по мере выявления
[7 empty] | Очистка кровли от снега и наледи | в зимний период по необходимости
[7 empty] | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей | в зимний период по мере необходимости
[7 empty] | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | один раз в год
[7 empty] | Обслуживание водопровода и канализации: осмотр подавала; обследование колодцев; ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации | 2 раза в месяц и по необходимости
[6 empty] | май-июнь | Обслуживание теплосетей: подготовка дома к сезонной эксплуатации: консервация системы отопления, осмотры и устранение неполадок; мерроприятия по подготовке к отопительному сезону; устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения, обслуживание ОДПУ тепла по окончании межпроверочного интервала (демонтаж, монтаж, прочистка, отправка и возврат с поверки, поверка ОДПУ специализированной организацией). | по мере необходимости
[6 empty] | август-сентябрь | Расконсервация системы центрального отопления; регулировка, промывка, гидравлическое испытание; обследование теплоузлов, подготовка к опрессовке; слив воды с системы отопления, спуск воздуха | по мере необходимости
[7 empty] | Обслуживание электросетей: проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. | по мере необходимости
[7 empty] | Аварийно-ремонтное обслуживание: регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем | круглосуточно
[7 empty] | Организация эксплуатации жилого фонда (МКД): Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ; Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | постоянно, в течении действия договора обслуживания

## Судино 8
Общество с ограниченной ответственностью «УК ТЕСТ-А»
152120,Ярославская область, р.п. Ишня, ул. Фрунзенская, дом 10, ОГРН 1147609001561 , ИНН 7609028510 КПП 760901001
Отчёт о проделанной работе за 2022 год
Управляющей компании ООО "УК Тест-А"
| по адресу: | д. Судино, дом 8
| Обслуживаемая площадь: | кв.м. | 557
| Тариф за СО ЖФ без ТБО | руб. | 11.31 |  | ежемесячное начисление |  | 6299.67
| Начислено на содержание и ремонт за | январь- декабрь 2022 г., руб. | 75596.04 |  | Долг СодРемЖИ |  | 28071.9
| Оплачено населением за | январь- декабрь 2022 г., руб. | 47524.14 |  | Общий долг по услугам |  | 28071.9
д. Судино, дом 8
№ п/п | Статьи затрат | Примечание | Сумма |  | № | дата | Акты выполненных работ | Заявка, кв.
1. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт конструктивных элементов зданий |  | 10293.36 | 1.54 | б/н | 2022-01-15 | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей
| Ремонт кровли; гидроизоляция козырьков подъездов 1,2; комплекс работ по косметическому ремонту подъездов (2017г.); стяжка лестничных площадок; покраска оконных рам; промазка швов кровли, 2018г: Комплекс услуг по косметическому ремонту 2 подъезд . Ремонт подъездной двери 2019г: Частичный ремонт кровли наплавляемыми материалами(герметизация)-20м2. 2020г: Частичный ремонт кровли (герметизация швов 5п/м); Установка скамейки; Частичный ремонт кровли( герметизация швов кровельного полотна 4п.м); Ремонт входной двери в подьезде №2; Частичный Ремонт мягкой кровли наплавляемыми материалами; Установка двери в подьезде №2; 2021 год: Частичный ремонт мягкой кровли МКД наплавляемыми материалами, герметизация стыков; Ремонт и восстановление оголовок вент. шахт (перекладка кирпича); ремонт чердачного люка; монтаж отливов; Частичный ремонт фасада (монтаж арматурных скоб), штукатурка. |  |  |  | 161 | 2022-02-10 | Очистка кровли от снега и наледи | 11
2. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт внутридомовых сетей и инженерного оборудования, всего в том числе: |  | 27805.44 | 4.16 | б/н | 2022-05-07 | Технические работы по окончанию отопительного сезона
| - водопровода и канализации | осмотр подавала; обследование колодцев; ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации | 9758.64 | 1.46 | б/н | 2022-05-27 | Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей и системы теплоснабжения
| - горячего водоснабжения | В МКД отсутствует данный вид благоустройства | 0 | 0 | б/н | 2022-05-26 | Плановое обследование технического состояния вентиляционных каналов
| - отопление | консервация системы отопления, осмотры и устранение неполадок; мерроприятия по подготовке к отопительному сезону; устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения, | 8689.2 | 1.3 | б/н | 2022-06-07 | Т.О. внутридомового газового оборудования (договор с АО "Газпром газораспределение Ярославль")
| - электросетей | Поэтажный осмотр системы освещения, мелкий ремонт -замена эл.лампочек -проверка электролинии, осмотр общедомового электрощита | 4678.8 | 0.7 | 932 | 2022-11-29 | Очистка кровли от снега и наледи
| - газового оборудования | осмотр и устранение неполадок (договор с Яроблгаз) | 4678.8 | 0.7 | б/н | 2022-12-12 | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей
3 | Содержание и благоустройство домового хозяйства, всего | дератизация и дезинсекция, очистка вентканалов и дымоходов, уборка территории, услуги уборщицы, дворника, покос газонов, чистка межквартальных проездов механизированным путём, очистка кровли от снега и наледи (сосульки) | 8355 | 1.25 | б/н | 2022-12-19 | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей
4 | Аварийно-ремонтное обслуживание | регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем в круглосуточном режиме | 7753.44 | 1.16 |  | 2022-11-18 | Плановое обследование технического состояния вентиляционных каналов
5 | Услуги Расчетного центра | Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, -организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ | 4678.8 | 0.7 | 963 | 2022-12-07 | Осмотр подвального помещения, прорыв центральных сетей ХВС
6 | Организация эксплуатации жилого фонда (МКД) | Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | 16710 | 2.5 | 971 | 2022-12-09 | Установка насоса для откачки воды с подвального помещения
| ИТОГО за содержание и ремонт: |  | 75596.04 | 11.31 | 1015 | 2022-12-19 | Очистка подъездных козырьков от снега и наледи
[5 empty] | 1038 | 2022-12-26 | Очистка кровли от снега и наледи
Просроченная задолженность населения за 3 месяца и более: квартиры № |  |  | 10 |  |  | 06-20.09.2022 | Пусконаладочные работы по запуску отопления
Справочно: общая задолженность населения по оплате коммуналных услуг |  |  | 28071.9 |  | б/н | 2022-10-20 | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме "ЭСО ГРАД"
Управляющая компания ООО "УК ТЕСТ-А"
[5 empty] | б/н | 01.-02.2022 | Уборка придомовой территории (дворник)
[5 empty] | б/н | 01.-02.2022 | Еженедельная влажная уборка подъездов
[7 empty] | Проведение плановых осмотров | 2 раза в год, весна-осень
[7 empty] | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции и дымоудаления | согласно графику работ и по необходимости
[7 empty] | Прочистка дымовентиляционных каналов | согласно графику работ и по необходимости
[7 empty] | Прочистка системы внутреннего водостока от засорения | по мере выявления
[7 empty] | Очистка кровли от снега и наледи | в зимний период по необходимости
[7 empty] | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей | в зимний период по мере необходимости
[7 empty] | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | один раз в год
[7 empty] | Обслуживание водопровода и канализации: осмотр подавала; обследование колодцев; ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации | 2 раза в месяц и по необходимости
[6 empty] | май-июнь | Обслуживание теплосетей: подготовка дома к сезонной эксплуатации: консервация системы отопления, осмотры и устранение неполадок; мерроприятия по подготовке к отопительному сезону; устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения, обслуживание ОДПУ тепла по окончании межпроверочного интервала (демонтаж, монтаж, прочистка, отправка и возврат с поверки, поверка ОДПУ специализированной организацией). | по мере необходимости
[6 empty] | август-сентябрь | Расконсервация системы центрального отопления; регулировка, промывка, гидравлическое испытание; обследование теплоузлов, подготовка к опрессовке; слив воды с системы отопления, спуск воздуха | по мере необходимости
[7 empty] | Обслуживание электросетей: проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. | по мере необходимости
[7 empty] | Аварийно-ремонтное обслуживание: регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем | круглосуточно
[7 empty] | Организация эксплуатации жилого фонда (МКД): Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ; Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | постоянно, в течении действия договора обслуживания

## Судино 7
Общество с ограниченной ответственностью «УК ТЕСТ-А»
152120,Ярославская область, р.п. Ишня, ул. Фрунзенская, дом 10, ОГРН 1147609001561 , ИНН 7609028510 КПП 760901001
Отчёт о проделанной работе за 2022 год
Управляющей компании ООО "УК Тест-А"
| по адресу: | д. Судино , дом 7 |  |  | договор обслуживания с 01.11.15.
| Обслуживаемая площадь: | кв.м. | 855.6
| Тариф за СО ЖФ без ТБО | руб. | 12.67 |  | ежемесячное начисление |  | 10840.452
| Начислено на содержание и ремонт за | январь- декабрь 2022 г., руб. | 130085.424 |  | Долг СодРемЖИ |  | 22502.688
| Оплачено населением за | январь- декабрь 2022 г., руб. | 107582.736 |  | Общий долг по услугам |  | 22502.688
д. Судино , дом 7
№ п/п | Статьи затрат | Примечание | Сумма |  | № | дата | Акты выполненных работ | Заявка, кв.
1. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт конструктивных элементов зданий |  | 22793.184 | 2.22 | б/н | 2022-01-15 | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей
| Гидроизоляция козырьков подъездов 1,2,3; комплекс работ по косметическому ремонту подъездов (2017г.); стяжка лестничных площадок; покраска оконных рам; установка желоб (отливы) под подъездом 2018г: Комплекс услуг по косметическому ремонту 3 подъезда 2019г: Ремонт перекрытия на крыше. 2020г: Частичный ремонт кровли( герметизация швов кровельного полотна 8п.м); Ремонт (приямка) цокольное оконо, кладка кирпича, установка козырька; Ремонт входной двери в подъезде. 2021 год: Установка ограждения палисадника - 30м. |  |  |  | б/н | 2022-02-21 | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей
2. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт внутридомовых сетей и инженерного оборудования, всего в том числе: |  | 44148.96 | 4.3 | 33 | 2022-01-12 | Устранение засора канализационной системы | 3-й под.
| - водопровода и канализации | осмотр подавала; обследование колодцев; ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации | 15400.8 | 1.5 | 74 | 2022-01-24 | Переборка соединений и укрепление канализационного стояка
| - горячего водоснабжения | В МКД отсутствует данный вид благоустройства | 0 | 0 | 78 | 2022-01-24 | Очистка кровли от снега и наледи
| - отопление | консервация системы отопления, осмотры и устранение неполадок; мерроприятия по подготовке к отопительному сезону; устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения, | 14374.08 | 1.4 | 179 | 2022-02-16 | Устранение засора канализационной системы | 3-й под.
| - электросетей | Поэтажный осмотр системы освещения, мелкий ремонт -замена эл.лампочек -проверка электролинии, осмотр общедомового электрощита | 7187.04 | 0.7 | б/н | 2022-05-07 | Технические работы по окончанию отопительного сезона
| - газового оборудования | осмотр и устранение неполадок (договор с Яроблгаз) | 7187.04 | 0.7 | 237 | 2022-03-09 | Устранение засора канализационной системы | 1-й под.
3 | Содержание и благоустройство домового хозяйства, всего | дератизация и дезинсекция, очистка вентканалов и дымоходов, уборка территории, услуги уборщицы, дворника, покос газонов, чистка межквартальных проездов механизированным путём, очистка кровли от снега и наледи (сосульки) | 16530.192 | 1.61 | 243 | 2022-03-11 | Замена аврийных участков отопительного трубопровода (стояк) - 15 м. | 8,11, подвал
4 | Аварийно-ремонтное обслуживание | регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем в круглосуточном режиме | 11909.952 | 1.16 | 246 | 2022-03-14 | Устранение засора канализационной системы | 1-й под.
5 | Услуги Расчетного центра | Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, -организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ | 7187.04 | 0.7 | 252 | 2022-03-17 | Устранение засора канализационной системы | 3-й под.
6 | Организация эксплуатации жилого фонда (МКД) | Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | 27516.096 | 2.68 | 263 | 2022-03-21 | Устранение засора канализационной системы | 1-й под.
| ИТОГО за содержание и ремонт: |  | 130085.424 | 12.67 | 284 | 2022-03-29 | Устранение засора канализационной системы, установка заглушек
[5 empty] | 304 | 2022-04-01 | Устранение засора канализационной системы
Просроченная задолженность населения за 3 месяца и более: квартиры № |  |  | 12 |  | б/н | 2022-05-27 | Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей и системы теплоснабжения
Справочно: общая задолженность населения по оплате коммуналных услуг |  |  | 22502.688 |  | б/н | 2022-05-26 | Плановое обследование технического состояния вентиляционных каналов
[5 empty] | 502 | 2022-06-07 | Устранение засора канализационной системы | 3-й под.
|  | Управляющая компания ООО "УК ТЕСТ-А" |  |  | б/н | 2022-06-08 | Т.О. внутридомового газового оборудования (договор с АО "Газпром газораспределение Ярославль")
[5 empty] | 590 | 2022-07-11 | Устранение засора канализационной системы | 3-й под.
[5 empty] | 623 | 2022-07-25 | Устранение засора канализационной системы | 3-й под.
[5 empty] | 658 | 2022-08-05 | Устранение засора канализационной системы (стояк) | 8
[5 empty] | 672 | 2022-08-10 | Устранение засора канализационной системы | 2-й под.
[5 empty] | 682 | 2022-08-15 | Устранение засора канализационной системы
[5 empty] | 700 | 2022-08-22 | Устранение засора канализационной системы
[5 empty] | 797 | 2022-10-02 | Переборка соединений и укрепление канализационного стояка | подвал, 1-й под.
[5 empty] | 937 | 2022-11-30 | Плановый осмотр инженерных сетей
[5 empty] | б/н | 2022-12-12 | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей
[5 empty] | б/н | 2022-12-19 | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей
[6 empty] | 2022-11-18 | Плановое обследование технического состояния вентиляционных каналов
[5 empty] | 965 | 2022-12-08 | Устранение засора канализационной системы | 3-й под.
[5 empty] | 983 | 2022-12-09 | Устранение прорыва радиатора | 14
[5 empty] | 997 | 2022-12-14 | Устранение завоздушивания отопительной системы | 14
[5 empty] | 1040 | 2022-12-27 | Устранение засора канализационной системы
[5 empty] | б/н | 2022-10-20 | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме "ЭСО ГРАД"
[6 empty] | 06-20.09.2022 | Пусконаладочные работы по запуску отопления
[5 empty] | б/н | 01.-02.2022 | Уборка придомовой территории (дворник)
[5 empty] | б/н | 01.-02.2022 | Еженедельная влажная уборка подъездов
[7 empty] | Проведение плановых осмотров | 2 раза в год, весна-осень
[7 empty] | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции и дымоудаления | согласно графику работ и по необходимости
[7 empty] | Прочистка дымовентиляционных каналов | согласно графику работ и по необходимости
[7 empty] | Прочистка системы внутреннего водостока от засорения | по мере выявления
[7 empty] | Очистка кровли от снега и наледи | в зимний период по необходимости
[7 empty] | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей | в зимний период по мере необходимости
[7 empty] | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | один раз в год
[7 empty] | Обслуживание водопровода и канализации: осмотр подавала; обследование колодцев; ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации | 2 раза в месяц и по необходимости
[6 empty] | май-июнь | Обслуживание теплосетей: подготовка дома к сезонной эксплуатации: консервация системы отопления, осмотры и устранение неполадок; мерроприятия по подготовке к отопительному сезону; устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения, обслуживание ОДПУ тепла по окончании межпроверочного интервала (демонтаж, монтаж, прочистка, отправка и возврат с поверки, поверка ОДПУ специализированной организацией). | по мере необходимости
[6 empty] | август-сентябрь | Расконсервация системы центрального отопления; регулировка, промывка, гидравлическое испытание; обследование теплоузлов, подготовка к опрессовке; слив воды с системы отопления, спуск воздуха | по мере необходимости
[7 empty] | Обслуживание электросетей: проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. | по мере необходимости
[7 empty] | Аварийно-ремонтное обслуживание: регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем | круглосуточно
[7 empty] | Организация эксплуатации жилого фонда (МКД): Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ; Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | постоянно, в течении действия договора обслуживания

## Судино 6
Общество с ограниченной ответственностью «УК ТЕСТ-А»
152120,Ярославская область, р.п. Ишня, ул. Фрунзенская, дом 10, ОГРН 1147609001561 , ИНН 7609028510 КПП 760901001
Отчёт о проделанной работе за 2022 год
Управляющей компании ООО "УК Тест-А"
| по адресу: | д. Судино, дом 6
| Обслуживаемая площадь: | кв.м. | 844.83
| Тариф за СО ЖФ без ТБО | руб. | 11.31 |  | ежемесячное начисление |  | 9555.0273
| Начислено на содержание и ремонт за | январь- декабрь 2022 г., руб. | 114660.3276 |  | Долг СодРемЖИ |  | 3488.4427
| Оплачено населением за | январь- декабрь 2022 г., руб. | 111171.8849 |  | Общий долг по услугам |  | 3488.4427
д. Судино, дом 6
№ п/п | Статьи затрат | Примечание | Сумма |  | № | дата | Акты выполненных работ | Заявка, кв.
1. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт конструктивных элементов зданий;ремонт козырьков(гидроизоляцыя) |  | 15612.4584 | 1.54 | б/н | 2022-01-15 | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей
| Теплоизоляция труб отопления; заделка трещины фасада МКД;замена участка отопления на вводе;замена шаровых кранов; 2018г Частичный ремонт кровли; Фиксация оторванного ветром отлива. 2020г:Частичный ремонт кровли (востановление кровельного железа на козырьке, герметизация) ; Частичный ремонт кровли (ленокром 10м2, герметизация швов) ; Ремонт вент.каналлов (кладка кирпича); 2021 год: Частичный ремонт кровли наплавляемыми материалами, герметизация.; Герметизация примыкания к вент.шахтам на кровле (мастика). 2022 год: Замена дверного полотна (дерев.), ремонт входной двери ; Частичный ремонт кровли наплавляемыми материалами - 7м2, герметизация стыков кровельного полотна - 16 м.п. |  |  |  | б/н | 2022-02-21 | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей
2. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт внутридомовых сетей и инженерного оборудования, всего в том числе: |  | 42173.9136 | 4.16 | 79 | 2022-01-24 | Очистка кровли от снега и наледи
| - водопровода и канализации | осмотр подавала; обследование колодцев; ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации | 14801.4216 | 1.46 | 115 | 2022-02-06 | Выезд и осмотр отопительной системы, контрольные замеры температуры теплоносителя на вводе
| - горячего водоснабжения | В МКД отсутствует данный вид благоустройства | 0 | 0 | 130 | 2022-02-07 | Пусконаладочные работы после отключения ресурсником (отопление)
| - отопление | консервация системы отопления, осмотры и устранение неполадок; мерроприятия по подготовке к отопительному сезону; устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения, | 13179.348 | 1.3 | б/н | 2022-02-11 | Выезд и осмотр отопительной системы, контрольные замеры температуры теплоносителя | 11
| - электросетей | Поэтажный осмотр системы освещения, мелкий ремонт -замена эл.лампочек -проверка электролинии, осмотр общедомового электрощита | 7096.572 | 0.7 | 182 | 2022-02-16 | Временное устранение протечки кровли(очистка от снега и налели) | 11.12
| - газового оборудования | осмотр и устранение неполадок (договор с Яроблгаз) | 7096.572 | 0.7 | б/н | 2022-05-07 | Технические работы по окончанию отопительного сезона
3 | Содержание и благоустройство домового хозяйства, всего | дератизация и дезинсекция, очистка вентканалов и дымоходов, уборка территории, услуги уборщицы, дворника, покос газонов, чистка межквартальных проездов механизированным путём, очистка кровли от снега и наледи (сосульки) | 12672.45 | 1.25 | 254 | 2022-03-17 | Замена дверного полотна (дерев.), ремонт входной двери | 1,2 -й под.
4 | Аварийно-ремонтное обслуживание | регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем в круглосуточном режиме | 11760.0336 | 1.16 | 409 | 2022-05-07 | Устранение засора канализационной системы | 1-й под.
5 | Услуги Расчетного центра | Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, -организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ | 7096.572 | 0.7 | б/н | 2022-05-27 | Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей и системы теплоснабжения
6 | Организация эксплуатации жилого фонда (МКД) | Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | 25344.9 | 2.5 | б/н | 2022-05-26 | Плановое обследование технического состояния вентиляционных каналов
| ИТОГО за содержание и ремонт: |  | 114660.3276 | 11.31 | б/н | 2022-06-23 | Т.О. внутридомового газового оборудования (договор с АО "Газпром газораспределение Ярославль")
[5 empty] | 558 | 2022-06-29 | Частичный ремонт кровли наплавляемыми материалами - 7м2, герметизация стыков кровельного полотна - 16 м.п. | 12
Просроченная задолженность населения за 3 месяца и более: квартиры № |  |  | 1 |  | 589 | 2022-07-11 | Выезд и консультация специалиста (сантехник) | 18
Справочно: общая задолженность населения по оплате коммуналных услуг |  |  | 3488.4427 |  | 691 | 2022-08-18 | Устранение засора канализационной системы | 1-й под.
[5 empty] | 882 | 2022-11-02 | Установка манометра и термометра на вводе отопительной системы
[5 empty] | б/н | 2022-11-17 | Выезд и фиксация нарушения качества в предоставлении услуги отопление
|  | Управляющая компания ООО "УК ТЕСТ-А" |  |  | б/н | 2022-11-18 | Выезд и фиксация нарушения качества в предоставлении услуги отопление
[5 empty] | б/н | 2022-11-22 | Выезд и фиксация нарушения качества в предоставлении услуги отопление
[5 empty] | б/н | 2022-11-29 | Выезд и фиксация нарушения качества в предоставлении услуги отопление
[5 empty] | б/н | 2022-11-30 | Выезд и фиксация нарушения качества в предоставлении услуги отопление
[5 empty] | б/н | 2022-12-01 | Выезд и фиксация нарушения качества в предоставлении услуги отопление
[5 empty] | б/н | 2022-12-12 | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей
[5 empty] | б/н | 2022-12-19 | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей
[6 empty] | 2022-11-18 | Плановое обследование технического состояния вентиляционных каналов
[5 empty] | 1019 | 2022-12-20 | Очистка подъездных козырьков от снега и наледи
[6 empty] | 06-20.09.2022 | Пусконаладочные работы по запуску отопления
[5 empty] | б/н | 2022-10-20 | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме "ЭСО ГРАД"
[5 empty] | б/н | 01.-02.2022 | Еженедельная влажная уборка подъездов
[5 empty] | б/н | 01.-02.2022 | Уборка придомовой территории (дворник)
[7 empty] | Проведение плановых осмотров | 2 раза в год, весна-осень
[7 empty] | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции и дымоудаления | согласно графику работ и по необходимости
[7 empty] | Прочистка дымовентиляционных каналов | согласно графику работ и по необходимости
[7 empty] | Прочистка системы внутреннего водостока от засорения | по мере выявления
[7 empty] | Очистка кровли от снега и наледи | в зимний период по необходимости
[7 empty] | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей | в зимний период по мере необходимости
[7 empty] | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | один раз в год
[7 empty] | Обслуживание водопровода и канализации: осмотр подавала; обследование колодцев; ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации | 2 раза в месяц и по необходимости
[6 empty] | май-июнь | Обслуживание теплосетей: подготовка дома к сезонной эксплуатации: консервация системы отопления, осмотры и устранение неполадок; мерроприятия по подготовке к отопительному сезону; устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения, обслуживание ОДПУ тепла по окончании межпроверочного интервала (демонтаж, монтаж, прочистка, отправка и возврат с поверки, поверка ОДПУ специализированной организацией). | по мере необходимости
[6 empty] | август-сентябрь | Расконсервация системы центрального отопления; регулировка, промывка, гидравлическое испытание; обследование теплоузлов, подготовка к опрессовке; слив воды с системы отопления, спуск воздуха | по мере необходимости
[7 empty] | Обслуживание электросетей: проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. | по мере необходимости
[7 empty] | Аварийно-ремонтное обслуживание: регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем | круглосуточно
[7 empty] | Организация эксплуатации жилого фонда (МКД): Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ; Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | постоянно, в течении действия договора обслуживания

## Судино 5
Общество с ограниченной ответственностью «УК ТЕСТ-А»
152120,Ярославская область, р.п. Ишня, ул. Фрунзенская, дом 10, ОГРН 1147609001561 , ИНН 7609028510 КПП 760901001
Отчёт о проделанной работе за 2022 год
Управляющей компании ООО "УК Тест-А"
| по адресу: | д. Судино, дом 5 |  |  | договор обслуживания с 01.10.15.
| Обслуживаемая площадь: | кв.м. | 809.8
| Тариф за СО ЖФ без ТБО | руб. | 12.67 |  | ежемесячное начисление |  | 10260.166
| Начислено на содержание и ремонт за | январь- декабрь 2022 г., руб. | 123121.992 |  | Долг СодРемЖИ |  | 129794.344
| Оплачено населением за | январь- декабрь 2022 г., руб. | -6672.352 |  | Общий долг по услугам |  | 129794.344
д. Судино, дом 5
№ п/п | Статьи затрат | Примечание | Сумма |  | № | дата | Акты выполненных работ | Заявка, кв.
1. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт конструктивных элементов зданий;ремонт кровли;ремонт козырьков; |  | 21573.072 | 2.22 | б/н | 2022-01-15 | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей
| Ремонт входной двери в подъезде; ремонт кровли; установка урны; теплоизоляция труб отопления;замена участка отопления на вводе,замена задвижек;ремонт регистра в подъезде; 2018:Ремонт дверей в подъезде №1,2,3; Частичные ремонты кровли; Ремонт мягкой кровли МКД наплавляемы материалами; . 2019г: Частичный ремонт мягкой кровли МКД наплавляемыми материалами. 2020г: Частичный Ремонт мягкой кровли наплавляемыми материалами (28м2); Ремонт подъездных козырьков. 2021 год: Установка ограждения палисадника - 48 м.п.; Частичный ремонт мягкой кровли МКД наплавляемыми материалами -110м2, герметизация стыков - 8м, замена кровельного железа - 1м2.; Замена урн - 1 шт.; Ремонт, штукатурка фасада (лоджия) - , востановление отмостки. 2022 год: Ремонт входной двери - замена петли, установка пружины 3 под.. Ремонт короба(отоп. стояк) ; Частичный ремонт кровли наплавляемыми материалами - 96м2, цементная стяжка - 90м2, герметизация стыков кровельного полотна - 150 м.п.; Ремонт входной двери, установка пружины 1 под.; Косметический ремонт 2-го подъезда ; |  |  |  | б/н | 2022-02-21 | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей
2. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт внутридомовых сетей и инженерного оборудования, всего в том числе: |  | 41785.68 | 4.3 | 42 | 2022-01-12 | Выезд и осмотр отопительной системы
| - водопровода и канализации | осмотр подавала; обследование колодцев; ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации | 14576.4 | 1.5 | 77 | 2022-01-24 | Очистка кровли от снега и наледи
| - горячего водоснабжения | В МКД отсутствует данный вид благоустройства | 0 | 0 | 114 | 2022-02-06 | Выезд и осмотр отопительной системы, контрольные замеры температуры теплоносителя
| - отопление | консервация системы отопления, осмотры и устранение неполадок; мерроприятия по подготовке к отопительному сезону; устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения, | 13604.64 | 1.4 | 131 | 2022-02-07 | Ремонт входной двери - замена петли, установка пружины. Ремонт короба в подъезде(отоп. стояк) | 3-й под.
| - электросетей | Поэтажный осмотр системы освещения, мелкий ремонт -замена эл.лампочек -проверка электролинии, осмотр общедомового электрощита | 6802.32 | 0.7 | 135 | 2022-02-07 | Выезд и осмотр отопительной системы | 8
| - газового оборудования | осмотр и устранение неполадок (договор с Яроблгаз) | 6802.32 | 0.7 | б/н | 2022-02-11 | Выезд и осмотр отопительной системы, контрольные замеры температуры теплоносителя, установка манометра на подающий трубопровод | 8
3 | Содержание и благоустройство домового хозяйства, всего | дератизация и дезинсекция, очистка вентканалов и дымоходов, уборка территории, услуги уборщицы, дворника, покос газонов, чистка межквартальных проездов механизированным путём, очистка кровли от снега и наледи (сосульки) | 15645.336 | 1.61 | 171 | 2022-02-14 | Выезд и осмотр отопительной системы, контрольные замеры температуры теплоносителя на вводе
[5 empty] | 206 | 2022-02-27 | Устранение засора канализационной системы
4 | Аварийно-ремонтное обслуживание | регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем в круглосуточном режиме | 11272.416 | 1.16 | 130 | 2022-02-07 | Пусконаладочные работы после отключения ресурсником (отопление)
5 | Услуги Расчетного центра | Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, -организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ | 6802.32 | 0.7 | б/н | 2022-05-07 | Технические работы по окончанию отопительного сезона
6 | Организация эксплуатации жилого фонда (МКД) | Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | 26043.168 | 2.68 | 303 | 2022-04-01 | Замена коренного крана ХВС | 8
| ИТОГО за содержание и ремонт: |  | 123121.992 | 12.67 | б/н | 2022-05-27 | Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей и системы теплоснабжения
[5 empty] | б/н | 2022-05-26 | Плановое обследование технического состояния вентиляционных каналов
Просроченная задолженность населения за 3 месяца и более: квартиры № |  |  | 4,5,9,10,16,17 |  | б/н | 2022-06-08 | Т.О. внутридомового газового оборудования (договор с АО "Газпром газораспределение Ярославль")
Справочно: общая задолженность населения по оплате коммуналных услуг |  |  | 129794.344 |  | 581 | 2022-07-04 | Частичный ремонт кровли наплавляемыми материалами - 96м2, цементная стяжка - 90м2, герметизация стыков кровельного полотна - 150 м.п.
[5 empty] | 693 | 2022-08-19 | Засор центральной канализации(заявка в АДС водоканала)
[5 empty] | 698 | 2022-08-21 | Засор центральной канализации(заявка в АДС водоканала)
[5 empty] | 701 | 2022-08-22 | Устранение засора канализационной системы
|  | Управляющая компания ООО "УК ТЕСТ-А" |  |  | 838 | 2022-10-17 | Устранение засора канализационной системы | 1-й под.
[5 empty] | 882 | 2022-11-02 | Установка манометра и термометра на вводе отопительной системы
[5 empty] | б/н | 2022-12-12 | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей
[5 empty] | б/н | 2022-12-19 | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей
[6 empty] | 2022-11-18 | Плановое обследование технического состояния вентиляционных каналов
[5 empty] | 965 | 2022-12-06 | Ремонт входной двери, установка пружины. | 1-й под.
[6 empty] | 2022-12-20 | Комиссионное обследование (отопительная система)
[5 empty] | 1020 | 2022-12-20 | Очистка подъездных козырьков от снега и наледи
[7 empty] | Косметический ремонт 1-го подъезда | 2-й под.
[6 empty] | 06-20.09.2022 | Пусконаладочные работы по запуску отопления
[5 empty] | б/н | 2022-10-20 | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме "ЭСО ГРАД"
[5 empty] | б/н | 01.-02.2022 | Уборка придомовой территории (дворник)
[5 empty] | б/н | 01.-02.2022 | Еженедельная влажная уборка подъездов
[7 empty] | Проведение плановых осмотров | 2 раза в год, весна-осень
[7 empty] | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции и дымоудаления | согласно графику работ и по необходимости
[7 empty] | Прочистка дымовентиляционных каналов | согласно графику работ и по необходимости
[7 empty] | Прочистка системы внутреннего водостока от засорения | по мере выявления
[7 empty] | Очистка кровли от снега и наледи | в зимний период по необходимости
[7 empty] | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей | в зимний период по мере необходимости
[7 empty] | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | один раз в год
[7 empty] | Обслуживание водопровода и канализации: осмотр подавала; обследование колодцев; ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации | 2 раза в месяц и по необходимости
[6 empty] | май-июнь | Обслуживание теплосетей: подготовка дома к сезонной эксплуатации: консервация системы отопления, осмотры и устранение неполадок; мерроприятия по подготовке к отопительному сезону; устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения, обслуживание ОДПУ тепла по окончании межпроверочного интервала (демонтаж, монтаж, прочистка, отправка и возврат с поверки, поверка ОДПУ специализированной организацией). | по мере необходимости
[6 empty] | август-сентябрь | Расконсервация системы центрального отопления; регулировка, промывка, гидравлическое испытание; обследование теплоузлов, подготовка к опрессовке; слив воды с системы отопления, спуск воздуха | по мере необходимости
[7 empty] | Обслуживание электросетей: проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. | по мере необходимости
[7 empty] | Аварийно-ремонтное обслуживание: регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем | круглосуточно
[7 empty] | Организация эксплуатации жилого фонда (МКД): Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ; Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | постоянно, в течении действия договора обслуживания

## Судино 4
Общество с ограниченной ответственностью «УК ТЕСТ-А»
152120,Ярославская область, р.п. Ишня, ул. Фрунзенская, дом 10, ОГРН 1147609001561 , ИНН 7609028510 КПП 760901001
Отчёт о проделанной работе за 2022 год
Управляющей компании ООО "УК Тест-А"
| по адресу: | д.Судино , дом 4
| Обслуживаемая площадь: | кв.м. | 557.6
| Тариф за СО ЖФ без ТБО | руб. | 11.31 |  | ежемесячное начисление |  | 6306.456
| Начислено на содержание и ремонт за | январь- декабрь 2022 г., руб. | 75677.472 |  | Долг СодРемЖИ |  | 65941.634
| Оплачено населением за | январь- декабрь 2022 г., руб. | 9735.838 |  | Общий долг по услугам |  | 65941.634
д.Судино , дом 4
№ п/п | Статьи затрат | Примечание | Сумма |  | № | дата | Акты выполненных работ | Заявка, кв.
1. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт конструктивных элементов зданий |  | 10304.448 | 1.54 | б/н | 2022-01-15 | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей
| Ремонт и покраска стен и потолков,установка входых дверей в под.№1-2; ремонт кровли с заменой шифера; стяжка пола в подъезде№1; установка доводчика на входные двери подъезды №1,2Э; косметический ремонт подъезда №1 (2017г.);ремонт козырьков; 2018: Частичные ремонты кровли; Комплекс услуг по косметическому ремонту подъездов (2-й подъезд, 2 этажа) 2019г: Частичный ремонт кровли; Ремонт конька на крыше. 2020г: Частичный ремонт кровли (конек); Штукатурка цоколя. 2022 год: Замена ограждения палисадника - 50 м.п. |  |  |  | б/н | 2022-02-21 | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей
2. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт внутридомовых сетей и инженерного оборудования, всего в том числе: |  | 27835.392 | 4.16 | б/н | 2022-05-07 | Технические работы по окончанию отопительного сезона
| - водопровода и канализации | осмотр подавала; обследование колодцев; ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации | 9769.152 | 1.46 | 418 | 2022-05-11 | Замена ограждения палисадника - 50 м.п.
| - горячего водоснабжения | В МКД отсутствует данный вид благоустройства | 0 | 0 | б/н | 2022-05-27 | Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей и системы теплоснабжения
| - отопление | консервация системы отопления, осмотры и устранение неполадок; мерроприятия по подготовке к отопительному сезону; устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения, | 8698.56 | 1.3 | б/н | 2022-05-26 | Плановое обследование технического состояния вентиляционных каналов
| - электросетей | Поэтажный осмотр системы освещения, мелкий ремонт -замена эл.лампочек -проверка электролинии, осмотр общедомового электрощита | 4683.84 | 0.7 |  | 2022-06-07 | Т.О. внутридомового газового оборудования (договор с АО "Газпром газораспределение Ярославль")
| - газового оборудования | осмотр и устранение неполадок (договор с Яроблгаз) | 4683.84 | 0.7 | б/н | 2022-12-12 | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей
3 | Содержание и благоустройство домового хозяйства, всего | дератизация и дезинсекция, очистка вентканалов и дымоходов, уборка территории, услуги уборщицы, дворника, покос газонов, чистка межквартальных проездов механизированным путём, очистка кровли от снега и наледи (сосульки) | 8364 | 1.25 | б/н | 2022-12-19 | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей
4 | Аварийно-ремонтное обслуживание | регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем в круглосуточном режиме | 7761.792 | 1.16 |  | 2022-11-18 | Плановое обследование технического состояния вентиляционных каналов
5 | Услуги Расчетного центра | Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, -организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ | 4683.84 | 0.7 |  | 06-20.09.2022 | Пусконаладочные работы по запуску отопления
6 | Организация эксплуатации жилого фонда (МКД) | Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | 16728 | 2.5 | б/н | 2022-10-20 | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме "ЭСО ГРАД"
| ИТОГО за содержание и ремонт: |  | 75677.472 | 11.31
Просроченная задолженность населения за 3 месяца и более: квартиры № |  |  | 10
Справочно: общая задолженность населения по оплате коммуналных услуг |  |  | 65941.634
Управляющая компания ООО "УК ТЕСТ-А"
[5 empty] | б/н | 01.-02.2022 | Уборка придомовой территории (дворник)
[5 empty] | б/н | 01.-02.2022 | Еженедельная влажная уборка подъездов
[7 empty] | Проведение плановых осмотров | 2 раза в год, весна-осень
[7 empty] | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции и дымоудаления | согласно графику работ и по необходимости
[7 empty] | Прочистка дымовентиляционных каналов | согласно графику работ и по необходимости
[7 empty] | Прочистка системы внутреннего водостока от засорения | по мере выявления
[7 empty] | Очистка кровли от снега и наледи | в зимний период по необходимости
[7 empty] | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей | в зимний период по мере необходимости
[7 empty] | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | один раз в год
[7 empty] | Обслуживание водопровода и канализации: осмотр подавала; обследование колодцев; ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации | 2 раза в месяц и по необходимости
[6 empty] | май-июнь | Обслуживание теплосетей: подготовка дома к сезонной эксплуатации: консервация системы отопления, осмотры и устранение неполадок; мерроприятия по подготовке к отопительному сезону; устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения, обслуживание ОДПУ тепла по окончании межпроверочного интервала (демонтаж, монтаж, прочистка, отправка и возврат с поверки, поверка ОДПУ специализированной организацией). | по мере необходимости
[6 empty] | август-сентябрь | Расконсервация системы центрального отопления; регулировка, промывка, гидравлическое испытание; обследование теплоузлов, подготовка к опрессовке; слив воды с системы отопления, спуск воздуха | по мере необходимости
[7 empty] | Обслуживание электросетей: проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. | по мере необходимости
[7 empty] | Аварийно-ремонтное обслуживание: регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем | круглосуточно
[7 empty] | Организация эксплуатации жилого фонда (МКД): Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ; Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | постоянно, в течении действия договора обслуживания

## Судино 3
Общество с ограниченной ответственностью «УК ТЕСТ-А»
152120,Ярославская область, р.п. Ишня, ул. Фрунзенская, дом 10, ОГРН 1147609001561 , ИНН 7609028510 КПП 760901001
Отчёт о проделанной работе за 2022 год
Управляющей компании ООО "УК Тест-А"
| по адресу: | д. Судино, дом 3
| Обслуживаемая площадь: | кв.м. | 352.6
| Тариф за СО ЖФ без ТБО | руб. | 11.31 |  | ежемесячное начисление |  | 3987.906
| Начислено на содержание и ремонт за | январь- декабрь 2022 г., руб. | 47854.872 |  | Долг СодРемЖИ |  | 6530.104
| Оплачено населением за | январь- декабрь 2022 г., руб. | 47862.07 |  | Общий долг по услугам |  | 6530.104
д. Судино, дом 3
№ п/п | Статьи затрат | Примечание | Сумма |  | № | дата | Акты выполненных работ | Заявка, кв.
1. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт конструктивных элементов зданий |  | 6516.048 | 1.54 | б/н | 2022-01-15 | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей
| Теплоизоляция труб отопления; ремонт кровли с заменой шифера; 2018г: Ремонт доводчика входной двери; Поверка счетчика ОДПУ ; 2019г: Ремонт входной двери. 2020г: Ремонт входной двери в подъезд. 2022 год: Ремонт слухового окна (чердак); Частичный ремонт кровли- заменам шиферного листа - 3 шт. |  |  |  | б/н | 2022-02-21 | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей
2. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт внутридомовых сетей и инженерного оборудования, всего в том числе: |  | 17601.792 | 4.16 | б/н | 2022-05-07 | Технические работы по окончанию отопительного сезона
| - водопровода и канализации | осмотр подавала; обследование колодцев; ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации | 6177.552 | 1.46 | 255 | 2022-03-17 | Ремонт слухового окна (чердак)
| - горячего водоснабжения | В МКД отсутствует данный вид благоустройства | 0 | 0 | 341 | 2022-04-12 | Частичный ремонт кровли- заменам шиферного листа - 2 шт. | 7
| - отопление | консервация системы отопления, осмотры и устранение неполадок; мерроприятия по подготовке к отопительному сезону; устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения, обслуживание ОДПУ тепла по окончании межпроверочного интервала (демонтаж, монтаж, прочистка, отправка и возврат с поверки, поверка ОДПУ специализированной организацией) | 5500.56 | 1.3 | б/н | 2022-05-27 | Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей и системы теплоснабжения
| - электросетей | Поэтажный осмотр системы освещения, мелкий ремонт -замена эл.лампочек -проверка электролинии, осмотр общедомового электрощита | 2961.84 | 0.7 | б/н | 2022-05-26 | Плановое обследование технического состояния вентиляционных каналов
| - газового оборудования | осмотр и устранение неполадок (договор с Яроблгаз) | 2961.84 | 0.7 | б/н | 2022-06-07 | Т.О. внутридомового газового оборудования (договор с АО "Газпром газораспределение Ярославль")
3 | Содержание и благоустройство домового хозяйства, всего | дератизация и дезинсекция, очистка вентканалов и дымоходов, уборка территории, услуги уборщицы, дворника, покос газонов, чистка межквартальных проездов механизированным путём, очистка кровли от снега и наледи (сосульки) | 5289 | 1.25 | 577 | 2022-07-04 | Частичный ремонт кровли- замена шиферного листа - 1 шт. | 8
4 | Аварийно-ремонтное обслуживание | регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем в круглосуточном режиме | 4908.192 | 1.16 | б/н | 2022-12-12 | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей
5 | Услуги Расчетного центра | Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, -организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ | 2961.84 | 0.7 | б/н | 2022-12-19 | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей
6 | Организация эксплуатации жилого фонда (МКД) | Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | 10578 | 2.5 |  | 2022-11-18 | Плановое обследование технического состояния вентиляционных каналов
| ИТОГО за содержание и ремонт: |  | 47854.872 | 11.31 |  | 06-20.09.2022 | Пусконаладочные работы по запуску отопления
[5 empty] | б/н | 2022-10-20 | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме "ЭСО ГРАД"
Просроченная задолженность населения за 3 месяца и более: квартиры № |  |  | 4
Справочно: общая задолженность населения по оплате коммуналных услуг |  |  | 6530.104
|  | Управляющая компания ООО "УК ТЕСТ-А" |  |  |  |  | Ежемесячный съем показаний ОДПУ теплоэнергии
Обслуживание ОДПУ
[5 empty] | б/н | 01.-02.2022 | Уборка придомовой территории (дворник)
[5 empty] | б/н | 01.-02.2022 | Еженедельная влажная уборка подъездов
[7 empty] | Проведение плановых осмотров | 2 раза в год, весна-осень
[7 empty] | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции и дымоудаления | согласно графику работ и по необходимости
[7 empty] | Прочистка дымовентиляционных каналов | согласно графику работ и по необходимости
[7 empty] | Прочистка системы внутреннего водостока от засорения | по мере выявления
[7 empty] | Очистка кровли от снега и наледи | в зимний период по необходимости
[7 empty] | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей | в зимний период по мере необходимости
[7 empty] | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | один раз в год
[7 empty] | Обслуживание водопровода и канализации: осмотр подавала; обследование колодцев; ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации | 2 раза в месяц и по необходимости
[6 empty] | май-июнь | Обслуживание теплосетей: подготовка дома к сезонной эксплуатации: консервация системы отопления, осмотры и устранение неполадок; мерроприятия по подготовке к отопительному сезону; устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения, обслуживание ОДПУ тепла по окончании межпроверочного интервала (демонтаж, монтаж, прочистка, отправка и возврат с поверки, поверка ОДПУ специализированной организацией). | по мере необходимости
[6 empty] | август-сентябрь | Расконсервация системы центрального отопления; регулировка, промывка, гидравлическое испытание; обследование теплоузлов, подготовка к опрессовке; слив воды с системы отопления, спуск воздуха | по мере необходимости
[7 empty] | Обслуживание электросетей: проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. | по мере необходимости
[7 empty] | Аварийно-ремонтное обслуживание: регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем | круглосуточно
[7 empty] | Организация эксплуатации жилого фонда (МКД): Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ; Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | постоянно, в течении действия договора обслуживания

## Тариф Судино-11,31
Утверждено
приказом №__ от «__»_________2022г.
Генеральный директор
___________ ООО УК «ТЕСТ-А»
Плановая стоимость содержания и ремонта жилого фонда для населения, проживающего в многоквартирном жилом доме по адресу:
п.Судино, дома 3,4,6,8,22,41
со всеми видами благоустройства, без ОДПУ
| Благоустроенный жилищный фонд в управлении. Виды услуг и расходов | Экономически обоснованные затраты по содержанию и ремонту на 1 кв.м, общей площади жилых и нежилых помещений в месяц.
К. 1,0
1 | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт конструктивных элементов зданий | 1.54
2 | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт внутридомовых сетей и инженерного оборудования, всего: | 4.16
| В том числе: - водопровода и канализации | 1.46
| - горячего водоснабжения | 0
| - отопление | 1.3
| - электросетей | 0.7
| - газового оборудования | 0.7
3 | Содержание и благоустройство домового хозяйства, всего | 1.25
В том числе: дератизация и дезинсекция, очистка вентканалов и дымоходов, уборка территории, окос травы, благоустройство и т.п.
4 | Аварийно-ремонтное обслуживание | 1.16
5 | Услуги Расчетный центр | 0.7
6 | Организация эксплуатации жилого фонда (МКД) | 2.5
| ИТОГО за содержание и ремонт: ТАРИФ С 1кв.м. | 11.31
| Кроме того: Ремонт и обслуживание, поверка общедомовых приборов учета и регулирования (т/счетчики) в месяц | По смете

## Тариф Судино-12,67
Утверждено
приказом №__ от «__»_________2022г.
Генеральный директор
___________ ООО УК «ТЕСТ-А»
Плановая стоимость содержания и ремонта жилого фонда для населения, проживающего в многоквартирном жилом доме по адресу:
п.Судино, дома 5,7
со всеми видами благоустройства, без ОДПУ
| Благоустроенный жилищный фонд в управлении. Виды услуг и расходов | Экономически обоснованные затраты по содержанию и ремонту на 1 кв.м, общей площади жилых и нежилых помещений в месяц.
К. 1,0
1 | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт конструктивных элементов зданий | 2.22
2 | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт внутридомовых сетей и инженерного оборудования, всего: | 4.3
| В том числе: - водопровода и канализации | 1.5
| - горячего водоснабжения | 0
| - отопление | 1.4
| - электросетей | 0.7
| - газового оборудования | 0.7
3 | Содержание и благоустройство домового хозяйства, всего | 1.61
В том числе: дератизация и дезинсекция, очистка вентканалов и дымоходов, уборка территории, окос травы, благоустройство и т.п.
4 | Аварийно-ремонтное обслуживание | 1.16
5 | Услуги Расчетный центр | 0.7
6 | Организация эксплуатации жилого фонда (МКД) | 2.68
| ИТОГО за содержание и ремонт: ТАРИФ С 1кв.м. | 12.67
| Кроме того: Ремонт и обслуживание, поверка общедомовых приборов учета и регулирования (т/счетчики) в месяц | По смете