## Марково 8
Общество с ограниченной ответственностью «УК ТЕСТ-А»
152120,Ярославская область, р.п. Ишня, ул. Фрунзенская, дом 10, ОГРН 1147609001561 , ИНН 7609028510 КПП 760901001
Отчёт о проделанной работе за 2022 год
Управляющей компании ООО "УК Тест-А"
| по адресу: | с. Марково , дом 8
| Обслуживаемая площадь: | кв.м. | 362.9
| Тариф за СО ЖФ без ТБО | руб. | 11.31 |  | ежемесячное начисление |  | 4104.399
| Начислено на содержание и ремонт за | январь- декабрь 2022 г., руб. | 49252.788 |  | Долг СодРемЖИ |  | 12892.691
| Оплачено населением за | январь- декабрь 2022 г., руб. | 36360.097 |  | Общий долг по услугам |  | 12892.691
с. Марково , дом 8
№ п/п | Статьи затрат | Примечание | Сумма |  | № | дата | Акты выполненных работ | Заявка, кв. | Сумма,руб
1. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт конструктивных элементов зданий |  | 7141.872 | 1.64 | б/н | 2022-05-07 | Технические работы по окончанию отопительного сезона
| Замена подъездных дверей (2017г.); ремонт откосов входных групп; Монтаж отлива козырька над подъездом; 2018г.: Ремонт двери в подъезде(сварочные работы), ремонт доводчика, ремон конька на крыше 2019г: Ремонт подъездных дверей .2020г:Частичный ремонт пола в подъезде (2м2); Частичный ремонт кровли (замена шифера -3м2, герметизация примыканий); Ремонт слухового чердачного окна; Ремонт двери в подьезде (установка пружины), монтаж плинтусов.2021 год: Ремонт кровли - восстановление кровельного железа(конек) - 2м2 |  |  |  |  | 2022-05-31 | Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей и системы теплопотребления
2. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт внутридомовых сетей и инженерного оборудования, всего в том числе: |  | 15067.608 | 3.46 | б/н | 2022-07-27 | Ремонт приходящих фаз (электрик) | 3.4
| - водопровода и канализации | осмотр подавала; обследование колодцев; ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации | 6358.008 | 1.46 | 849 | 2022-10-22 | Ремонт и восстановление освещения в квартире | 8
| - горячего водоснабжения |  | 0 | 0 | б/н | 2022-10-20 | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме "ЭСО ГРАД"
| - отопление | обследование теплоузлов, подготовка к опрессовке - Слив воды с системы отопления, спуск воздуха -осмотры и устранение неполадок - мерроприятия по подготовке к отопительному сезону | 5661.24 | 1.3
| - электросетей | Поэтажный осмотр системы освещения, мелкий ремонт -замена эл.лампочек -проверка электролинии, осмотр общедомового электрощита | 3048.36 | 0.7 | б/н | 01.- 12.2022 | Уборка придомовой территории(дворник)
| - газового оборудования | осмотр и устранение неполадок (договор с Яроблгаз) | 0 | 0
3 | Содержание и благоустройство домового хозяйства, всего | дератизация и дезинсекция, очистка вентканалов и дымоходов, уборка территории, услуги дворника, покос газонов, чистка снега механизированным путём, санитарная обрезка деревьев (опил сухостоя, корчевание) | 8056.38 | 1.85
4 | Аварийно-ремонтное обслуживание | регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем в круглосуточном режиме | 5051.568 | 1.16
5 | Услуги АО ЯрОбл ЕИРЦ | Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, -организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ | 3048.36 | 0.7
6 | Организация эксплуатации жилого фонда (МКД) | Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | 10887 | 2.5
| ИТОГО за содержание и ремонт: |  | 49252.788 | 11.31
Просроченная задолженность населения за 3 месяца и более: квартиры № |  |  | 3 |  |  |  | Проведение плановых осмотров | 2 раза в год, весна-осень
Справочно: общая задолженность населения по оплате коммуналных услуг |  |  | 12892.691 |  |  |  | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции и дымоудаления | согласно графику работ и по необходимости
[7 empty] | Прочистка дымовентиляционных каналов | согласно графику работ и по необходимости
|  | Управляющая компания ООО "УК ТЕСТ-А" |  |  |  |  | Прочистка системы внутреннего водостока от засорения | по мере выявления
[7 empty] | Очистка кровли от снега и наледи | в зимний период по необходимости
[7 empty] | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей | в зимний период по мере необходимости
[7 empty] | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | один раз в год
[7 empty] | Обслуживание водопровода и канализации: осмотр подавала; обследование колодцев; ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации | 2 раза в месяц и по необходимости
[6 empty] | май-июнь | Обслуживание теплосетей: подготовка дома к сезонной эксплуатации: консервация системы отопления, осмотры и устранение неполадок; мерроприятия по подготовке к отопительному сезону; устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения | по мере необходимости
[6 empty] | август-сентябрь | Расконсервация системы центрального отопления; регулировка, промывка, гидравлическое испытание; обследование теплоузлов, подготовка к опрессовке; слив воды с системы отопления, спуск воздуха | по мере необходимости
[7 empty] | Обслуживание электросетей: проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. | по мере необходимости
[7 empty] | Аварийно-ремонтное обслуживание: регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем | круглосуточно
[7 empty] | Управление МКД: Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ; Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | постоянно, в течении действия договора обслуживания

## Марково 6
Общество с ограниченной ответственностью «УК ТЕСТ-А»
152120,Ярославская область, р.п. Ишня, ул. Фрунзенская, дом 10, ОГРН 1147609001561 , ИНН 7609028510 КПП 760901001
Отчёт о проделанной работе за 2022 год
Управляющей компании ООО "УК Тест-А"
| по адресу: | с. Марково , дом 6
| Обслуживаемая площадь: | кв.м. | 553.2
| Тариф за СО ЖФ без ТБО | руб. | 14.55 |  | ежемесячное начисление |  | 8049.06
| Начислено на содержание и ремонт за | январь- декабрь 2022 г., руб. | 96588.72 |  | Долг СодРемЖИ |  | 0
| Оплачено населением за | январь- декабрь 2022 г., руб. | 96588.72 |  | Общий долг по услугам |  | 0
с. Марково , дом 6
№ п/п | Статьи затрат | Примечание | Сумма |  | № | дата | Акты выполненных работ | Заявка, кв. | Сумма,руб
1. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт конструктивных элементов зданий |  | 17525.376 | 2.64 | 264 | 2022-03-21 | Устранение прорыва ХВС, переборка соединений
| Установка конька на кровле; ремонт кровли (2016г.). 2020г: Ремонт слуховых окон на чердачном помещении; Ремонт подъездных козырьков (стяжка); Ремонт подъездных козырьков наплавляемыми материалами (10м2) 2021 год:Ремонт кровли - замена кровельного железа(конек) - 1,5м2; Частичный ремонт кровли, замена шифера - 3 листа.;Демонтаж старых, установка металических вх. дверей с доводчиками - 2 шт., частичный ремонт полового покрытия(тамбур) - цементная стяжка; Ремонт дверных откосов, покраска вх. дверей - 2 шт. ; Замена дверного доводчика (2-й под.) 2022 год: Ремонт входной двери - монтаж уплотнительной ленты 1-й под., |  |  |  | 265 | 2022-03-21 | Установка насоса для откачки вод (подвал)
2. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт внутридомовых сетей и инженерного оборудования, всего в том числе: |  | 30536.64 | 4.6 | б/н | 2022-05-07 | Технические работы по окончанию отопительного сезона
| - водопровода и канализации | осмотр подавала; обследование колодцев; ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации | 11949.12 | 1.8 | б/н | 2022-05-12 | Плановое обследование технического состояния вентканалов и дымоходов
| - горячего водоснабжения |  | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей и системы теплопотребления
| - отопление | обследование теплоузлов, подготовка к опрессовке - Слив воды с системы отопления, спуск воздуха -осмотры и устранение неполадок - мерроприятия по подготовке к отопительному сезону | 9957.6 | 1.5 | 467 | 2022-05-27 | Ремонт входной двери - монтаж уплотнительной ленты | 1-й под.
| - электросетей | Поэтажный осмотр системы освещения, мелкий ремонт -замена эл.лампочек -проверка электролинии, осмотр общедомового электрощита | 4646.88 | 0.7 | б/н | 2022-10-31 | Т.О. внутридомового газового оборудования (договор с АО "Газпром газораспределение Ярославль")
| - газового оборудования | осмотр и устранение неполадок (договор с Яроблгаз) | 3983.04 | 0.6 | б/н | 2022-11-10 | Плановое обследование технического состояния вентканалов и дымоходов | не предоставлен доступ
3 | Содержание и благоустройство домового хозяйства, всего | дератизация и дезинсекция, очистка вентканалов и дымоходов, уборка территории, услуги дворника, покос газонов, чистка снега механизированным путём, санитарная обрезка деревьев (опил сухостоя, корчевание) | 17259.84 | 2.6 | 926 | 2022-11-28 | Устранение засора канализационной системы
4 | Аварийно-ремонтное обслуживание | регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем в круглосуточном режиме | 7700.544 | 1.16 | б/н | 2022-11-30 | Ремонт нулевой проводки
5 | Услуги АО ЯрОбл ЕИРЦ | Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, -организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ | 4646.88 | 0.7 | 944 | 2022-12-01 | Устранение засора канализационной системы | 2
6 | Организация эксплуатации жилого фонда (МКД) | Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | 18919.44 | 2.85 | 949 | 2022-12-03 | Устранение засора канализационной системы | 2
| ИТОГО за содержание и ремонт: |  | 96588.72 | 14.55 | 951 | 2022-12-04 | Устранение засора канализационной системы | 2-й под.
Просроченная задолженность населения за 3 месяца и более: квартиры № |  |  | - |  | 1034 | 2022-12-23 | Устранение засора канализационной системы
Справочно: общая задолженность населения по оплате коммуналных услуг |  |  | 0 |  | б/н | 2022-10-20 | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме "ЭСО ГРАД"
Управляющая компания ООО "УК ТЕСТ-А"
[5 empty] | б/н | 01.- 12.2021 | Уборка придомовой территории(дворник)
[7 empty] | Обслуживание газовых сетей: осмотр и устранение неполадок | АО Яроблгаз
[7 empty] | Проведение плановых осмотров | 2 раза в год, весна-осень
[7 empty] | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции и дымоудаления | согласно графику работ и по необходимости
[7 empty] | Прочистка дымовентиляционных каналов | согласно графику работ и по необходимости
[7 empty] | Прочистка системы внутреннего водостока от засорения | по мере выявления
[7 empty] | Очистка кровли от снега и наледи | в зимний период по необходимости
[7 empty] | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей | в зимний период по мере необходимости
[7 empty] | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | один раз в год
[7 empty] | Обслуживание водопровода и канализации: осмотр подавала; обследование колодцев; ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации | 2 раза в месяц и по необходимости
[6 empty] | май-июнь | Обслуживание теплосетей: подготовка дома к сезонной эксплуатации: консервация системы отопления, осмотры и устранение неполадок; мерроприятия по подготовке к отопительному сезону; устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения | по мере необходимости
[6 empty] | август-сентябрь | Расконсервация системы центрального отопления; регулировка, промывка, гидравлическое испытание; обследование теплоузлов, подготовка к опрессовке; слив воды с системы отопления, спуск воздуха | по мере необходимости
[7 empty] | Обслуживание электросетей: проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. | по мере необходимости
[7 empty] | Аварийно-ремонтное обслуживание: регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем | круглосуточно
[7 empty] | Управление МКД: Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ; Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | постоянно, в течении действия договора обслуживания

## Марково 5
Общество с ограниченной ответственностью «УК ТЕСТ-А»
152120,Ярославская область, р.п. Ишня, ул. Фрунзенская, дом 10, ОГРН 1147609001561 , ИНН 7609028510 КПП 760901001
Отчёт о проделанной работе за 2022 год
Управляющей компании ООО "УК Тест-А"
| по адресу: | с. Марково , дом 5
| Обслуживаемая площадь: | кв.м. | 563.5
| Тариф за СО ЖФ без ТБО | руб. | 14.55 |  | ежемесячное начисление |  | 8198.925
| Начислено на содержание и ремонт за | январь- декабрь 2022 г., руб. | 98387.1 |  | Долг СодРемЖИ |  | 19567.075
| Оплачено населением за | январь- декабрь 2022 г., руб. | 78820.025 |  | Общий долг по услугам |  | 19567.075
с. Марково , дом 5
№ п/п | Статьи затрат | Примечание | Сумма |  | № | дата | Акты выполненных работ | Заявка, кв.
1. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт конструктивных элементов зданий |  | 17851.68 | 2.64 | 296 | 2022-03-31 | Замена коренного крана | 9
| Ремонт кровли с частичной заменой шифера; . 2019г: Ремонт кровли (замена шифера), установка вх. металической двери. 2020г: Установка доводчиков на входные двери подъезда (2шт); Ремонт козырьков 1,2 подъезд, покраска дверей, установка забора (6 м); Ремонт слухового чердачного окна; Ремонт входной двери подъезд №1; Изоляция наплавляемыми материалами подъездных козырьков (10м2); 2021 год:Ремонт кровли - замена кровельного железа(конек);Ремонт кровли- замена шифера. 2022 год: Частичный ремонт кровли, замена шиферного листа - 3м2, замена опоры (ограждение палисадника); Замена ограждения палисадника - 37 м.п., ремонт лавочки; Частичный ремонт кровли - восстановление кровельного железа (конек) |  |  |  | 367 | 2022-04-21 | Частичный ремонт кровли, замена шиферного листа - 3м2, замена опоры (ограждение палисадника)
2. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт внутридомовых сетей и инженерного оборудования, всего в том числе: |  | 31105.2 | 4.6 | б/н | 2022-05-07 | Технические работы по окончанию отопительного сезона
| - водопровода и канализации | осмотр подавала; обследование колодцев; ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации | 12171.6 | 1.8 | 423 | 2022-05-12 | Плановые работы: Замена ограждения палисадника - 16 м.п., ремонт лавочки
| - горячего водоснабжения |  | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей и системы теплопотребления
| - отопление | обследование теплоузлов, подготовка к опрессовке - Слив воды с системы отопления, спуск воздуха -осмотры и устранение неполадок - мерроприятия по подготовке к отопительному сезону | 10143 | 1.5 | б/н | 2022-05-12 | Плановое обследование технического состояния вентканалов и дымоходов
| - электросетей | Поэтажный осмотр системы освещения, мелкий ремонт -замена эл.лампочек -проверка электролинии, осмотр общедомового электрощита | 4733.4 | 0.7 | 448 | 2022-05-20 | Плановые работы: Замена ограждения палисадника - 21 м.п., частичный ремонт кровли - восстановление кровельного железа (конек)
| - газового оборудования | осмотр и устранение неполадок (договор с Яроблгаз) | 4057.2 | 0.6 | б/н | 2022-05-27 | Т.О. внутридомового газового оборудования (договор с АО "Газпром газораспределение Ярославль")
3 | Содержание и благоустройство домового хозяйства, всего | дератизация и дезинсекция, очистка вентканалов и дымоходов, уборка территории, услуги дворника, покос газонов, чистка снега механизированным путём, санитарная обрезка деревьев (опил сухостоя, корчевание) | 17581.2 | 2.6 | 488 | 2022-06-04 | Засор центральной канализации(заявка в АДС водоканала)
4 | Аварийно-ремонтное обслуживание | регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем в круглосуточном режиме | 7843.92 | 1.16 | 491 | 2022-06-05 | Устранение засора канализационной системы (крот)
5 | Услуги АО ЯрОбл ЕИРЦ | Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, -организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ | 4733.4 | 0.7 | б/н | 2022-11-10 | Плановое обследование технического состояния вентканалов и дымоходов
6 | Организация эксплуатации жилого фонда (МКД) | Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | 19271.7 | 2.85 | б/н | 2022-10-20 | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме "ЭСО ГРАД"
| ИТОГО за содержание и ремонт: |  | 98387.1 | 14.55 | б/н | 01.- 12.2022 | Уборка придомовой территории(дворник)
Просроченная задолженность населения за 3 месяца и более: квартиры № |  |  | 7
Справочно: общая задолженность населения по оплате коммуналных услуг |  |  | 19567.075
Управляющая компания ООО "УК ТЕСТ-А"
[7 empty] | Обслуживание газовых сетей: осмотр и устранение неполадок | АО Яроблгаз
[7 empty] | Проведение плановых осмотров | 2 раза в год, весна-осень
[7 empty] | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции и дымоудаления | согласно графику работ и по необходимости
[7 empty] | Прочистка дымовентиляционных каналов | согласно графику работ и по необходимости
[7 empty] | Прочистка системы внутреннего водостока от засорения | по мере выявления
[7 empty] | Очистка кровли от снега и наледи | в зимний период по необходимости
[7 empty] | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей | в зимний период по мере необходимости
[7 empty] | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | один раз в год
[7 empty] | Обслуживание водопровода и канализации: осмотр подавала; обследование колодцев; ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации | 2 раза в месяц и по необходимости
[6 empty] | май-июнь | Обслуживание теплосетей: подготовка дома к сезонной эксплуатации: консервация системы отопления, осмотры и устранение неполадок; мерроприятия по подготовке к отопительному сезону; устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения | по мере необходимости
[6 empty] | август-сентябрь | Расконсервация системы центрального отопления; регулировка, промывка, гидравлическое испытание; обследование теплоузлов, подготовка к опрессовке; слив воды с системы отопления, спуск воздуха | по мере необходимости
[7 empty] | Обслуживание электросетей: проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. | по мере необходимости
[7 empty] | Аварийно-ремонтное обслуживание: регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем | круглосуточно
[7 empty] | Управление МКД: Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ; Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | постоянно, в течении действия договора обслуживания

## Марково 4
Общество с ограниченной ответственностью «УК ТЕСТ-А»
152120,Ярославская область, р.п. Ишня, ул. Фрунзенская, дом 10, ОГРН 1147609001561 , ИНН 7609028510 КПП 760901001
Отчёт о проделанной работе за 2022 год
Управляющей компании ООО "УК Тест-А"
| по адресу: | с. Марково, дом 4
| Обслуживаемая площадь: | кв.м. | 553.7
| Тариф за СО ЖФ | руб. | 14.55 |  | ежемесячное начисление |  | 8056.335
| Начислено на содержание и ремонт за | январь- декабрь 2022 г., руб. | 96676.02 |  | Долг СодРемЖИ |  | 0
| Оплачено населением за | январь- декабрь 2022 г., руб. | 96676.02 |  | Общий долг по услугам |  | 0
с. Марково, дом 4
№ п/п | Статьи затрат | Примечание | Сумма |  | № | дата | Акты выполненных работ | Заявка, кв.
1. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт конструктивных элементов зданий |  | 17541.216 | 2.64 | б/н | 2022-05-07 | Технические работы по окончанию отопительного сезона
| Ремонт кровли; замена подъездных дверей (2016г.); штукатурка откосов входных групп; 2018г: Ремонт слуховых окон на чердаке 2019г: Частичный ремонт кровли(замена шифера) - 6м2. 2020г.: Ремонт слухового чердачного окна, ремонт люка(выход на кровлю); Восстановление кровельного железа(конек) 2021 год: |  |  |  | 244 | 2022-03-11 | Устранение засора канализационной системы
2. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт внутридомовых сетей и инженерного оборудования, всего в том числе: |  | 30564.24 | 4.6 | б/н | 2022-05-12 | Плановое обследование технического состояния вентканалов и дымоходов
| - водопровода и канализации | осмотр подавала; обследование колодцев; ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации | 11959.92 | 1.8 | 436 | 2022-05-17 | Устранение засора канализационной системы
| - горячего водоснабжения |  | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей и системы теплопотребления
| - отопление | обследование теплоузлов, подготовка к опрессовке - Слив воды с системы отопления, спуск воздуха -осмотры и устранение неполадок - мерроприятия по подготовке к отопительному сезону | 9966.6 | 1.5 | 600 | 2022-07-17 | Устранение засора канализационной системы
| - электросетей | Поэтажный осмотр системы освещения, мелкий ремонт -замена эл.лампочек -проверка электролинии, осмотр общедомового электрощита | 4651.08 | 0.7 | б/н | 2022-08-26 | Т.О. внутридомового газового оборудования (договор с АО "Газпром газораспределение Ярославль")
| - газового оборудования | осмотр и устранение неполадок (договор с Яроблгаз) | 3986.64 | 0.6 | 755 | 2022-09-13 | Устранение прорыва ХВС, замена муфт - 2 шт.
3 | Содержание и благоустройство домового хозяйства, всего | дератизация и дезинсекция, очистка вентканалов и дымоходов, уборка территории, услуги дворника, покос газонов, чистка снега механизированным путём, санитарная обрезка деревьев (опил сухостоя, корчевание) | 17275.44 | 2.6 | б/н | 2022-11-10 | Плановое обследование технического состояния вентканалов и дымоходов
4 | Аварийно-ремонтное обслуживание | регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем в круглосуточном режиме | 7707.504 | 1.16 | б/н | 2022-10-20 | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме "ЭСО ГРАД"
5 | Услуги АО ЯрОбл ЕИРЦ | Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, -организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ | 4651.08 | 0.7
6 | Организация эксплуатации жилого фонда (МКД) | Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | 18936.54 | 2.85 | б/н | 01.- 12.2022 | Уборка придомовой территории(дворник)
| ИТОГО за содержание и ремонт: |  | 96676.02 | 14.55 |  |  | Обслуживание газовых сетей: осмотр и устранение неполадок | АО Яроблгаз
Проведение плановых осмотров
Просроченная задолженность населения за 3 месяца и более: квартиры № | [6 empty] | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции и дымоудаления
Справочно: общая задолженность населения по оплате коммуналных услуг |  |  | 0 |  |  |  | Прочистка дымовентиляционных каналов
|  | Управляющая компания ООО "УК ТЕСТ-А" |  |  |  |  | Прочистка системы внутреннего водостока от засорения | по мере выявления
[7 empty] | Очистка кровли от снега и наледи | в зимний период по необходимости
[7 empty] | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей | в зимний период по мере необходимости
[7 empty] | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | один раз в год
[7 empty] | Обслуживание водопровода и канализации: осмотр подавала; обследование колодцев; ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации | 2 раза в месяц и по необходимости
[6 empty] | май-июнь | Обслуживание теплосетей: подготовка дома к сезонной эксплуатации: консервация системы отопления, осмотры и устранение неполадок; мерроприятия по подготовке к отопительному сезону; устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения | по мере необходимости
[6 empty] | август-сентябрь | Расконсервация системы центрального отопления; регулировка, промывка, гидравлическое испытание; обследование теплоузлов, подготовка к опрессовке; слив воды с системы отопления, спуск воздуха | по мере необходимости
[7 empty] | Обслуживание электросетей: проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. | по мере необходимости
[7 empty] | Аварийно-ремонтное обслуживание: регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем | круглосуточно
[7 empty] | Управление МКД: Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ; Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | постоянно, в течении действия договора обслуживания

## Марково 3
Общество с ограниченной ответственностью «УК ТЕСТ-А»
152120,Ярославская область, р.п. Ишня, ул. Фрунзенская, дом 10, ОГРН 1147609001561 , ИНН 7609028510 КПП 760901001
Отчёт о проделанной работе за 2022 год
Управляющей компании ООО "УК Тест-А"
| по адресу: | с. Марково, дом 3
| Обслуживаемая площадь: | кв.м. | 950.5
| Тариф за СО ЖФ без ТБО | руб. | 14.55 |  | ежемесячное начисление |  | 13829.775
| Начислено на содержание и ремонт за | январь- декабрь 2022 г., руб. | 165957.3 |  | Долг СодРемЖИ |  | 60243.775
| Оплачено населением за | январь- декабрь 2022 г., руб. | 105713.525 |  | Общий долг по услугам |  | 60243.775
с. Марково, дом 3
№ п/п | Статьи затрат | Примечание | Сумма |  | № | дата | Акты выполненных работ | Заявка, кв.
1. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт конструктивных элементов зданий |  | 30111.84 | 2.64 | 21 | 2022-01-10 | Устранение засора канализационной системы | 3-й под.
| Разборка вент-канала( 1й и 2й подъезд); ремонт вент.каналов (2016г.); монтаж вентканала, ремонт кровли с заменой шифера; Ремонт вентиляционных коробов; 2018-Демонтаж,монтаж металл.подъездных дверей, Штукатурка дверных откосов, Ремонт входной двери 2019г: Ремонт входной двери ( сварочные работы). 2020г: Частичный ремонт кровли 6м2; Ремонт слухового чердачного окна; 2022 год: Ремонт и регулировка дверного доводчика (сварочные работы) 2 под., Ремонт кровли- восстановление шиферного покрытия - 2м2; Ремонт доводчика (сварочные работы) 1 под.; Замена ограждения палисадника - 25м.п.; Ремонт входной двери, установка пластины(сварочные работы) 1 под. |  |  |  | 47 | 2022-01-14 | Устранение засора канализационной системы
2. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт внутридомовых сетей и инженерного оборудования, всего в том числе: |  | 52467.6 | 4.6 | 204 | 2022-02-25 | Устранение засора канализационной системы
| - водопровода и канализации | осмотр подавала; обследование колодцев; ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации | 20530.8 | 1.8 | б/н | 2022-05-07 | Технические работы по окончанию отопительного сезона
| - горячего водоснабжения |  | 0 | 0 | 247 | 2022-03-14 | Устранение засора канализационной системы(стояк) | 7
| - отопление | обследование теплоузлов, подготовка к опрессовке - Слив воды с системы отопления, спуск воздуха -осмотры и устранение неполадок - мерроприятия по подготовке к отопительному сезону | 17109 | 1.5 | 270 | 2022-03-22 | Устранение засора вентканала | 3
| - электросетей | Поэтажный осмотр системы освещения, мелкий ремонт -замена эл.лампочек -проверка электролинии, осмотр общедомового электрощита | 7984.2 | 0.7 | 337 | 2022-04-11 | Устранение засора канализационной системы
| - газового оборудования | осмотр и устранение неполадок (договор с Яроблгаз) | 6843.6 | 0.6 | 368 | 2022-04-21 | Ремонт и регулировка дверного доводчика (сварочные работы) | 2-й под.
3 | Содержание и благоустройство домового хозяйства, всего | дератизация и дезинсекция, очистка вентканалов и дымоходов, уборка территории, услуги дворника, покос газонов, чистка снега механизированным путём, санитарная обрезка деревьев (опил сухостоя, корчевание) | 29655.6 | 2.6 | 388 | 2022-05-03 | Устранение засора канализационной системы
4 | Аварийно-ремонтное обслуживание | регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем в круглосуточном режиме | 13230.96 | 1.16 | 394 | 2022-05-04 | Устранение засора канализационной системы(стояк кухня) | 15
5 | Услуги АО ЯрОбл ЕИРЦ | Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, -организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ | 7984.2 | 0.7 | б/н | 2022-05-12 | Плановое обследование технического состояния вентканалов и дымоходов
6 | Организация эксплуатации жилого фонда (МКД) | Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | 32507.1 | 2.85 | 424 | 2022-05-12 | Плановые работы: Замена ограждения палисадника - 25м.п.
| ИТОГО за содержание и ремонт: |  | 165957.3 | 14.55 |  | 2022-05-31 | Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей и системы теплопотребления
[5 empty] | 447 | 2022-05-20 | Устранение засора вентканала | 5
Просроченная задолженность населения за 3 месяца и более: квартиры № |  |  | 13.18 |  | 465 | 2022-05-27 | Устранение засора вентканала | 7
Справочно: общая задолженность населения по оплате коммуналных услуг |  |  | 60243.775 |  | 466 | 2022-05-27 | Ремонт входной двери, установка пластины(сварочные работы) | 1-й под.
[5 empty] | 537 | 2022-06-17 | Ремонт канализационной системы - замена тапера | 2-й под.
|  | Управляющая компания ООО "УК ТЕСТ-А" |  |  | 610 | 2022-07-21 | Ремонт кровли- восстановление шиферного покрытия - 2м2
[5 empty] | 692 | 2022-08-19 | Устранение засора канализационной системы
[5 empty] | 763 | 2022-09-16 | Устранение засора канализационной системы
[5 empty] | 772 | 2022-09-22 | Устранение засора канализационной системы
[5 empty] | 787 | 2022-09-28 | Засор центральной канализации(заявка в АДС водоканала)
[5 empty] | 828 | 2022-10-13 | Устранение засора канализационной системы | 3-й под.
[5 empty] | 863 | 2022-10-28 | Устранение засора канализационной системы(кухня, стояк) | 15
[5 empty] | б/н | 2022-11-10 | Плановое обследование технического состояния вентканалов и дымоходов
[5 empty] | 913 | 2022-11-21 | Устранение засора канализационной системы
[5 empty] | б/н | 2022-11-11 | Т.О. внутридомового газового оборудования (договор с АО "Газпром газораспределение Ярославль")
[5 empty] | 943 | 2022-12-01 | Ремонт доводчика (сварочные работы) | 1-й под.
[5 empty] | б/н | 2022-10-20 | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме "ЭСО ГРАД"
[5 empty] | б/н | 01.- 12.2022 | Уборка придомовой территории(дворник)
[7 empty] | Обслуживание газовых сетей: осмотр и устранение неполадок | АО Яроблгаз
[7 empty] | Проведение плановых осмотров | 2 раза в год, весна-осень
[7 empty] | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции и дымоудаления | согласно графику работ и по необходимости
[7 empty] | Прочистка дымовентиляционных каналов | согласно графику работ и по необходимости
[7 empty] | Прочистка системы внутреннего водостока от засорения | по мере выявления
[7 empty] | Очистка кровли от снега и наледи | в зимний период по необходимости
[7 empty] | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей | в зимний период по мере необходимости
[6 empty] | 2018-08-09 | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | один раз в год
[7 empty] | Обслуживание водопровода и канализации: осмотр подавала; обследование колодцев; ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации | 2 раза в месяц и по необходимости
[6 empty] | май-июнь | Обслуживание теплосетей: подготовка дома к сезонной эксплуатации: консервация системы отопления, осмотры и устранение неполадок; мерроприятия по подготовке к отопительному сезону; устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения | по мере необходимости
[6 empty] | август-сентябрь | Расконсервация системы центрального отопления; регулировка, промывка, гидравлическое испытание; обследование теплоузлов, подготовка к опрессовке; слив воды с системы отопления, спуск воздуха | по мере необходимости
[7 empty] | Обслуживание электросетей: проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. | по мере необходимости
[7 empty] | Аварийно-ремонтное обслуживание: регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем | круглосуточно
[7 empty] | Управление МКД: Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ; Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | постоянно, в течении действия договора обслуживания

## Марково 2
Общество с ограниченной ответственностью «УК ТЕСТ-А»
152120,Ярославская область, р.п. Ишня, ул. Фрунзенская, дом 10, ОГРН 1147609001561 , ИНН 7609028510 КПП 760901001
Отчёт о проделанной работе за 2022 год
Управляющей компании ООО "УК Тест-А"
| по адресу: | с. Марково, дом 2
| Обслуживаемая площадь: | кв.м. | 563.7
| Тариф за СО ЖФ без ТБО | руб. | 14.55 |  | ежемесячное начисление |  | 8201.835
| Начислено на содержание и ремонт за | январь- декабрь 2022 г., руб. | 98422.02 |  | Долг СодРемЖИ |  | 6155.445
| Оплачено населением за | январь- декабрь 2022 г., руб. | 92266.575 |  | Общий долг по услугам |  | 6155.445
с. Марково, дом 2
№ п/п | Статьи затрат | Примечание | Сумма |  | № | дата | Акты выполненных работ | Заявка, кв. | Сумма, руб
1. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт конструктивных элементов зданий |  | 17858.016 | 2.64 | 23 | 2022-01-11 | Устранение засора канализационной системы
| Ремонт кровли; замена дефектных участков шифера (2016г.); теплоизоляция труб отопления; Штукатурка стены в подъезде; частичное заштукатуривание фасада дома; 2018г:Демонтаж, монтаж входной подъездной двери, под.№1 и 2, Штукатурка дверных откосов, Установка забора у под.№1. 2021 год: Частичный ремонт цоколя, отмостки - 2м2, ремонт подъездного козырька - 3м2; Монтаж желоба на подъездный козырек; Гидроизяция подъездного козырька (1-й под.). 2022 год : Стяжка пола при входе - 4 м2 (1,2-й под.) |  |  |  | б/н | 2022-05-07 | Технические работы по окончанию отопительного сезона
2. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт внутридомовых сетей и инженерного оборудования, всего в том числе: |  | 31116.24 | 4.6 | б/н | 2022-05-12 | Плановое обследование технического состояния вентканалов и дымоходов
| - водопровода и канализации | осмотр подавала; обследование колодцев; ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации | 12175.92 | 1.8 | 259 | 2022-03-18 | Устранение засора канализационной системы
| - горячего водоснабжения |  | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей и системы теплопотребления
| - отопление | обследование теплоузлов, подготовка к опрессовке - Слив воды с системы отопления, спуск воздуха -осмотры и устранение неполадок - мерроприятия по подготовке к отопительному сезону | 10146.6 | 1.5 | б/н | 2022-06-03 | Т.О. внутридомового газового оборудования (договор с АО "Газпром газораспределение Ярославль")
| - электросетей | Поэтажный осмотр системы освещения, мелкий ремонт -замена эл.лампочек -проверка электролинии, осмотр общедомового электрощита | 4735.08 | 0.7 | 587 | 2022-07-08 | Стяжка пола при входе - 4 м2 | 1,2-й под.
| - газового оборудования | осмотр и устранение неполадок (договор с Яроблгаз) | 4058.64 | 0.6 | 775 | 2022-09-25 | Устранение засора канализационной системы
3 | Содержание и благоустройство домового хозяйства, всего | дератизация и дезинсекция, очистка вентканалов и дымоходов, уборка территории, услуги дворника, покос газонов, чистка снега механизированным путём, санитарная обрезка деревьев (опил сухостоя, корчевание) | 17587.44 | 2.6 | 791 | 2022-09-29 | Устранение засора канализационной системы
4 | Аварийно-ремонтное обслуживание | регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем в круглосуточном режиме | 7846.704 | 1.16 | б/н | 2022-10-20 | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме "ЭСО ГРАД"
5 | Услуги АО ЯрОбл ЕИРЦ | Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, -организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ | 4735.08 | 0.7 | б/н | 2022-11-10 | Плановое обследование технического состояния вентканалов и дымоходов
6 | Организация эксплуатации жилого фонда (МКД) | Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | 19278.54 | 2.85
| ИТОГО за содержание и ремонт: |  | 98422.02 | 14.55
[5 empty] | б/н | 01.- 12.2021 | Уборка придомовой территории(дворник)
Просроченная задолженность населения за 3 месяца и более: квартиры № |  |  | 8
Справочно: общая задолженность населения по оплате коммуналных услуг |  |  | 6155.445
Управляющая компания ООО "УК ТЕСТ-А"
[7 empty] | Обслуживание газовых сетей: осмотр и устранение неполадок | АО Яроблгаз
[7 empty] | Проведение плановых осмотров | 2 раза в год, весна-осень
[7 empty] | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции и дымоудаления | согласно графику работ и по необходимости
[7 empty] | Прочистка дымовентиляционных каналов | согласно графику работ и по необходимости
[7 empty] | Прочистка системы внутреннего водостока от засорения | по мере выявления
[7 empty] | Очистка кровли от снега и наледи | в зимний период по необходимости
[7 empty] | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей | в зимний период по мере необходимости
[7 empty] | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | один раз в год
[7 empty] | Обслуживание водопровода и канализации: осмотр подавала; обследование колодцев; ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации | 2 раза в месяц и по необходимости
[6 empty] | май-июнь | Обслуживание теплосетей: подготовка дома к сезонной эксплуатации: консервация системы отопления, осмотры и устранение неполадок; мерроприятия по подготовке к отопительному сезону; устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения | по мере необходимости
[6 empty] | август-сентябрь | Расконсервация системы центрального отопления; регулировка, промывка, гидравлическое испытание; обследование теплоузлов, подготовка к опрессовке; слив воды с системы отопления, спуск воздуха | по мере необходимости
[7 empty] | Обслуживание электросетей: проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. | по мере необходимости
[7 empty] | Аварийно-ремонтное обслуживание: регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем | круглосуточно
[7 empty] | Управление МКД: Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ; Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | постоянно, в течении действия договора обслуживания

## Марково 1
Общество с ограниченной ответственностью «УК ТЕСТ-А»
152120,Ярославская область, р.п. Ишня, ул. Фрунзенская, дом 10, ОГРН 1147609001561 , ИНН 7609028510 КПП 760901001
Отчёт о проделанной работе за 2022 год
Управляющей компании ООО "УК Тест-А"
| по адресу: | с. Марково, дом 1
| Обслуживаемая площадь: | кв.м. | 520.1
| Тариф за СО ЖФ , без ТБО | руб. | 14.55 |  | ежемесячное начисление |  | 7567.455
| Начислено на содержание и ремонт за | январь- декабрь 2022 г., руб. | 90809.46 |  | Долг СодРемЖИ |  | 76022.585
| Оплачено населением за | январь- декабрь 2022 г., руб. | 14786.875 |  | Общий долг по услугам |  | 76022.585
с. Марково, дом 1
№ п/п | Статьи затрат | Примечание | Сумма |  | № | дата | Акты выполненных работ | Заявка, кв.
1. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт конструктивных элементов зданий |  | 16476.768 | 2.64 | б/н | 2022-05-07 | Технические работы по окончанию отопительного сезона
| Демонтаж вентканала до шифера, кладка кирпича вентканала (2016г.); ремонт кровли с заменой шифера; 2018г.: теплоизоляция системы отопления 2019г: Ремонт кровли (частичная замена шифера). 2020г: Частичный ремонт фасада (цокольный элемент) 5м2. 2021 год: Ремонт кровли - замена кровельного железа(конек); Демонтаж деревянного полового покрытия подъезда, засыка щебнем, цементная стяжка; Установка металических входных дверей с доводчиком (1,2 й под.).2022 год: Восстановление кровельного железа (конек) |  |  |  | б/н | 2022-05-12 | Плановое обследование технического состояния вентканалов и дымоходов
2. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт внутридомовых сетей и инженерного оборудования, всего в том числе: |  | 28709.52 | 4.6 |  | 2022-05-31 | Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей и системы теплопотребления
| - водопровода и канализации | осмотр подавала; обследование колодцев; ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации | 11234.16 | 1.8 | 553 | 2022-06-25 | Устранение прорыва ХВС в квартире | 7
| - горячего водоснабжения |  | 0 | 0 | 498 | 2022-07-08 | Восстановление кровельного железа (конек)
| - отопление | обследование теплоузлов, подготовка к опрессовке - Слив воды с системы отопления, спуск воздуха -осмотры и устранение неполадок - мерроприятия по подготовке к отопительному сезону | 9361.8 | 1.5 | 767 | 2022-09-20 | Восстановление кровельного железа (конек)
| - электросетей | Поэтажный осмотр системы освещения, мелкий ремонт -замена эл.лампочек -проверка электролинии, осмотр общедомового электрощита | 4368.84 | 0.7 | б/н | 2022-10-21 | Т.О. внутридомового газового оборудования (договор с АО "Газпром газораспределение Ярославль")
| - газового оборудования | осмотр и устранение неполадок (договор с Яроблгаз) | 3744.72 | 0.6 | б/н | 2022-11-10 | Плановое обследование технического состояния вентканалов и дымоходов
3 | Содержание и благоустройство домового хозяйства, всего | дератизация и дезинсекция, очистка вентканалов и дымоходов, уборка территории, услуги дворника, покос газонов, чистка снега механизированным путём, санитарная обрезка деревьев (опил сухостоя, корчевание) | 16227.12 | 2.6 | б/н | 2022-11-18 | Ремонт электрооборудования, восстановление освещения в квартирах | 10,11,12
4 | Аварийно-ремонтное обслуживание | регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем в круглосуточном режиме | 7239.792 | 1.16 | б/н | 2022-11-21 | Ремонт электрооборудования, установка бокса, замена автоматов - 3шт., замена проводки - 1,2м.
5 | Услуги АО ЯрОбл ЕИРЦ | Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, -организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ | 4368.84 | 0.7 | б/н | 01.- 12.2022 | Уборка придомовой территории(дворник)
6 | Организация эксплуатации жилого фонда (МКД) | Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | 17787.42 | 2.85 | б/н | 2022-10-20 | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме "ЭСО ГРАД"
| ИТОГО за содержание и ремонт: |  | 90809.46 | 14.55 |  |  | Обслуживание газовых сетей: осмотр и устранение неполадок | АО Яроблгаз
[7 empty] | Проведение плановых осмотров | 2 раза в год, весна-осень
[7 empty] | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции и дымоудаления | согласно графику работ и по необходимости
Просроченная задолженность населения за 3 месяца и более: квартиры № |  |  | 2,5,6 |  |  |  | Прочистка дымовентиляционных каналов | согласно графику работ и по необходимости
Справочно: общая задолженность населения по оплате коммуналных услуг |  |  | 76022.585 |  |  |  | Прочистка системы внутреннего водостока от засорения | по мере выявления
[7 empty] | Очистка кровли от снега и наледи | в зимний период по необходимости
|  | Управляющая компания ООО "УК ТЕСТ-А" |  |  |  |  | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей | в зимний период по мере необходимости
[7 empty] | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | один раз в год
[7 empty] | Обслуживание водопровода и канализации: осмотр подавала; обследование колодцев; ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации | 2 раза в месяц и по необходимости
[6 empty] | май-июнь | Обслуживание теплосетей: подготовка дома к сезонной эксплуатации: консервация системы отопления, осмотры и устранение неполадок; мерроприятия по подготовке к отопительному сезону; устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения | по мере необходимости
[6 empty] | август-сентябрь | Расконсервация системы центрального отопления; регулировка, промывка, гидравлическое испытание; обследование теплоузлов, подготовка к опрессовке; слив воды с системы отопления, спуск воздуха | по мере необходимости
[7 empty] | Обслуживание электросетей: проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. | по мере необходимости
[7 empty] | Аварийно-ремонтное обслуживание: регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем | круглосуточно
[7 empty] | Управление МКД: Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ; Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | постоянно, в течении действия договора обслуживания

## Тариф Марково-11,31
Утверждено
приказом №__ от «__»_________2015г.
Генеральный директор
___________ ООО УК «ТЕСТ-А»
Плановая стоимость содержания и ремонта жилого фонда для населения, проживающего в многоквартирном жилом доме по адресу:
д.Марково д.8
со всеми видами благоустройства, без ОДПУ
| Благоустроенный жилищный фонд в управлении. Виды услуг и расходов | Экономически обоснованные затраты по содержанию и ремонту на 1 кв.м, общей площади жилых и нежилых помещений в месяц.
К. 1,0
1 | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт конструктивных элементов зданий | 1.64
2 | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт внутридомовых сетей и инженерного оборудования, всего: | 3.46
| В том числе: - водопровода и канализации | 1.46
| - горячего водоснабжения | 0
| - отопление | 1.3
| - электросетей | 0.7
| - газового оборудования | 0
3 | Содержание и благоустройство домового хозяйства, всего | 1.85
В том числе: дератизация и дезинсекция, очистка вентканалов и дымоходов, уборка территории, окос травы, благоустройство и т.п.
4 | Аварийно-ремонтное обслуживание | 1.16
5 | Услуги Расчетного центра | 0.7
6 | Организация эксплуатации жилого фонда (МКД) | 2.5
| ИТОГО за содержание и ремонт | 11.31
| ВСЕГО ТАРИФ С 1кв.М. | 11.31
| Кроме того: Ремонт и обслуживание, поверка общедомовых приборов учета и регулирования (т/счетчики) в месяц | По смете

## Тариф Марково-14,55
Утверждено
приказом №__ от «__»_________2019г.
Генеральный директор
___________ ООО УК «ТЕСТ-А»
Плановая стоимость содержания и ремонта жилого фонда для населения, проживающего в многоквартирном жилом доме по адресу:
д.Марково
со всеми видами благоустройства, без ОДПУ
| Благоустроенный жилищный фонд в управлении. Виды услуг и расходов | Экономически обоснованные затраты по содержанию и ремонту на 1 кв.м, общей площади жилых и нежилых помещений в месяц.
К. 1,0
1 | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт конструктивных элементов зданий | 2.64
2 | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт внутридомовых сетей и инженерного оборудования, всего: | 4.6
| В том числе: - водопровода и канализации | 1.8
| - горячего водоснабжения | 0
| - отопление | 1.5
| - электросетей | 0.7
| - газового оборудования | 0.6
3 | Содержание и благоустройство домового хозяйства, всего | 2.6
В том числе: дератизация и дезинсекция, очистка вентканалов и дымоходов, уборка территории, окос травы, благоустройство и т.п.
4 | Аварийно-ремонтное обслуживание | 1.16
5 | Услуги Расчетного центра | 0.7
6 | Организация эксплуатации жилого фонда (МКД) | 2.85
| ИТОГО за содержание и ремонт: ТАРИФ С 1кв.м. | 14.55
| Кроме того: Ремонт и обслуживание, поверка общедомовых приборов учета и регулирования (т/счетчики) в месяц | По смете