## Марково 8
Общество с ограниченной ответственностью «УК ТЕСТ-А»
152120,Ярославская область, р.п. Ишня, ул. Фрунзенская, дом 10, ОГРН 1147609001561 , ИНН 7609028510 КПП 760901001
Отчёт о проделанной работе за 2023 год
Управляющей компании ООО "УК Тест-А"
| по адресу: | с. Марково , дом 8
| Обслуживаемая площадь: | кв.м. | 362.9
| Тариф за СО ЖФ | руб. | 11.31 |  | ежемесячное начисление |  | 4104.399
| Начислено на содержание и ремонт за | январь-декабрь 2023 г., руб. | 49252.788 |  | Долг СодРемЖИ |  | 29850.321
| Оплачено населением за | январь-декабрь 2023 г., руб. | 19402.467 |  | Общий долг по услугам |  | 29850.321
| Договор № Мр-8/О/15 от 01.02.2015 г. |  | 14.37
с. Марково , дом 8
№ п/п | Статьи затрат | Примечание | Сумма |  | № | дата | Акты выполненных работ | Заявка, кв. | Сумма,руб
1. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт конструктивных элементов зданий |  | 7141.872 | 1.64 | 110 | 2023-02-03 | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей
| Замена подъездных дверей (2017г.); ремонт откосов входных групп; Монтаж отлива козырька над подъездом; 2018г.: Ремонт двери в подъезде(сварочные работы), ремонт доводчика, ремон конька на крыше 2019г: Ремонт подъездных дверей .2020г:Частичный ремонт пола в подъезде (2м2); Частичный ремонт кровли (замена шифера -3м2, герметизация примыканий); Ремонт слухового чердачного окна; Ремонт двери в подьезде (установка пружины), монтаж плинтусов.2021 год: Ремонт кровли - восстановление кровельного железа(конек) - 2м2. 2023 год: |  |  |  | б/н | 2023-01-07 | Устранение перемерзания отопительного трубопровода в подъезде (сбросник)
2. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт внутридомовых сетей и инженерного оборудования, всего в том числе: |  | 15067.608 | 3.46
| - водопровода и канализации | осмотр подавала; обследование колодцев; ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации | 6358.008 | 1.46
| - горячего водоснабжения |  | 0 | 0
| - отопление | обследование теплоузлов, подготовка к опрессовке - Слив воды с системы отопления, спуск воздуха -осмотры и устранение неполадок - мерроприятия по подготовке к отопительному сезону | 5661.24 | 1.3
| - электросетей | Поэтажный осмотр системы освещения, мелкий ремонт -замена эл.лампочек -проверка электролинии, осмотр общедомового электрощита | 3048.36 | 0.7 | б/н | 01.- 12.2023 | Уборка придомовой территории(дворник)
| - газового оборудования | осмотр и устранение неполадок (договор с Яроблгаз) | 0 | 0
3 | Содержание и благоустройство домового хозяйства, всего | дератизация и дезинсекция, очистка вентканалов и дымоходов, уборка территории, услуги дворника, покос газонов, чистка снега механизированным путём, санитарная обрезка деревьев (опил сухостоя, корчевание) | 8056.38 | 1.85
4 | Аварийно-ремонтное обслуживание | регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем в круглосуточном режиме | 5051.568 | 1.16
5 | Услуги АО ЯрОбл ЕИРЦ | Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, -организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ | 3048.36 | 0.7
6 | Организация эксплуатации жилого фонда (МКД) | Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | 10887 | 2.5
| ИТОГО за содержание и ремонт: |  | 49252.788 | 11.31
Просроченная задолженность населения за 3 месяца и более: квартиры № |  |  | 3.7 |  |  |  | Проведение плановых осмотров | 2 раза в год, весна-осень
Справочно: общая задолженность населения по оплате коммуналных услуг |  |  | 29850.321 |  |  |  | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции и дымоудаления | согласно графику работ и по необходимости
[7 empty] | Прочистка дымовентиляционных каналов | согласно графику работ и по необходимости
|  | Управляющая компания ООО "УК ТЕСТ-А" |  |  |  |  | Прочистка системы внутреннего водостока от засорения | по мере выявления
[7 empty] | Очистка кровли от снега и наледи | в зимний период по необходимости
[7 empty] | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей | в зимний период по мере необходимости
[7 empty] | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | один раз в год
[7 empty] | Обслуживание водопровода и канализации: осмотр подавала; обследование колодцев; ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации | 2 раза в месяц и по необходимости
[6 empty] | май-июнь | Обслуживание теплосетей: подготовка дома к сезонной эксплуатации: консервация системы отопления, осмотры и устранение неполадок; мерроприятия по подготовке к отопительному сезону; устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения | по мере необходимости
[6 empty] | август-сентябрь | Расконсервация системы центрального отопления; регулировка, промывка, гидравлическое испытание; обследование теплоузлов, подготовка к опрессовке; слив воды с системы отопления, спуск воздуха | по мере необходимости
[7 empty] | Обслуживание электросетей: проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. | по мере необходимости
[7 empty] | Аварийно-ремонтное обслуживание: регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем | круглосуточно
[7 empty] | Управление МКД: Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ; Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | постоянно, в течении действия договора обслуживания

## Марково 6
Общество с ограниченной ответственностью «УК ТЕСТ-А»
152120,Ярославская область, р.п. Ишня, ул. Фрунзенская, дом 10, ОГРН 1147609001561 , ИНН 7609028510 КПП 760901001
Отчёт о проделанной работе за 2023 год
Управляющей компании ООО "УК Тест-А"
| по адресу: | с. Марково , дом 6
| Обслуживаемая площадь: | кв.м. | 553.2
| Тариф за СО ЖФ без ТБО | руб. | 14.55 |  | ежемесячное начисление |  | 8049.06
| Начислено на содержание и ремонт за | январь- декабрь 2023 г., руб. | 96588.72 |  | Долг СодРемЖИ |  | 0
| Оплачено населением за | январь- декабрь 2023 г., руб. | 96588.72 |  | Общий долг по услугам |  | 0
Договор № Мр-6/О/15 от 01.02.2023
| Протокол ОСС № 1 от 24.04.2019 г. |  | 14.55 |  | с. Марково , дом 6
№ п/п | Статьи затрат | Примечание | Сумма |  | № | дата | Акты выполненных работ | Заявка, кв. | Сумма,руб
1. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт конструктивных элементов зданий |  | 17525.376 | 2.64 | 110 | 2023-02-03 | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей
| Установка конька на кровле; ремонт кровли (2016г.). 2020г: Ремонт слуховых окон на чердачном помещении; Ремонт подъездных козырьков (стяжка); Ремонт подъездных козырьков наплавляемыми материалами (10м2) 2021 год:Ремонт кровли - замена кровельного железа(конек) - 1,5м2; Частичный ремонт кровли, замена шифера - 3 листа.;Демонтаж старых, установка металических вх. дверей с доводчиками - 2 шт., частичный ремонт полового покрытия(тамбур) - цементная стяжка; Ремонт дверных откосов, покраска вх. дверей - 2 шт. ; Замена дверного доводчика (2-й под.) 2022 год: Ремонт входной двери - монтаж уплотнительной ленты 1-й под. 2023 год: Установка ограждений палисадника - 36 м.п.; Ремонт кровли - восстановление кровельного конька |  |  |  | 150 | 2023-02-09 | Очистка кровли от снега и наледи
2. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт внутридомовых сетей и инженерного оборудования, всего в том числе: |  | 30536.64 | 4.6 | 380 | 2023-05-01 | Устранение засора канализационной системы | 2
| - водопровода и канализации | осмотр подавала; обследование колодцев; ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации | 11949.12 | 1.8 | б/н | 2023-05-01 | Технические работы по окончанию отопительного сезона
| - горячего водоснабжения |  | 0 | 0 |  | 2023-05-12 | Проведение гидравлических испытаний отопительной системы
| - отопление | обследование теплоузлов, подготовка к опрессовке - Слив воды с системы отопления, спуск воздуха -осмотры и устранение неполадок - мерроприятия по подготовке к отопительному сезону | 9957.6 | 1.5 |  | 2023-06-28 | Плановое обследование вентиляционных каналов и дымоходов
| - электросетей | Поэтажный осмотр системы освещения, мелкий ремонт -замена эл.лампочек -проверка электролинии, осмотр общедомового электрощита | 4646.88 | 0.7 | 576 | 2023-07-25 | Устранение засора канализационной системы
| - газового оборудования | осмотр и устранение неполадок (договор с Яроблгаз) | 3983.04 | 0.6 | 603 | 2023-08-03 | Установка ограждений палисадника - 36 м.п.
3 | Содержание и благоустройство домового хозяйства, всего | дератизация и дезинсекция, очистка вентканалов и дымоходов, уборка территории, услуги дворника, покос газонов, чистка снега механизированным путём, санитарная обрезка деревьев (опил сухостоя, корчевание) | 17259.84 | 2.6 | 683 | 2023-08-31 | Покос придомовой территории
4 | Аварийно-ремонтное обслуживание | регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем в круглосуточном режиме | 7700.544 | 1.16 | 862 | 2023-10-20 | Ремонт кровли - восстановление кровельного конька
5 | Услуги АО ЯрОбл ЕИРЦ | Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, -организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ | 4646.88 | 0.7 | 1077 | 2023-12-22 | Устранение засора канализационной системы
6 | Организация эксплуатации жилого фонда (МКД) | Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | 18919.44 | 2.85 | 1083 | 2023-12-23 | Устранение засора канализационной системы (КРОТ)
| ИТОГО за содержание и ремонт: |  | 96588.72 | 14.55
Просроченная задолженность населения за 3 месяца и более: квартиры № |  |  | -
Справочно: общая задолженность населения по оплате коммуналных услуг |  |  | 0
Управляющая компания ООО "УК ТЕСТ-А"
[5 empty] | б/н | 01.- 12.2023 | Уборка придомовой территории(дворник)
[6 empty] | 2023-10-01 | Т.О. внутридомового газового оборудования (договор с АО "Газпром газораспределение Ярославль")
[7 empty] | Обслуживание газовых сетей: осмотр и устранение неполадок | АО Яроблгаз
[7 empty] | Проведение плановых осмотров | 2 раза в год, весна-осень
[7 empty] | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции и дымоудаления | согласно графику работ и по необходимости
[7 empty] | Прочистка дымовентиляционных каналов | согласно графику работ и по необходимости
[7 empty] | Прочистка системы внутреннего водостока от засорения | по мере выявления
[7 empty] | Очистка кровли от снега и наледи | в зимний период по необходимости
[7 empty] | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей | в зимний период по мере необходимости
[7 empty] | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | один раз в год
[7 empty] | Обслуживание водопровода и канализации: осмотр подавала; обследование колодцев; ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации | 2 раза в месяц и по необходимости
[6 empty] | май-июнь | Обслуживание теплосетей: подготовка дома к сезонной эксплуатации: консервация системы отопления, осмотры и устранение неполадок; мерроприятия по подготовке к отопительному сезону; устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения | по мере необходимости
[6 empty] | август-сентябрь | Расконсервация системы центрального отопления; регулировка, промывка, гидравлическое испытание; обследование теплоузлов, подготовка к опрессовке; слив воды с системы отопления, спуск воздуха | по мере необходимости
[7 empty] | Обслуживание электросетей: проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. | по мере необходимости
[7 empty] | Аварийно-ремонтное обслуживание: регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем | круглосуточно
[7 empty] | Управление МКД: Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ; Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | постоянно, в течении действия договора обслуживания

## Марково 5
Общество с ограниченной ответственностью «УК ТЕСТ-А»
152120,Ярославская область, р.п. Ишня, ул. Фрунзенская, дом 10, ОГРН 1147609001561 , ИНН 7609028510 КПП 760901001
Отчёт о проделанной работе за 2023 год
Управляющей компании ООО "УК Тест-А"
| по адресу: | с. Марково , дом 5
| Обслуживаемая площадь: | кв.м. | 563.5
| Тариф за СО ЖФ без ТБО | руб. | 14.55 |  | ежемесячное начисление |  | 8198.925
| Начислено на содержание и ремонт за | январь- декабрь 2023 г., руб. | 98387.1 |  | Долг СодРемЖИ |  | 15461.385
| Оплачено населением за | январь- декабрь 2023 г., руб. | 82925.715 |  | Общий долг по услугам |  | 15461.385
Договор № Мр-5/О/15 от 01.02.2015
| Протокол ОСС №1 от 23.04.2019 г. |  | 14.55 |  | с. Марково , дом 5
№ п/п | Статьи затрат | Примечание | Сумма |  | № | дата | Акты выполненных работ | Заявка, кв.
1. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт конструктивных элементов зданий |  | 17851.68 | 2.64 | 110 | 2023-02-03 | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей
| Ремонт кровли с частичной заменой шифера; . 2019г: Ремонт кровли (замена шифера), установка вх. металической двери. 2020г: Установка доводчиков на входные двери подъезда (2шт); Ремонт козырьков 1,2 подъезд, покраска дверей, установка забора (6 м); Ремонт слухового чердачного окна; Ремонт входной двери подъезд №1; Изоляция наплавляемыми материалами подъездных козырьков (10м2); 2021 год:Ремонт кровли - замена кровельного железа(конек);Ремонт кровли- замена шифера. 2022 год: Частичный ремонт кровли, замена шиферного листа - 3м2, замена опоры (ограждение палисадника); Замена ограждения палисадника - 37 м.п., ремонт лавочки; Частичный ремонт кровли - восстановление кровельного железа (конек). 2023 год:Установка урны (1-й под.), ремонт входной двери 2-й под. (сварочные работы); Ремонт кровли- герметизация примыканий шахты вентканала, покраска вх. дверей 2 шт.; Ремонт входных дверей (сварочные работы), установка сетки на чердачное окно; |  |  |  | 216 | 2023-02-28 | Устранение прорыва отопительной системы
2. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт внутридомовых сетей и инженерного оборудования, всего в том числе: |  | 31105.2 | 4.6 | 309 | 2023-04-01 | Замена выключателя в подъезде | 1-й под.
| - водопровода и канализации | осмотр подавала; обследование колодцев; ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации | 12171.6 | 1.8 | б/н | 2023-05-01 | Технические работы по окончанию отопительного сезона
| - горячего водоснабжения |  | 0 | 0 |  | 2023-05-12 | Проведение гидравлических испытаний отопительной системы
| - отопление | обследование теплоузлов, подготовка к опрессовке - Слив воды с системы отопления, спуск воздуха -осмотры и устранение неполадок - мерроприятия по подготовке к отопительному сезону | 10143 | 1.5 |  | 2023-06-28 | Плановое обследование вентиляционных каналов и дымоходов
| - электросетей | Поэтажный осмотр системы освещения, мелкий ремонт -замена эл.лампочек -проверка электролинии, осмотр общедомового электрощита | 4733.4 | 0.7 |  | 2023-06-28 | Плановое обследование инженерных сетей
| - газового оборудования | осмотр и устранение неполадок (договор с Яроблгаз) | 4057.2 | 0.6 | 476 | 2023-06-07 | Установка урны (1-й под.), ремонт входной двери 2-й под. (сварочные работы)
3 | Содержание и благоустройство домового хозяйства, всего | дератизация и дезинсекция, очистка вентканалов и дымоходов, уборка территории, услуги дворника, покос газонов, чистка снега механизированным путём, санитарная обрезка деревьев (опил сухостоя, корчевание) | 17581.2 | 2.6 | 605 | 2023-08-03 | Ремонт кровли- герметизация примыканий шахты вентканала, покраска вх. дверей 2 шт.
4 | Аварийно-ремонтное обслуживание | регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем в круглосуточном режиме | 7843.92 | 1.16 | 650 | 2023-08-12 | Замена выключателя в подъезде, замена эл. ламп (диод) - 1 шт. | 2-й под.
5 | Услуги АО ЯрОбл ЕИРЦ | Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, -организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ | 4733.4 | 0.7 | 683 | 2023-09-02 | Устранение засора канализационной системы
6 | Организация эксплуатации жилого фонда (МКД) | Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | 19271.7 | 2.85 | 837 | 2023-10-13 | Ремонт входных дверей (сварочные работы), установка сетки на чердачное окно | 1-й под.
| ИТОГО за содержание и ремонт: |  | 98387.1 | 14.55 | б/н | 01.- 12.2023 | Уборка придомовой территории(дворник)
[6 empty] | 2023-05-01 | Т.О. внутридомового газового оборудования (договор с АО "Газпром газораспределение Ярославль")
Просроченная задолженность населения за 3 месяца и более: квартиры № |  |  | 7
Справочно: общая задолженность населения по оплате коммуналных услуг |  |  | 15461.385
Управляющая компания ООО "УК ТЕСТ-А"
[7 empty] | Обслуживание газовых сетей: осмотр и устранение неполадок | АО Яроблгаз
[7 empty] | Проведение плановых осмотров | 2 раза в год, весна-осень
[7 empty] | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции и дымоудаления | согласно графику работ и по необходимости
[7 empty] | Прочистка дымовентиляционных каналов | согласно графику работ и по необходимости
[7 empty] | Прочистка системы внутреннего водостока от засорения | по мере выявления
[7 empty] | Очистка кровли от снега и наледи | в зимний период по необходимости
[7 empty] | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей | в зимний период по мере необходимости
[7 empty] | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | один раз в год
[7 empty] | Обслуживание водопровода и канализации: осмотр подавала; обследование колодцев; ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации | 2 раза в месяц и по необходимости
[6 empty] | май-июнь | Обслуживание теплосетей: подготовка дома к сезонной эксплуатации: консервация системы отопления, осмотры и устранение неполадок; мерроприятия по подготовке к отопительному сезону; устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения | по мере необходимости
[6 empty] | август-сентябрь | Расконсервация системы центрального отопления; регулировка, промывка, гидравлическое испытание; обследование теплоузлов, подготовка к опрессовке; слив воды с системы отопления, спуск воздуха | по мере необходимости
[7 empty] | Обслуживание электросетей: проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. | по мере необходимости
[7 empty] | Аварийно-ремонтное обслуживание: регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем | круглосуточно
[7 empty] | Управление МКД: Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ; Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | постоянно, в течении действия договора обслуживания

## Марково 4
Общество с ограниченной ответственностью «УК ТЕСТ-А»
152120,Ярославская область, р.п. Ишня, ул. Фрунзенская, дом 10, ОГРН 1147609001561 , ИНН 7609028510 КПП 760901001
Отчёт о проделанной работе за 2023 год
Управляющей компании ООО "УК Тест-А"
| по адресу: | с. Марково, дом 4
| Обслуживаемая площадь: | кв.м. | 553.7
| Тариф за СО ЖФ | руб. | 14.55 |  | ежемесячное начисление |  | 8056.335
| Начислено на содержание и ремонт за | январь- декабрь 2023 г., руб. | 96676.02 |  | Долг СодРемЖИ |  | 0
| Оплачено населением за | январь- декабрь 2023 г., руб. | 96676.02 |  | Общий долг по услугам |  | 0
Договор № Мр-4/О/15 от 01.02.2023
| Протокол №1 от 13.06.2019 г. |  | 14.55 |  | с. Марково, дом 4
№ п/п | Статьи затрат | Примечание | Сумма |  | № | дата | Акты выполненных работ | Заявка, кв.
1. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт конструктивных элементов зданий |  | 17541.216 | 2.64 | 110 | 2023-02-03 | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей
| Ремонт кровли; замена подъездных дверей (2016г.); штукатурка откосов входных групп; 2018г: Ремонт слуховых окон на чердаке 2019г: Частичный ремонт кровли(замена шифера) - 6м2. 2020г.: Ремонт слухового чердачного окна, ремонт люка(выход на кровлю); Восстановление кровельного железа(конек) 2023 год:Установка сеток на вентиляционные шахты(кровля); Установка ограждений палисадника - 61 м.п., покраска входных дверей (2 шт.) |  |  |  | б/н | 2023-05-01 | Технические работы по окончанию отопительного сезона
2. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт внутридомовых сетей и инженерного оборудования, всего в том числе: |  | 30564.24 | 4.6 |  | 2023-05-12 | Проведение гидравлических испытаний отопительной системы
| - водопровода и канализации | осмотр подавала; обследование колодцев; ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации | 11959.92 | 1.8 |  | 2023-06-28 | Плановое обследование вентиляционных каналов и дымоходов
| - горячего водоснабжения |  | 0 | 0 |  | 2023-06-28 | Плановое обследование инженерных сетей
| - отопление | обследование теплоузлов, подготовка к опрессовке - Слив воды с системы отопления, спуск воздуха -осмотры и устранение неполадок - мерроприятия по подготовке к отопительному сезону | 9966.6 | 1.5 | 508 | 2023-06-23 | Устранение засора канализационной системы
| - электросетей | Поэтажный осмотр системы освещения, мелкий ремонт -замена эл.лампочек -проверка электролинии, осмотр общедомового электрощита | 4651.08 | 0.7 | 529 | 2023-06-30 | Установка сеток на вентиляционные шахты(кровля)
| - газового оборудования | осмотр и устранение неполадок (договор с Яроблгаз) | 3986.64 | 0.6 | 556 | 2023-07-20 | Установка ограждений палисадника - 42м.п., покраска входных дверей (2 шт.)
3 | Содержание и благоустройство домового хозяйства, всего | дератизация и дезинсекция, очистка вентканалов и дымоходов, уборка территории, услуги дворника, покос газонов, чистка снега механизированным путём, санитарная обрезка деревьев (опил сухостоя, корчевание) | 17275.44 | 2.6 |  | 2023-07-20 | Покос придомовой территории
4 | Аварийно-ремонтное обслуживание | регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем в круглосуточном режиме | 7707.504 | 1.16 | 604 | 2023-08-03 | Установка ограждений палисадника - 19м.п.
5 | Услуги АО ЯрОбл ЕИРЦ | Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, -организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ | 4651.08 | 0.7 | 646 | 2023-08-12 | Замена эл. ламп (диод) - 2 шт.
6 | Организация эксплуатации жилого фонда (МКД) | Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | 18936.54 | 2.85 | 655 | 2023-08-19 | Устранение засора канализационной системы
| ИТОГО за содержание и ремонт: |  | 96676.02 | 14.55 | 663 | 2023-08-22 | Замена выключателя в подъезде | 2-й под.
[5 empty] | 665 | 2023-08-23 | Устранение засора канализационной системы
Просроченная задолженность населения за 3 месяца и более: квартиры № |  |  |  |  | 676 | 2023-08-27 | Устранение засора канализационной системы(стояк) | 8
Справочно: общая задолженность населения по оплате коммуналных услуг |  |  | 0 |  | 683 | 2023-08-31 | Покос придомовой территории
|  | Управляющая компания ООО "УК ТЕСТ-А" |  |  | 707 | 2023-09-11 | Устранение засора канализационной системы(стояк) | 2-й под.
[5 empty] | 916 | 2023-11-08 | Устранение прорыва системы ХВС, замена запорной арматуры - 1 шт.
[5 empty] | 958 | 2023-11-21 | Устранение прорыва отопительной системы, замена запорной арматуры - 1 шт.
[6 empty] | 2023-08-01 | Т.О. внутридомового газового оборудования (договор с АО "Газпром газораспределение Ярославль")
[5 empty] | б/н | 01.- 12.2023 | Уборка придомовой территории(дворник)
[7 empty] | Обслуживание газовых сетей: осмотр и устранение неполадок | АО Яроблгаз
Проведение плановых осмотров
Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции и дымоудаления
Прочистка дымовентиляционных каналов
[7 empty] | Прочистка системы внутреннего водостока от засорения | по мере выявления
[7 empty] | Очистка кровли от снега и наледи | в зимний период по необходимости
[7 empty] | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей | в зимний период по мере необходимости
[7 empty] | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | один раз в год
[7 empty] | Обслуживание водопровода и канализации: осмотр подавала; обследование колодцев; ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации | 2 раза в месяц и по необходимости
[6 empty] | май-июнь | Обслуживание теплосетей: подготовка дома к сезонной эксплуатации: консервация системы отопления, осмотры и устранение неполадок; мерроприятия по подготовке к отопительному сезону; устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения | по мере необходимости
[6 empty] | август-сентябрь | Расконсервация системы центрального отопления; регулировка, промывка, гидравлическое испытание; обследование теплоузлов, подготовка к опрессовке; слив воды с системы отопления, спуск воздуха | по мере необходимости
[7 empty] | Обслуживание электросетей: проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. | по мере необходимости
[7 empty] | Аварийно-ремонтное обслуживание: регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем | круглосуточно
[7 empty] | Управление МКД: Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ; Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | постоянно, в течении действия договора обслуживания

## Марково 3
Общество с ограниченной ответственностью «УК ТЕСТ-А»
152120,Ярославская область, р.п. Ишня, ул. Фрунзенская, дом 10, ОГРН 1147609001561 , ИНН 7609028510 КПП 760901001
Отчёт о проделанной работе за 2023 год
Управляющей компании ООО "УК Тест-А"
| по адресу: | с. Марково, дом 3
| Обслуживаемая площадь: | кв.м. | 950.5
| Тариф за СО ЖФ | руб. | 14.55 |  | ежемесячное начисление |  | 13829.775
| Начислено на содержание и ремонт за | январь- декабрь 2023 г., руб. | 165957.3 |  | Долг СодРемЖИ |  | 82311.675
| Оплачено населением за | январь- декабрь 2023 г., руб. | 83645.625 |  | Общий долг по услугам |  | 82311.675
Договор № Мр-3/О/15 от 01.08.2015
| Протокол ОСС №1 от 2019 г. |  | 14.55 |  | с. Марково, дом 3
№ п/п | Статьи затрат | Примечание | Сумма |  | № | дата | Акты выполненных работ | Заявка, кв.
1. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт конструктивных элементов зданий |  | 30111.84 | 2.64 | 110 | 2023-02-03 | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей
| Разборка вент-канала( 1й и 2й подъезд); ремонт вент.каналов (2016г.); монтаж вентканала, ремонт кровли с заменой шифера; Ремонт вентиляционных коробов; 2018-Демонтаж,монтаж металл.подъездных дверей, Штукатурка дверных откосов, Ремонт входной двери 2019г: Ремонт входной двери ( сварочные работы). 2020г: Частичный ремонт кровли 6м2; Ремонт слухового чердачного окна; 2022 год: Ремонт и регулировка дверного доводчика (сварочные работы) 2 под., Ремонт кровли- восстановление шиферного покрытия - 2м2; Ремонт доводчика (сварочные работы) 1 под.; Замена ограждения палисадника - 25м.п.; Ремонт входной двери, установка пластины(сварочные работы) 1 под. 2023 год: Замена ограждения палисадника -11 м.п., установка урн (под.2,3) - 2 шт., установка лавочки (под.3) - 1 шт.; Ремонт дверного доводчика - 2 шт.(сварочные работы) -1,2й под. |  |  |  | 151 | 2023-02-09 | Очистка кровли от снега и наледи
2. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт внутридомовых сетей и инженерного оборудования, всего в том числе: |  | 52467.6 | 4.6 | б/н | 2023-05-01 | Технические работы по окончанию отопительного сезона
| - водопровода и канализации | осмотр подавала; обследование колодцев; ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации | 20530.8 | 1.8 | 363 | 2023-04-24 | Замена ограждения палисадника -11 м.п., установка урн (под.2,3) - 2 шт., установка лавочки (под.3) - 1 шт.
| - горячего водоснабжения |  | 0 | 0 | 107 | 2023-02-02 | Засор центральной канализации(заявка в АДС водоканала)
| - отопление | обследование теплоузлов, подготовка к опрессовке - Слив воды с системы отопления, спуск воздуха -осмотры и устранение неполадок - мерроприятия по подготовке к отопительному сезону | 17109 | 1.5 | 504 | 2023-06-20 | Засор центральной канализации(заявка в АДС водоканала)
| - электросетей | Поэтажный осмотр системы освещения, мелкий ремонт -замена эл.лампочек -проверка электролинии, осмотр общедомового электрощита | 7984.2 | 0.7 | 543 | 2023-07-08 | Засор центральной канализации(заявка в АДС водоканала)
| - газового оборудования | осмотр и устранение неполадок (договор с Яроблгаз) | 6843.6 | 0.6 | 561 | 2023-07-21 | Устранение засора канализационной системы, установка дренажного насоса
3 | Содержание и благоустройство домового хозяйства, всего | дератизация и дезинсекция, очистка вентканалов и дымоходов, уборка территории, услуги дворника, покос газонов, чистка снега механизированным путём, санитарная обрезка деревьев (опил сухостоя, корчевание) | 29655.6 | 2.6 | 584 | 2023-07-27 | Устранение засора канализационной системы
4 | Аварийно-ремонтное обслуживание | регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем в круглосуточном режиме | 13230.96 | 1.16 | 595 | 2023-07-30 | Устранение засора канализационной системы
5 | Услуги АО ЯрОбл ЕИРЦ | Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, -организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ | 7984.2 | 0.7 | 630 | 2023-08-15 | Ремонт и восстановление освещения в квартирах - замена вводного провода | 8.9
6 | Организация эксплуатации жилого фонда (МКД) | Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | 32507.1 | 2.85 | 651 | 2023-08-18 | Устранение засора канализационной системы
| ИТОГО за содержание и ремонт: |  | 165957.3 | 14.55 | 682 | 2023-08-31 | Ремонт дверного доводчика(сварочные работы) | 1-й под.
[5 empty] | 684 | 2023-08-31 | Ремонт дверного доводчика(сварочные работы) | 2-й под.
Просроченная задолженность населения за 3 месяца и более: квартиры № |  |  | 13.18 |  |  | 2023-05-12 | Проведение гидравлических испытаний отопительной системы
Справочно: общая задолженность населения по оплате коммуналных услуг |  |  | 82311.675 |  |  | 2023-06-28 | Плановое обследование вентиляционных каналов и дымоходов
[6 empty] | 2023-06-28 | Плановое обследование инженерных сетей
|  | Управляющая компания ООО "УК ТЕСТ-А" |  |  | 708 | 2023-09-11 | Устранение засора канализационной системы (стояк) | 5.8
[5 empty] | 842 | 2023-10-13 | Устранение прорыва ХВС в квартире | 17
[6 empty] | 2023-11-08 | Засор центральной канализации(заявка в АДС водоканала)
[5 empty] | 1015 | 2023-12-09 | Засор центральной канализации(заявка в АДС водоканала)
[5 empty] | 1024 | 2023-12-11 | Устранение засора канализационной системы (КРОТ)
[5 empty] | 1060 | 2023-12-20 | Ремонт канализационного трубопровода (лежак)
[5 empty] | 1089 | 2023-12-25 | Ремонт канализационного трубопровода (чеканка)
[6 empty] | 2023-11-01 | Т.О. внутридомового газового оборудования (договор с АО "Газпром газораспределение Ярославль")
[6 empty] | 2023-10-18 | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме "ЭСО ГРАД"
[5 empty] | б/н | 01.- 12.2023 | Уборка придомовой территории(дворник)
[7 empty] | Обслуживание газовых сетей: осмотр и устранение неполадок | АО Яроблгаз
[7 empty] | Проведение плановых осмотров | 2 раза в год, весна-осень
[7 empty] | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции и дымоудаления | согласно графику работ и по необходимости
[7 empty] | Прочистка дымовентиляционных каналов | согласно графику работ и по необходимости
[7 empty] | Прочистка системы внутреннего водостока от засорения | по мере выявления
[7 empty] | Очистка кровли от снега и наледи | в зимний период по необходимости
[7 empty] | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей | в зимний период по мере необходимости
[6 empty] | 2018-08-09 | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | один раз в год
[7 empty] | Обслуживание водопровода и канализации: осмотр подавала; обследование колодцев; ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации | 2 раза в месяц и по необходимости
[6 empty] | май-июнь | Обслуживание теплосетей: подготовка дома к сезонной эксплуатации: консервация системы отопления, осмотры и устранение неполадок; мерроприятия по подготовке к отопительному сезону; устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения | по мере необходимости
[6 empty] | август-сентябрь | Расконсервация системы центрального отопления; регулировка, промывка, гидравлическое испытание; обследование теплоузлов, подготовка к опрессовке; слив воды с системы отопления, спуск воздуха | по мере необходимости
[7 empty] | Обслуживание электросетей: проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. | по мере необходимости
[7 empty] | Аварийно-ремонтное обслуживание: регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем | круглосуточно
[7 empty] | Управление МКД: Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ; Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | постоянно, в течении действия договора обслуживания

## Марково 2
Общество с ограниченной ответственностью «УК ТЕСТ-А»
152120,Ярославская область, р.п. Ишня, ул. Фрунзенская, дом 10, ОГРН 1147609001561 , ИНН 7609028510 КПП 760901001
Отчёт о проделанной работе за 2023 год
Управляющей компании ООО "УК Тест-А"
| по адресу: | с. Марково, дом 2
| Обслуживаемая площадь: | кв.м. | 563.7
| Тариф за СО ЖФ | руб. | 14.55 |  | ежемесячное начисление |  | 8201.835
| Начислено на содержание и ремонт за | январь- декабрь 2023 г., руб. | 98422.02 |  | Долг СодРемЖИ |  | 3266.625
| Оплачено населением за | январь- декабрь 2023 г., руб. | 95155.395 |  | Общий долг по услугам |  | 3266.625
Договор №Мр-2/О/15 от 01.02.2015
| Протокол ОСС № 1 от 25.05.2019г. |  | 14.55 |  | с. Марково, дом 2
№ п/п | Статьи затрат | Примечание | Сумма |  | № | дата | Акты выполненных работ | Заявка, кв. | Сумма, руб
1. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт конструктивных элементов зданий |  | 17858.016 | 2.64 | 110 | 2023-02-03 | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей
| Ремонт кровли; замена дефектных участков шифера (2016г.); теплоизоляция труб отопления; Штукатурка стены в подъезде; частичное заштукатуривание фасада дома; 2018г:Демонтаж, монтаж входной подъездной двери, под.№1 и 2, Штукатурка дверных откосов, Установка забора у под.№1. 2021 год: Частичный ремонт цоколя, отмостки - 2м2, ремонт подъездного козырька - 3м2; Монтаж желоба на подъездный козырек; Гидроизяция подъездного козырька (1-й под.). 2022 год : Стяжка пола при входе - 4 м2 (1,2-й под.). 2023 год: Ремонт кровли - установка шиферного листа, замена стропил (чердак); Покраска входных дверей (2 шт.); |  |  |  | б/н | 2023-01-08 | Устранение засора канализационной системы | 3
2. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт внутридомовых сетей и инженерного оборудования, всего в том числе: |  | 31116.24 | 4.6 | 39 | 2023-01-15 | Устранение засора канализационной системы | 8
| - водопровода и канализации | осмотр подавала; обследование колодцев; ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации | 12175.92 | 1.8 | 153 | 2023-02-09 | Очистка кровли от снега и наледи
| - горячего водоснабжения |  | 0 | 0 | 199 | 2023-02-17 | Устранение засора канализационной системы | 9
| - отопление | обследование теплоузлов, подготовка к опрессовке - Слив воды с системы отопления, спуск воздуха -осмотры и устранение неполадок - мерроприятия по подготовке к отопительному сезону | 10146.6 | 1.5 | б/н | 2023-05-01 | Технические работы по окончанию отопительного сезона
| - электросетей | Поэтажный осмотр системы освещения, мелкий ремонт -замена эл.лампочек -проверка электролинии, осмотр общедомового электрощита | 4735.08 | 0.7 |  | 2023-05-12 | Проведение гидравлических испытаний отопительной системы
| - газового оборудования | осмотр и устранение неполадок (договор с Яроблгаз) | 4058.64 | 0.6 |  | 2023-06-28 | Плановое обследование вентиляционных каналов и дымоходов
3 | Содержание и благоустройство домового хозяйства, всего | дератизация и дезинсекция, очистка вентканалов и дымоходов, уборка территории, услуги дворника, покос газонов, чистка снега механизированным путём, санитарная обрезка деревьев (опил сухостоя, корчевание) | 17587.44 | 2.6 |  | 2023-06-28 | Плановое обследование инженерных сетей
4 | Аварийно-ремонтное обслуживание | регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем в круглосуточном режиме | 7846.704 | 1.16 | 487 | 2023-06-10 | Устранение засора канализационной системы
5 | Услуги АО ЯрОбл ЕИРЦ | Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, -организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ | 4735.08 | 0.7 | 499 | 2023-06-18 | Устранение засора канализационной системы
6 | Организация эксплуатации жилого фонда (МКД) | Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | 19278.54 | 2.85 | 521 | 2023-06-28 | Ремонт кровли - установка шиферного листа | 10
| ИТОГО за содержание и ремонт: |  | 98422.02 | 14.55 | 525 | 2023-06-29 | Устранение засора канализационной системы
[5 empty] | 528 | 2023-06-30 | Ремонт кровли - замена стропил (чердачное помещение)
Просроченная задолженность населения за 3 месяца и более: квартиры № |  |  | 7.8 |  | 557 | 2023-07-20 | Покраска входных дверей | 1,2-й под.
Справочно: общая задолженность населения по оплате коммуналных услуг |  |  | 3266.625 |  |  | 2023-07-20 | Покос придомовой территории
[5 empty] | 652 | 2023-08-18 | Устранение засора канализационной системы
[5 empty] | 675 | 2023-08-27 | Устранение засора канализационной системы(стояк) | 9
|  | Управляющая компания ООО "УК ТЕСТ-А" |  |  | 683 | 2023-08-31 | Покос придомовой территории
[5 empty] | 968 | 2023-11-26 | Устранение засора канализационной системы
[5 empty] | 991 | 2023-12-01 | Устранение засора канализационной системы
[5 empty] | 1020 | 2023-12-11 | Устранение засора канализационной системы
[6 empty] | 2023-10-18 | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме "ЭСО ГРАД"
[6 empty] | 2023-06-01 | Т.О. внутридомового газового оборудования (договор с АО "Газпром газораспределение Ярославль")
[5 empty] | б/н | 01.- 12.2023 | Уборка придомовой территории(дворник)
[7 empty] | Обслуживание газовых сетей: осмотр и устранение неполадок | АО Яроблгаз
[7 empty] | Проведение плановых осмотров | 2 раза в год, весна-осень
[7 empty] | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции и дымоудаления | согласно графику работ и по необходимости
[7 empty] | Прочистка дымовентиляционных каналов | согласно графику работ и по необходимости
[7 empty] | Прочистка системы внутреннего водостока от засорения | по мере выявления
[7 empty] | Очистка кровли от снега и наледи | в зимний период по необходимости
[7 empty] | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей | в зимний период по мере необходимости
[7 empty] | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | один раз в год
[7 empty] | Обслуживание водопровода и канализации: осмотр подавала; обследование колодцев; ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации | 2 раза в месяц и по необходимости
[6 empty] | май-июнь | Обслуживание теплосетей: подготовка дома к сезонной эксплуатации: консервация системы отопления, осмотры и устранение неполадок; мерроприятия по подготовке к отопительному сезону; устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения | по мере необходимости
[6 empty] | август-сентябрь | Расконсервация системы центрального отопления; регулировка, промывка, гидравлическое испытание; обследование теплоузлов, подготовка к опрессовке; слив воды с системы отопления, спуск воздуха | по мере необходимости
[7 empty] | Обслуживание электросетей: проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. | по мере необходимости
[7 empty] | Аварийно-ремонтное обслуживание: регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем | круглосуточно
[7 empty] | Управление МКД: Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ; Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | постоянно, в течении действия договора обслуживания

## Марково 1
Общество с ограниченной ответственностью «УК ТЕСТ-А»
152120,Ярославская область, р.п. Ишня, ул. Фрунзенская, дом 10, ОГРН 1147609001561 , ИНН 7609028510 КПП 760901001
Отчёт о проделанной работе за 2023 год
Управляющей компании ООО "УК Тест-А"
| по адресу: | с. Марково, дом 1
| Обслуживаемая площадь: | кв.м. | 520.1
| Тариф за СО ЖФ | руб. | 14.55 |  | ежемесячное начисление |  | 7567.455
| Начислено на содержание и ремонт за | январь- декабрь 2023 г., руб. | 90809.46 |  | Долг СодРемЖИ |  | 127772.135
| Оплачено населением за | январь- декабрь 2023 г., руб. | -36962.675 |  | Общий долг по услугам |  | 127772.135
Договор № Мр-1/О/15 от 01.02.2015 г.
| Протокол ОСС №1 от 12.09.2019 г. |  | 14.55 |  | с. Марково, дом 1
№ п/п | Статьи затрат | Примечание | Сумма |  | № | дата | Акты выполненных работ | Заявка, кв.
1. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт конструктивных элементов зданий |  | 16476.768 | 2.64 | 110 | 2023-02-03 | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей
| Демонтаж вентканала до шифера, кладка кирпича вентканала (2016г.); ремонт кровли с заменой шифера; 2018г.: теплоизоляция системы отопления 2019г: Ремонт кровли (частичная замена шифера). 2020г: Частичный ремонт фасада (цокольный элемент) 5м2. 2021 год: Ремонт кровли - замена кровельного железа(конек); Демонтаж деревянного полового покрытия подъезда, засыка щебнем, цементная стяжка; Установка металических входных дверей с доводчиком (1,2 й под.).2022 год: Восстановление кровельного железа (конек). 2023 год: Установка ограждения палисадника - 42 м.п., частичный ремонт цоколя (штукатурка) 2м2, покраска входных дверей - 2 шт.; |  |  |  | 152 | 2023-02-09 | Очистка кровли от снега и наледи
2. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт внутридомовых сетей и инженерного оборудования, всего в том числе: |  | 28709.52 | 4.6 | б/н | 2023-05-01 | Технические работы по окончанию отопительного сезона
| - водопровода и канализации | осмотр подавала; обследование колодцев; ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации | 11234.16 | 1.8 | 364 | 2023-04-24 | Устранение прорыва радиатора в подъезде, переборка соединений | 1-й под.
| - горячего водоснабжения |  | 0 | 0 |  | 2023-05-12 | Проведение гидравлических испытаний отопительной системы
| - отопление | обследование теплоузлов, подготовка к опрессовке - Слив воды с системы отопления, спуск воздуха -осмотры и устранение неполадок - мерроприятия по подготовке к отопительному сезону | 9361.8 | 1.5 |  | 2023-06-28 | Плановое обследование вентиляционных каналов и дымоходов
| - электросетей | Поэтажный осмотр системы освещения, мелкий ремонт -замена эл.лампочек -проверка электролинии, осмотр общедомового электрощита | 4368.84 | 0.7 |  | 2023-06-28 | Плановое обследование инженерных сетей
| - газового оборудования | осмотр и устранение неполадок (договор с Яроблгаз) | 3744.72 | 0.6 | 606 | 2023-08-03 | Установка ограждения палисадника - 42 м.п., частичный ремонт цоколя (штукатурка) 2м2, покраска входных дверей - 2 шт.
3 | Содержание и благоустройство домового хозяйства, всего | дератизация и дезинсекция, очистка вентканалов и дымоходов, уборка территории, услуги дворника, покос газонов, чистка снега механизированным путём, санитарная обрезка деревьев (опил сухостоя, корчевание) | 16227.12 | 2.6 | 683 | 2023-08-31 | Покос придомовой территории
4 | Аварийно-ремонтное обслуживание | регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем в круглосуточном режиме | 7239.792 | 1.16 | 929 | 2023-11-14 | Ремонт и восстановление освещения в доме
5 | Услуги АО ЯрОбл ЕИРЦ | Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, -организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ | 4368.84 | 0.7 | 933 | 2023-11-15 | Ремонт и восстановление освещения в доме - замена вводного автомата
6 | Организация эксплуатации жилого фонда (МКД) | Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | 17787.42 | 2.85
| ИТОГО за содержание и ремонт: |  | 90809.46 | 14.55
Просроченная задолженность населения за 3 месяца и более: квартиры № |  |  | 2,5,6
Справочно: общая задолженность населения по оплате коммуналных услуг |  |  | 127772.135
Управляющая компания ООО "УК ТЕСТ-А"
[6 empty] | 2023-10-01 | Т.О. внутридомового газового оборудования (договор с АО "Газпром газораспределение Ярославль")
[5 empty] | б/н | 01.- 12.2023 | Уборка придомовой территории(дворник)
[6 empty] | 2023-10-18 | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме "ЭСО ГРАД"
[7 empty] | Обслуживание газовых сетей: осмотр и устранение неполадок | АО Яроблгаз
[7 empty] | Проведение плановых осмотров | 2 раза в год, весна-осень
[7 empty] | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции и дымоудаления | согласно графику работ и по необходимости
[7 empty] | Прочистка дымовентиляционных каналов | согласно графику работ и по необходимости
[7 empty] | Прочистка системы внутреннего водостока от засорения | по мере выявления
[7 empty] | Очистка кровли от снега и наледи | в зимний период по необходимости
[7 empty] | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей | в зимний период по мере необходимости
[7 empty] | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | один раз в год
[7 empty] | Обслуживание водопровода и канализации: осмотр подавала; обследование колодцев; ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации | 2 раза в месяц и по необходимости
[6 empty] | май-июнь | Обслуживание теплосетей: подготовка дома к сезонной эксплуатации: консервация системы отопления, осмотры и устранение неполадок; мерроприятия по подготовке к отопительному сезону; устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения | по мере необходимости
[6 empty] | август-сентябрь | Расконсервация системы центрального отопления; регулировка, промывка, гидравлическое испытание; обследование теплоузлов, подготовка к опрессовке; слив воды с системы отопления, спуск воздуха | по мере необходимости
[7 empty] | Обслуживание электросетей: проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. | по мере необходимости
[7 empty] | Аварийно-ремонтное обслуживание: регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем | круглосуточно
[7 empty] | Управление МКД: Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ; Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | постоянно, в течении действия договора обслуживания

## Тариф Марково-14,55
Утверждено
приказом №__ от «__»_________2019г.
Генеральный директор
___________ ООО УК «ТЕСТ-А»
Плановая стоимость содержания и ремонта жилого фонда для населения, проживающего в многоквартирном жилом доме по адресу:
д.Марково
со всеми видами благоустройства, без ОДПУ
| Благоустроенный жилищный фонд в управлении. Виды услуг и расходов | Экономически обоснованные затраты по содержанию и ремонту на 1 кв.м, общей площади жилых и нежилых помещений в месяц.
К. 1,0
1 | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт конструктивных элементов зданий | 2.64
2 | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт внутридомовых сетей и инженерного оборудования, всего: | 4.6
| В том числе: - водопровода и канализации | 1.8
| - горячего водоснабжения | 0
| - отопление | 1.5
| - электросетей | 0.7
| - газового оборудования | 0.6
3 | Содержание и благоустройство домового хозяйства, всего | 2.6
В том числе: дератизация и дезинсекция, очистка вентканалов и дымоходов, уборка территории, окос травы, благоустройство и т.п.
4 | Аварийно-ремонтное обслуживание | 1.16
5 | Услуги Расчетного центра | 0.7
6 | Организация эксплуатации жилого фонда (МКД) | 2.85
| ИТОГО за содержание и ремонт: ТАРИФ С 1кв.м. | 14.55
| Кроме того: Ремонт и обслуживание, поверка общедомовых приборов учета и регулирования (т/счетчики) в месяц | По смете